Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети Общества по уровням напряжения, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальными сетевыми организациями, присоединенным к сетям Общества за 2018 год

|  | отпуск в сеть |  |  |  | отпуск из сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн.кВт*ч | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего,млн.кВт*ч | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |
| 14,337 | 13,815 | 0 | 0,522 | 0 | 13,825 | 0,375 | 0 | 12,925 | 0,525 |