## 1 квартал 2018
Информацию о наличии объема свободной трансформаторной мощности за 1 квартал 2018 года ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"
Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Напряжение присоединения | Установленная мощность трансформаторов |  |  |  |  | Фактическая загрузка | Загрузка с учетом выданных ТУ | Лимит присоединяемой мощности
|  |  | 1Т | 2Т | 3Т | 4Т | ИТОГО
|  | кВ | МВА | МВА | МВА | МВА | МВА | МВА | МВА | МВА
65 | Бобровый лог | 110 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1.78 | 5 | 5
б/н | Новалэнд | 110 | 63 | 63 | 0 | 0 | 126 |  | 63 | 0