## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 53.2118 | 672:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.48226 |  | 1,7 | 1.1 | 38.5306 | 3177.0156 | 3136.2422 | 0 | 0 | 40.809 | 3232.1719 | 3179.2266 | 0 | 0 | 63.0825 | 51.5925 | 11.49 | 46.5925 | 0.48226 | 0.27241 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 14.6813 | 1129.833 | 988.1895 | 0 | 0 | 141.6442 | 1150.8691 | 1003.0801 | 0 | 0 | 63.0946 | 56.5432 | 6.5514 | 51.5432 | 0.2359 | 0.27776 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2022-03-24 13:53 | 1201.3828 | 0.069754 | 21335:51 | 02:01 | 0 | 5 | 0.4838 |  | 1,7 |  | 1.1 | 989.4005 | 75407.0113 | 73720.6922 | 0 | 0 | 1691.8328 | 76762.6377 | 74766.2936 | 0 | 0 | 58.66 | 48.75 | 9.91 | 43.75 | 0.4838 | 0.2755 | 0.05067 | 4.7639 | 4.6885 | 4.8403 | 4.7407 | 21335:51 | 00:00 | 21335:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 212.0248 | 13485.8887 | 23122.433 | 0 | 0 | 2081.6794 | 29113.8294 | 23477.4413 | 0 | 0 | 58.59 | 53.03 | 5.56 | 48.03 | 0.2359 | 0.2804 | 0.019085 | 1.7177 | 1.5184 | 1.7455 | 1.5386 | 10355:59 | 10979:52 | 10355:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10979:52 | 00:00

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм
2022-02-23 | 1.3074 | 111.2835 | 109.9015 | 1.3821 | 113.1303 | 111.3603 | 61.81 | 50.68 | 11.13 | 0.4749 | 0.2725 | 24:00
2022-02-24 | 1.2859 | 112.3337 | 111.0447 | 1.289 | 114.1703 | 112.4803 | 61.15 | 50.27 | 10.88 | 0.479 | 0.2723 | 24:00
2022-02-25 | 1.2489 | 112.6597 | 111.814 | 0.84572 | 114.4703 | 113.3003 | 61.14 | 50.45 | 10.69 | 0.4821 | 0.2726 | 24:00
2022-02-26 | 1.3063 | 113.3734 | 111.4432 | 1.9302 | 115.1904 | 112.9503 | 61.3 | 50.61 | 10.69 | 0.4808 | 0.2724 | 24:00
2022-02-27 | 1.317 | 114.4648 | 112.521 | 1.9438 | 116.3104 | 114.0203 | 61.2 | 50.52 | 10.68 | 0.4855 | 0.273 | 24:00
2022-02-28 | 1.2915 | 114.9597 | 113.6088 | 1.3508 | 116.8404 | 115.0904 | 61.16 | 50.51 | 10.65 | 0.4898 | 0.2734 | 24:00
2022-03-01 | 1.2898 | 114.9587 | 113.6713 | 1.2874 | 116.8604 | 115.1504 | 61.31 | 50.65 | 10.66 | 0.4903 | 0.2738 | 24:00
2022-03-02 | 1.2824 | 114.8956 | 113.6953 | 1.2003 | 116.7704 | 115.2004 | 61.29 | 50.66 | 10.63 | 0.4907 | 0.2739 | 24:00
2022-03-03 | 1.3117 | 114.6846 | 113.3495 | 1.3351 | 116.5604 | 114.8104 | 61.11 | 50.25 | 10.86 | 0.4882 | 0.273 | 24:00
2022-03-04 | 1.2888 | 113.757 | 112.6318 | 1.1252 | 115.6304 | 114.0803 | 61.18 | 50.35 | 10.83 | 0.4851 | 0.2727 | 24:00
2022-03-05 | 1.2967 | 114.339 | 112.8615 | 1.4775 | 116.2404 | 114.3203 | 61.32 | 50.63 | 10.69 | 0.4863 | 0.2729 | 24:00
2022-03-06 | 1.3081 | 113.101 | 111.137 | 1.964 | 114.9504 | 112.6203 | 61.45 | 50.73 | 10.72 | 0.4804 | 0.2722 | 24:00
2022-03-07 | 1.2522 | 113.464 | 111.8745 | 1.5896 | 115.2804 | 113.4103 | 61.31 | 50.97 | 10.34 | 0.4827 | 0.2723 | 24:00
2022-03-08 | 1.2574 | 113.7436 | 112.0334 | 1.7102 | 115.6004 | 113.5503 | 61.42 | 51.11 | 10.31 | 0.4837 | 0.2729 | 24:00
2022-03-09 | 1.274 | 112.5275 | 111.6446 | 0.88293 | 114.3904 | 113.1003 | 61.46 | 50.55 | 10.91 | 0.4809 | 0.272 | 24:00
2022-03-10 | 1.4377 | 112.3395 | 111.2876 | 1.0519 | 114.3803 | 112.9103 | 65.03 | 52.74 | 12.29 | 0.4791 | 0.2714 | 24:00
2022-03-11 | 1.604 | 112.1976 | 111.0969 | 1.1007 | 114.5404 | 112.7903 | 68.81 | 55.06 | 13.75 | 0.4786 | 0.2711 | 24:00
2022-03-12 | 1.6754 | 111.6188 | 110.765 | 0.85378 | 114.0203 | 112.6103 | 70.99 | 56.44 | 14.55 | 0.4777 | 0.2711 | 24:00
2022-03-13 | 1.8056 | 112.4739 | 110.7099 | 1.7641 | 115.0004 | 112.5903 | 72.4 | 57.23 | 15.17 | 0.4777 | 0.271 | 24:00
2022-03-14 | 1.6809 | 112.416 | 111.3308 | 1.0852 | 114.8704 | 113.1103 | 70.57 | 56.17 | 14.4 | 0.4795 | 0.271 | 24:00
2022-03-15 | 1.642 | 112.3455 | 110.9946 | 1.3509 | 114.6804 | 112.7203 | 69.04 | 55.08 | 13.96 | 0.4782 | 0.271 | 24:00
2022-03-16 | 1.5431 | 112.4577 | 111.1172 | 1.3405 | 114.6603 | 112.7503 | 66.78 | 53.7 | 13.08 | 0.479 | 0.2716 | 24:00
2022-03-17 | 1.4425 | 112.9174 | 111.3686 | 1.5488 | 115.0004 | 112.8903 | 64.33 | 52.25 | 12.08 | 0.4803 | 0.2722 | 24:00
2022-03-18 | 1.2986 | 113.2038 | 111.6393 | 1.5646 | 115.0404 | 113.0303 | 60.52 | 49.71 | 10.81 | 0.4807 | 0.2722 | 24:00
2022-03-19 | 1.31 | 115.4015 | 112.8618 | 2.5397 | 117.1804 | 114.2703 | 59.55 | 49.22 | 10.33 | 0.4815 | 0.2729 | 24:00
2022-03-20 | 1.286 | 115.1395 | 112.9834 | 2.1561 | 116.8904 | 114.4103 | 59.48 | 49.18 | 10.3 | 0.4821 | 0.2732 | 24:00
2022-03-21 | 1.2721 | 115.1637 | 113.4091 | 1.7546 | 116.9504 | 114.8303 | 59.71 | 49.39 | 10.32 | 0.4841 | 0.2735 | 24:00
2022-03-22 | 1.2147 | 114.7946 | 113.4428 | 1.3518 | 116.5604 | 114.8704 | 59.49 | 49.48 | 10.01 | 0.4843 | 0.2734 | 24:00