## ЖЭК - 1 Ленинградский, 91 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК - 1 Ленинградский, 91
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 168367 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 31,5 |  | -5,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,1 | 40,8 |  | 4,6 | 4,3 |  | 118,56 | 106,14 |  | 12,42 |  | 120,31 | 106,31 |  |  | 14,00 |  |  |  | 0,725
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 31,5 |  | -5,8 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,6 | 41,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 119,49 | 105,28 |  | 14,21 |  | 120,91 | 105,84 |  |  | 15,07 |  |  |  | 0,819
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 31,9 |  | -6,3 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 45,0 | 41,9 |  | 4,6 | 4,3 |  | 119,87 | 104,48 |  | 15,39 |  | 121,62 | 104,82 |  |  | 16,80 |  |  |  | 0,950
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 31,3 |  | -5,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,0 | 40,6 |  | 4,6 | 4,3 |  | 117,98 | 105,61 |  | 12,37 |  | 119,57 | 105,92 |  |  | 13,65 |  |  |  | 0,727
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 31,3 |  | -6,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,7 | 41,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 118,83 | 104,52 |  | 14,31 |  | 120,42 | 104,91 |  |  | 15,51 |  |  |  | 0,840
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 31,5 |  | -5,8 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,5 | 41,0 |  | 4,6 | 4,3 |  | 117,99 | 105,37 |  | 12,62 |  | 119,67 | 105,63 |  |  | 14,04 |  |  |  | 0,749
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 30,7 |  | -5,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,2 | 39,9 |  | 4,6 | 4,3 |  | 117,47 | 106,06 |  | 11,41 |  | 119,33 | 106,04 |  |  | 13,29 |  |  |  | 0,677
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 31,4 |  | -5,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,3 | 41,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 117,94 | 106,46 |  | 11,49 |  | 119,76 | 106,58 |  |  | 13,18 |  |  |  | 0,677
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 31,2 |  | -5,5 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,9 | 40,6 |  | 4,6 | 4,3 |  | 118,66 | 106,12 |  | 12,54 |  | 120,07 | 106,61 |  |  | 13,46 |  |  |  | 0,719
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 32,4 |  | -6,5 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 46,1 | 43,2 |  | 4,6 | 4,3 |  | 120,57 | 104,23 |  | 16,34 |  | 122,29 | 104,72 |  |  | 17,57 |  |  |  | 0,983
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 31,6 |  | -6,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,5 | 41,2 |  | 4,6 | 4,3 |  | 118,63 | 105,65 |  | 12,98 |  | 120,25 | 105,99 |  |  | 14,26 |  |  |  | 0,743
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 30,7 |  | -5,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,5 | 40,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 118,26 | 106,74 |  | 11,53 |  | 119,94 | 106,93 |  |  | 13,01 |  |  |  | 0,681
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 31,4 |  | -6,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 44,2 | 41,6 |  | 4,6 | 4,3 |  | 119,78 | 105,25 |  | 14,53 |  | 121,19 | 105,86 |  |  | 15,33 |  |  |  | 0,849
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 30,4 |  | -5,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,3 | 40,0 |  | 4,6 | 4,3 |  | 118,78 | 106,26 |  | 12,51 |  | 120,14 | 106,75 |  |  | 13,39 |  |  |  | 0,719
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 30,3 |  | -6,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,4 | 40,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 118,03 | 106,86 |  | 11,16 |  | 119,76 | 107,00 |  |  | 12,76 |  |  |  | 0,671
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 29,7 |  | -6,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,0 | 39,6 |  | 4,6 | 4,3 |  | 118,98 | 106,69 |  | 12,29 |  | 120,59 | 106,93 |  |  | 13,66 |  |  |  | 0,720
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 29,9 |  | -6,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,0 | 40,0 |  | 4,6 | 4,3 |  | 120,34 | 105,18 |  | 15,16 |  | 121,71 | 105,74 |  |  | 15,97 |  |  |  | 0,890
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 30,4 |  | -6,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 44,3 | 41,5 |  | 4,6 | 4,3 |  | 120,06 | 105,30 |  | 14,75 |  | 121,77 | 105,62 |  |  | 16,15 |  |  |  | 0,879
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 28,7 |  | -6,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,9 | 40,2 |  | 4,6 | 4,3 |  | 119,74 | 105,33 |  | 14,41 |  | 121,07 | 105,91 |  |  | 15,16 |  |  |  | 0,831
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 44,0 |  | -20,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 3,49 |  |  | -3,49 |  |  | 0,00 |  | 3,52 |  |  | -0,135 | [8 empty] | 24,0 |  | 41,8 | 39,4 |  | 4,6 | 4,3 |  | 119,28 | 105,90 |  | 13,38 |  | 120,62 | 106,37 |  |  | 14,25 |  |  |  | 0,761
12.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 51,9 |  | 17,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 65,03 | 68,20 |  |  | -3,16 |  |  | 66,54 |  | 69,01 |  |  | 0,965 | [8 empty] | 24,0 |  | 54,6 | 50,8 |  | 4,6 | 4,3 |  | 125,51 | 117,20 |  | 8,32 |  | 128,71 | 117,39 |  |  | 11,32 |  |  |  | 0,850
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 46,7 |  | 22,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 111,14 | 111,14 |  |  | 0,00 |  |  | 114,09 |  | 111,80 |  |  | 2,463 | [8 empty] | 24,0 |  | 65,8 | 61,0 |  | 4,6 | 4,3 |  | 123,67 | 113,49 |  | 10,18 |  | 126,71 | 114,90 |  |  | 11,81 |  |  |  | 1,162
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,6 | 45,6 |  | 30,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 116,94 | 116,94 |  |  | 0,00 |  |  | 120,14 |  | 117,95 |  |  | 3,506 | [8 empty] | 24,0 |  | 70,3 | 65,0 |  | 4,6 | 4,3 |  | 122,63 | 112,93 |  | 9,69 |  | 126,21 | 114,35 |  |  | 11,86 |  |  |  | 1,234
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 45,9 |  | 27,5 |  | 4,9 | 4,6 |  | 118,63 | 118,63 |  |  | 0,00 |  |  | 122,08 |  | 119,30 |  |  | 3,260 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,3 | 64,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 123,04 | 113,18 |  | 9,87 |  | 126,67 | 114,44 |  |  | 12,23 |  |  |  | 1,199
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 46,0 |  | 25,8 |  | 4,9 | 4,6 |  | 121,92 | 121,92 |  |  | 0,00 |  |  | 126,14 |  | 121,84 |  |  | 3,141 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,1 | 64,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 122,05 | 113,89 |  | 8,16 |  | 125,43 | 115,37 |  |  | 10,06 |  |  |  | 1,093
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 47,7 |  | 25,5 |  | 4,9 | 4,6 |  | 126,84 | 126,84 |  |  | 0,00 |  |  | 130,30 |  | 127,86 |  |  | 3,231 | [8 empty] | 24,0 |  | 70,3 | 65,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 120,70 | 114,74 |  | 5,96 |  | 124,97 | 115,49 |  |  | 9,48 |  |  |  | 0,959
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 46,9 |  | 23,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 126,22 | 126,22 |  |  | 0,00 |  |  | 129,72 |  | 126,92 |  |  | 2,957 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,5 | 63,7 |  | 4,6 | 4,3 |  | 122,22 | 114,44 |  | 7,78 |  | 125,77 | 115,69 |  |  | 10,08 |  |  |  | 1,036
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 46,7 |  | 22,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 125,29 | 125,29 |  |  | 0,00 |  |  | 128,91 |  | 125,78 |  |  | 2,867 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,0 | 63,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 121,75 | 115,19 |  | 6,56 |  | 125,90 | 115,79 |  |  | 10,11 |  |  |  | 0,949
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 48,0 |  | 22,6 |  | 4,9 | 4,6 |  | 125,81 | 125,81 |  |  | 0,00 |  |  | 129,10 |  | 126,78 |  |  | 2,840 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,7 | 64,0 |  | 4,6 | 4,3 |  | 120,60 | 114,87 |  | 5,74 |  | 124,67 | 115,62 |  |  | 9,05 |  |  |  | 0,902
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 47,5 |  | 21,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 127,26 | 127,26 |  |  | 0,00 |  |  | 130,47 |  | 128,24 |  |  | 2,786 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,9 | 63,5 |  | 4,6 | 4,3 |  | 121,17 | 115,19 |  | 5,98 |  | 125,21 | 115,90 |  |  | 9,31 |  |  |  | 0,893
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 46,4 |  | 21,9 |  | 4,9 | 4,6 |  | 125,04 | 125,04 |  |  | 0,00 |  |  | 128,31 |  | 125,76 |  |  | 2,734 | [8 empty] | 24,0 |  | 66,8 | 62,5 |  | 4,6 | 4,3 |  | 123,71 | 113,80 |  | 9,90 |  | 127,27 | 114,87 |  |  | 12,40 |  |  |  | 1,099
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,2 | 37,1 |  | 4,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 1290,14 | 1296,79 |  |  | -6,65 |  |  | 1325,80 |  | 1304,76 |  |  | 30,615 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 51,8 | 48,5 |  | 4,6 | 4,3 |  | 3726,29 | 3372,35 |  | 353,94 |  | 3798,51 | 3390,29 |  |  | 408,22 |  |  |  | 26,987
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8218,00 |  |  | 33445,51 |  |  | 33428,67 |  |  |  | 34410,17 |  | 33855,49 |  |  |  |  | 1072,512 | [11 empty] | 8218,00 |  |  | 23440,17 |  |  | 19413,69 |  | 23932,40 |  |  | 19533,80 |  |  | 352,669
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8962,00 |  |  | 34736,36 |  |  | 34726,17 |  |  |  | 35736,65 |  | 35161,00 |  |  |  |  | 1103,133 | [11 empty] | 8962,00 |  |  | 27166,39 |  |  | 22786,25 |  | 27730,95 |  |  | 22924,25 |  |  | 379,642
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1290,85 |  |  | 1297,49 |  |  |  | 1326,48 |  | 1305,52 |  |  |  |  | 30,621 | [11 empty] | 744,00 |  |  | 3726,22 |  |  | 3372,56 |  | 3798,54 |  |  | 3390,44 |  |  | 26,973
Представитель обслуживающей организации:
подпись