## ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 56 c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 56
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186337 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 34,0 |  | -6,8 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 57,8 | 28,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,44 | 0,00 |  | 12,44 |  | 12,64 | 0,00 |  |  | 12,64 |  |  |  | 0,656
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 34,0 |  | -7,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,0 | 28,6 |  | 5,0 | 4,7 |  | 13,69 | 0,00 |  | 13,69 |  | 13,91 | 0,00 |  |  | 13,91 |  |  |  | 0,739
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 33,9 |  | -7,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,4 | 28,6 |  | 5,0 | 4,7 |  | 14,12 | 0,00 |  | 14,12 |  | 14,36 | 0,00 |  |  | 14,36 |  |  |  | 0,781
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 34,1 |  | -7,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,4 | 28,6 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,57 | 0,00 |  | 12,57 |  | 12,77 | 0,00 |  |  | 12,77 |  |  |  | 0,671
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 33,4 |  | -6,8 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,1 | 28,1 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,09 | 0,00 |  | 12,09 |  | 12,28 | 0,00 |  |  | 12,28 |  |  |  | 0,641
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 33,8 |  | -7,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,8 | 28,4 |  | 5,0 | 4,7 |  | 13,19 | 0,00 |  | 13,19 |  | 13,40 | 0,00 |  |  | 13,40 |  |  |  | 0,708
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 33,9 |  | -7,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,6 | 28,4 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,82 | 0,00 |  | 12,82 |  | 13,03 | 0,00 |  |  | 13,03 |  |  |  | 0,687
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 34,1 |  | -7,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,0 | 28,5 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,27 | 0,00 |  | 12,27 |  | 12,47 | 0,00 |  |  | 12,47 |  |  |  | 0,662
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 33,9 |  | -7,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,3 | 28,5 |  | 5,0 | 4,7 |  | 11,73 | 0,00 |  | 11,73 |  | 11,92 | 0,00 |  |  | 11,92 |  |  |  | 0,624
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 34,4 |  | -7,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,1 | 28,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 14,94 | 0,00 |  | 14,94 |  | 15,20 | 0,00 |  |  | 15,20 |  |  |  | 0,837
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 34,2 |  | -7,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,4 | 28,3 |  | 5,0 | 4,7 |  | 14,31 | 0,00 |  | 14,31 |  | 14,55 | 0,00 |  |  | 14,55 |  |  |  | 0,778
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 34,8 |  | -8,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,8 | 28,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,87 | 0,01 |  | 12,86 |  | 13,08 | 0,01 |  |  | 13,07 |  |  |  | 0,691
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 33,6 |  | -7,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,2 | 27,9 |  | 5,0 | 4,7 |  | 13,36 | 0,00 |  | 13,36 |  | 13,58 | 0,00 |  |  | 13,58 |  |  |  | 0,723
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 33,3 |  | -7,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,8 | 27,5 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,57 | 0,00 |  | 12,57 |  | 12,78 | 0,00 |  |  | 12,78 |  |  |  | 0,676
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 33,3 |  | -7,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,5 | 27,3 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,52 | 0,00 |  | 12,52 |  | 12,73 | 0,00 |  |  | 12,73 |  |  |  | 0,681
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 33,7 |  | -7,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,6 | 27,5 |  | 5,0 | 4,7 |  | 14,50 | 0,00 |  | 14,50 |  | 14,75 | 0,00 |  |  | 14,75 |  |  |  | 0,805
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 33,3 |  | -7,6 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,1 | 27,1 |  | 5,0 | 4,7 |  | 16,41 | 0,00 |  | 16,41 |  | 16,69 | 0,00 |  |  | 16,69 |  |  |  | 0,904
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 32,9 |  | -7,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,1 | 26,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 13,89 | 0,00 |  | 13,89 |  | 14,12 | 0,00 |  |  | 14,12 |  |  |  | 0,751
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 32,8 |  | -7,5 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,7 | 26,7 |  | 5,0 | 4,7 |  | 12,82 | 0,00 |  | 12,82 |  | 13,03 | 0,00 |  |  | 13,03 |  |  |  | 0,688
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 57,4 |  | -32,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 57,5 | 26,7 |  | 5,0 | 4,7 |  | 14,78 | 0,00 |  | 14,78 |  | 15,01 | 0,00 |  |  | 15,01 |  |  |  | 0,775
12.09 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 44,6 |  | 18,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 69,00 | 67,52 |  |  | 1,47 |  |  | 69,90 |  | 68,60 |  |  | 1,320 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,6 | 55,3 |  | 5,0 | 4,7 |  | 57,63 | 46,28 |  | 11,35 |  | 58,71 | 46,97 |  |  | 11,74 |  |  |  | 0,991
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 44,0 |  | 24,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 109,94 | 109,94 |  |  | 0,00 |  |  | 111,46 |  | 111,80 |  |  | 2,672 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,1 | 59,9 |  | 5,0 | 4,7 |  | 83,42 | 74,48 |  | 8,94 |  | 85,25 | 75,69 |  |  | 9,56 |  |  |  | 1,174
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 47,6 |  | 27,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 117,41 | 117,41 |  |  | 0,00 |  |  | 119,48 |  | 119,61 |  |  | 3,209 | [8 empty] | 24,0 |  | 74,8 | 65,6 |  | 5,0 | 4,7 |  | 88,36 | 79,89 |  | 8,47 |  | 90,72 | 81,37 |  |  | 9,35 |  |  |  | 1,324
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 47,5 |  | 25,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 118,61 | 118,61 |  |  | 0,00 |  |  | 120,53 |  | 120,84 |  |  | 2,997 | [8 empty] | 24,0 |  | 72,7 | 64,3 |  | 5,0 | 4,7 |  | 90,46 | 80,51 |  | 9,95 |  | 92,67 | 82,03 |  |  | 10,64 |  |  |  | 1,346
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 48,0 |  | 23,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 124,25 | 124,25 |  |  | 0,00 |  |  | 126,06 |  | 126,69 |  |  | 2,883 | [8 empty] | 24,0 |  | 71,0 | 63,4 |  | 5,0 | 4,7 |  | 93,13 | 84,55 |  | 8,58 |  | 95,34 | 86,08 |  |  | 9,26 |  |  |  | 1,211
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 49,9 |  | 22,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 130,87 | 130,87 |  |  | 0,00 |  |  | 132,95 |  | 133,50 |  |  | 2,988 | [8 empty] | 24,0 |  | 72,6 | 65,1 |  | 5,0 | 4,7 |  | 96,35 | 89,39 |  | 6,96 |  | 98,76 | 91,07 |  |  | 7,69 |  |  |  | 1,141
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 48,9 |  | 21,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 130,42 | 130,42 |  |  | 0,00 |  |  | 132,29 |  | 132,97 |  |  | 2,738 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,8 | 62,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 96,46 | 89,02 |  | 7,44 |  | 98,69 | 90,58 |  |  | 8,11 |  |  |  | 1,102
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 48,8 |  | 20,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 129,38 | 129,38 |  |  | 0,00 |  |  | 131,19 |  | 131,88 |  |  | 2,629 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,9 | 62,1 |  | 5,0 | 4,7 |  | 95,03 | 88,43 |  | 6,60 |  | 97,22 | 89,92 |  |  | 7,30 |  |  |  | 1,029
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 50,1 |  | 20,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 129,98 | 129,98 |  |  | 0,00 |  |  | 131,88 |  | 132,55 |  |  | 2,603 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,9 | 63,1 |  | 5,0 | 4,7 |  | 95,63 | 88,77 |  | 6,86 |  | 97,86 | 90,34 |  |  | 7,52 |  |  |  | 1,055
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 49,5 |  | 19,5 |  | 5,4 | 5,4 |  | 129,98 | 129,98 |  |  | 0,00 |  |  | 131,83 |  | 132,50 |  |  | 2,537 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,8 | 62,2 |  | 5,0 | 4,7 |  | 94,81 | 88,87 |  | 5,94 |  | 96,89 | 90,47 |  |  | 6,42 |  |  |  | 0,973
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 48,3 |  | 19,7 |  | 5,4 | 5,4 |  | 124,39 | 124,39 |  |  | 0,00 |  |  | 126,07 |  | 126,73 |  |  | 2,442 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,8 | 61,0 |  | 5,0 | 4,7 |  | 93,81 | 84,70 |  | 9,11 |  | 95,82 | 86,15 |  |  | 9,67 |  |  |  | 1,142
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,9 | 39,5 |  | 2,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 1314,24 | 1312,78 |  |  | 1,46 |  |  | 1333,65 |  | 1337,69 |  |  | 29,018 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 62,8 | 40,2 |  | 5,0 | 4,7 |  | 1252,98 | 894,89 |  | 358,09 |  | 1280,23 | 910,68 |  |  | 369,55 |  |  |  | 26,966
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 10783,00 |  |  | 34185,64 |  |  | 34168,89 |  |  |  | 35031,99 |  | 34769,18 |  |  |  |  | 935,300 | [11 empty] | 10783,00 |  |  | 25540,84 |  |  | 21021,76 |  | 26233,48 |  |  | 21462,73 |  |  | 455,142
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 11527,00 |  |  | 35500,80 |  |  | 35482,59 |  |  |  | 36366,59 |  | 36107,80 |  |  |  |  | 964,322 | [11 empty] | 11527,00 |  |  | 26793,98 |  |  | 21917,55 |  | 27513,91 |  |  | 22374,29 |  |  | 482,062
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1315,16 |  |  | 1313,70 |  |  |  | 1334,60 |  | 1338,62 |  |  |  |  | 29,022 | [11 empty] | 744,00 |  |  | 1253,14 |  |  | 895,79 |  | 1280,43 |  |  | 911,56 |  |  | 26,920
Представитель обслуживающей организации:
подпись