## ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 80 c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 80
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186239 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 0,4 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 0,4 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,64 | 0,09 |  | 0,55 |  | 0,65 | 0,09 |  |  | 0,56 |  |  |  | 0,037
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 42,6 |  | -17,8 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,4 | 37,7 |  | 5,2 | 4,9 |  | 14,29 | 0,00 |  | 14,29 |  | 14,60 | 0,00 |  |  | 14,60 |  |  |  | 0,893
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 43,0 |  | -18,2 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,6 | 38,1 |  | 5,2 | 4,9 |  | 15,58 | 0,00 |  | 15,58 |  | 15,90 | 0,00 |  |  | 15,90 |  |  |  | 0,991
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 42,0 |  | -17,5 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,0 | 37,1 |  | 5,2 | 4,9 |  | 13,34 | 0,00 |  | 13,34 |  | 13,60 | 0,00 |  |  | 13,60 |  |  |  | 0,827
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 42,7 |  | -17,6 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,4 | 37,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 11,56 | 0,00 |  | 11,56 |  | 11,80 | 0,00 |  |  | 11,80 |  |  |  | 0,722
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 42,6 |  | -17,5 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,4 | 37,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 12,23 | 0,00 |  | 12,23 |  | 12,50 | 0,00 |  |  | 12,50 |  |  |  | 0,765
29.08 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 42,2 |  | -17,6 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,4 | 37,3 |  | 5,2 | 4,9 |  | 12,95 | 0,00 |  | 12,95 |  | 13,20 | 0,00 |  |  | 13,20 |  |  |  | 0,809
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 43,1 |  | -17,9 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,1 | 38,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 12,15 | 0,00 |  | 12,15 |  | 12,40 | 0,00 |  |  | 12,40 |  |  |  | 0,765
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 42,7 |  | -17,3 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,2 | 37,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 12,17 | 0,00 |  | 12,17 |  | 12,40 | 0,00 |  |  | 12,40 |  |  |  | 0,756
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 43,3 |  | -18,1 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,4 | 38,3 |  | 5,2 | 4,9 |  | 15,55 | 0,00 |  | 15,55 |  | 15,90 | 0,00 |  |  | 15,90 |  |  |  | 1,002
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 41,8 |  | -17,7 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,1 | 36,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 13,72 | 0,00 |  | 13,72 |  | 14,00 | 0,00 |  |  | 14,00 |  |  |  | 0,847
03.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 41,9 |  | -18,1 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,6 | 36,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 13,42 | 0,00 |  | 13,42 |  | 13,70 | 0,00 |  |  | 13,70 |  |  |  | 0,840
04.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 41,6 |  | -18,1 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,1 | 36,7 |  | 5,2 | 4,9 |  | 11,77 | 0,00 |  | 11,77 |  | 12,00 | 0,00 |  |  | 12,00 |  |  |  | 0,728
05.09 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 41,0 |  | -18,3 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,6 | 36,1 |  | 5,2 | 4,9 |  | 12,32 | 0,00 |  | 12,32 |  | 12,60 | 0,00 |  |  | 12,60 |  |  |  | 0,771
06.09 |  |  |  | 24,0 | 22,2 | 41,2 |  | -19,0 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,3 | 36,0 |  | 5,2 | 4,9 |  | 12,33 | 0,00 |  | 12,33 |  | 12,60 | 0,00 |  |  | 12,60 |  |  |  | 0,792
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 41,9 |  | -19,1 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,8 | 36,7 |  | 5,2 | 4,9 |  | 14,01 | 0,00 |  | 14,01 |  | 14,30 | 0,00 |  |  | 14,30 |  |  |  | 0,878
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 41,2 |  | -18,5 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,8 | 35,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 15,68 | 0,00 |  | 15,68 |  | 16,00 | 0,00 |  |  | 16,00 |  |  |  | 0,985
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 41,1 |  | -18,1 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,2 | 36,1 |  | 5,2 | 4,9 |  | 12,94 | 0,00 |  | 12,94 |  | 13,20 | 0,00 |  |  | 13,20 |  |  |  | 0,804
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 41,0 |  | -18,3 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 66,5 | 36,0 |  | 5,2 | 4,9 |  | 14,53 | 0,00 |  | 14,53 |  | 14,80 | 0,00 |  |  | 14,80 |  |  |  | 0,892
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 39,7 |  | -17,7 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 | [8 empty] | 24,0 |  | 65,2 | 35,0 |  | 5,2 | 4,9 |  | 13,44 | 0,00 |  | 13,44 |  | 13,70 | 0,00 |  |  | 13,70 |  |  |  | 0,809
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 42,3 |  | 27,8 |  | 6,0 | 5,2 |  | 58,28 | 58,05 |  |  | 0,23 |  |  | 59,33 |  | 58,88 |  |  | 1,627 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,8 | 63,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 49,82 | 38,74 |  | 11,08 |  | 50,90 | 39,48 |  |  | 11,42 |  |  |  | 0,957
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 42,2 |  | 26,9 |  | 6,0 | 5,2 |  | 108,89 | 108,89 |  |  | 0,00 |  |  | 110,64 |  | 110,61 |  |  | 2,926 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,2 | 62,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 80,79 | 72,97 |  | 7,82 |  | 82,60 | 74,31 |  |  | 8,29 |  |  |  | 0,964
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 46,3 |  | 29,5 |  | 6,0 | 5,2 |  | 119,53 | 119,53 |  |  | 0,00 |  |  | 121,70 |  | 121,81 |  |  | 3,522 | [8 empty] | 24,0 |  | 76,0 | 69,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 88,77 | 80,72 |  | 8,05 |  | 91,20 | 82,43 |  |  | 8,77 |  |  |  | 1,104
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 46,2 |  | 27,4 |  | 6,0 | 5,2 |  | 121,77 | 121,77 |  |  | 0,00 |  |  | 123,82 |  | 124,04 |  |  | 3,335 | [8 empty] | 24,0 |  | 73,8 | 67,7 |  | 5,2 | 4,9 |  | 91,96 | 81,95 |  | 10,01 |  | 94,20 | 83,74 |  |  | 10,46 |  |  |  | 1,185
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 46,3 |  | 25,6 |  | 6,0 | 5,2 |  | 125,17 | 125,17 |  |  | 0,00 |  |  | 127,16 |  | 127,53 |  |  | 3,207 | [8 empty] | 24,0 |  | 72,1 | 66,5 |  | 5,2 | 4,9 |  | 91,78 | 85,00 |  | 6,78 |  | 94,00 | 86,76 |  |  | 7,24 |  |  |  | 0,934
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 47,4 |  | 25,9 |  | 6,0 | 5,2 |  | 128,54 | 128,54 |  |  | 0,00 |  |  | 130,56 |  | 131,14 |  |  | 3,324 | [8 empty] | 24,0 |  | 73,4 | 67,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 93,14 | 87,93 |  | 5,21 |  | 95,60 | 89,64 |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,842
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 46,3 |  | 24,0 |  | 6,0 | 5,2 |  | 128,32 | 128,32 |  |  | 0,00 |  |  | 130,09 |  | 130,82 |  |  | 3,082 | [8 empty] | 24,0 |  | 70,5 | 65,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 93,22 | 87,37 |  | 5,85 |  | 95,30 | 89,21 |  |  | 6,09 |  |  |  | 0,832
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 45,8 |  | 24,0 |  | 6,0 | 5,2 |  | 120,18 | 120,18 |  |  | 0,00 |  |  | 121,84 |  | 122,54 |  |  | 2,878 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,9 | 64,1 |  | 5,2 | 4,9 |  | 88,65 | 82,10 |  | 6,55 |  | 90,60 | 83,74 |  |  | 6,86 |  |  |  | 0,903
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 45,8 |  | 24,7 |  | 6,0 | 5,2 |  | 109,98 | 109,98 |  |  | 0,00 |  |  | 111,50 |  | 112,20 |  |  | 2,720 | [8 empty] | 24,0 |  | 70,7 | 64,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 81,16 | 75,24 |  | 5,92 |  | 83,10 | 76,66 |  |  | 6,44 |  |  |  | 0,880
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 45,3 |  | 24,1 |  | 6,0 | 5,2 |  | 110,48 | 110,48 |  |  | 0,00 |  |  | 111,98 |  | 112,68 |  |  | 2,666 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,6 | 63,3 |  | 5,2 | 4,9 |  | 82,64 | 75,20 |  | 7,44 |  | 84,40 | 76,74 |  |  | 7,66 |  |  |  | 0,957
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 44,0 |  | 24,3 |  | 6,0 | 5,2 |  | 108,76 | 108,76 |  |  | 0,00 |  |  | 110,12 |  | 110,79 |  |  | 2,640 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,5 | 62,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 82,94 | 73,64 |  | 9,30 |  | 84,70 | 74,97 |  |  | 9,73 |  |  |  | 1,055
Итого |  |  |  | 720,4 | 41,2 | 41,8 |  | -1,9 |  | 6,0 | 5,2 |  | 1239,90 | 1239,67 |  |  | 0,23 |  |  | 1258,74 |  | 1263,04 |  |  | 31,927 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 720,4 |  | 66,7 | 45,8 |  | 5,3 | 4,9 |  | 1179,49 | 840,95 |  | 338,54 |  | 1206,45 | 857,77 |  |  | 348,68 |  |  |  | 26,526
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8,61 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 | [11 empty] | 9,57 |  |  | 14,70 |  |  | 2,06 |  | 15,00 |  |  | 2,07 |  |  | 0,839
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 728,00 |  |  | 1240,08 |  |  | 1239,85 |  |  |  | 1258,92 |  | 1263,22 |  |  |  |  | 31,929 | [11 empty] | 729,00 |  |  | 1193,85 |  |  | 843,23 |  | 1221,15 |  |  | 860,03 |  |  | 27,330
Итого: | [8 empty] | 719,39 |  |  | 1240,08 |  |  | 1239,85 |  |  |  | 1258,92 |  | 1263,22 |  |  |  |  | 31,929 | [11 empty] | 719,43 |  |  | 1179,15 |  |  | 841,18 |  | 1206,15 |  |  | 857,96 |  |  | 26,491
Представитель обслуживающей организации:
подпись