## ЖЭК- 1 Ленинградский, 65 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 65
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242610 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 58,5 |  | -34,0 |  | 4,5 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,89 |  |  | -2,89
24.08 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 58,4 |  | -34,7 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,99 |  |  | -6,99
25.08 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 58,9 |  | -35,5 |  | 4,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,64 |  |  | -6,64
26.08 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 59,0 |  | -35,2 |  | 4,5 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,91 |  |  | -6,91
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 59,8 |  | -35,8 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,89 |  |  | -6,89
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 59,1 |  | -34,7 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,85 |  |  | -6,85
29.08 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 59,2 |  | -35,0 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,91 |  |  | -6,91
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 60,3 |  | -35,8 |  | 4,5 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,88 |  |  | -6,88
31.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 58,9 |  | -34,0 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,98 |  |  | -6,98
01.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 60,8 |  | -36,0 |  | 4,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,60 |  |  | -6,60
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 59,7 |  | -35,4 |  | 4,5 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,88 |  |  | -6,88
03.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 59,8 |  | -36,0 |  | 4,5 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,95 |  |  | -6,95
04.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 59,1 |  | -36,1 |  | 4,5 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,68 |  |  | -6,68
05.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 59,4 |  | -36,8 |  | 4,5 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,84 |  |  | -6,84
06.09 |  |  |  | 24,0 | 22,4 | 60,5 |  | -38,0 |  | 4,6 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7,02 |  |  | -7,02
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,2 | 60,4 |  | -38,2 |  | 4,6 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7,06 |  |  | -7,06
08.09 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 58,8 |  | -37,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,47 |  |  | -6,47
09.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 59,5 |  | -37,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,86 |  |  | -6,86
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 61,5 |  | -38,6 |  | 4,1 | 4,2 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  | -0,002 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,44 |  |  | -6,44
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 53,0 |  | -28,1 |  | 4,1 | 4,2 |  | 0,00 | 0,40 |  |  | -0,40 |  |  | 0,00 |  | 0,40 |  |  | -0,010 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,37 |  |  | -6,37
12.09 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 45,1 |  | 21,8 |  | 4,4 | 4,3 |  | 117,95 | 99,69 |  |  | 18,26 |  |  | 120,41 |  | 100,65 |  |  | 3,309 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7,01 |  |  | -7,01
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 39,7 |  | 28,3 |  | 4,4 | 4,3 |  | 184,63 | 155,18 |  |  | 29,45 |  |  | 188,76 |  | 156,19 |  |  | 6,248 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,20 |  |  | -6,20
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 40,2 |  | 34,5 |  | 4,2 | 4,1 |  | 191,01 | 163,17 |  |  | 27,84 |  |  | 196,01 |  | 164,28 |  |  | 7,559 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5,50 |  |  | -5,50
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 40,2 |  | 32,3 |  | 4,3 | 4,1 |  | 192,96 | 167,75 |  |  | 25,21 |  |  | 197,79 |  | 168,89 |  |  | 7,122 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,39 |  |  | -4,39
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 40,9 |  | 30,0 |  | 4,3 | 4,1 |  | 202,04 | 181,05 |  |  | 20,99 |  |  | 206,65 |  | 182,55 |  |  | 6,813 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,31 |  |  | -4,31
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 43,2 |  | 29,3 |  | 4,2 | 4,0 |  | 216,55 | 197,05 |  |  | 19,50 |  |  | 221,71 |  | 198,90 |  |  | 7,093 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,12 |  |  | -4,12
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 43,3 |  | 26,4 |  | 4,2 | 3,9 |  | 225,13 | 203,47 |  |  | 21,66 |  |  | 230,34 |  | 205,16 |  |  | 6,770 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,48 |  |  | -2,48
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 43,0 |  | 25,3 |  | 4,3 | 4,0 |  | 218,57 | 197,33 |  |  | 21,24 |  |  | 223,36 |  | 198,94 |  |  | 6,320 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 44,3 |  | 25,4 |  | 4,2 | 4,0 |  | 216,38 | 194,60 |  |  | 21,78 |  |  | 221,29 |  | 196,38 |  |  | 6,350 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 44,0 |  | 24,7 |  | 4,2 | 4,0 |  | 221,10 | 196,31 |  |  | 24,79 |  |  | 226,17 |  | 197,88 |  |  | 6,432 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 42,6 |  | 25,0 |  | 4,2 | 3,9 |  | 217,03 | 189,70 |  |  | 27,33 |  |  | 222,00 |  | 190,98 |  |  | 6,443 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,1 | 53,3 |  | -13,2 |  | 4,4 | 4,2 |  | 2203,35 | 1945,80 |  |  | 257,55 |  |  | 2254,49 |  | 1961,30 |  |  | 70,447 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 166,12 |  |  | -166,12 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6397,00 |  |  | 40512,93 |  |  | 35161,38 |  |  |  | 41770,81 |  | 35521,01 |  |  |  |  | 1650,630 |  | 41,91 |  |  | 41,91 | [6 empty] | 6803,00 | [7 empty] | 6406,74 |  |  | 654,57
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7141,00 |  |  | 42715,97 |  |  | 37107,59 |  |  |  | 44024,97 |  | 37482,74 |  |  |  |  | 1721,038 |  | 41,91 |  |  | 41,91 | [6 empty] | 7547,00 | [7 empty] | 6406,74 |  |  | 820,69
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2203,04 |  |  | 1946,21 |  |  |  | 2254,16 |  | 1961,72 |  |  |  |  | 70,408 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  | 166,12
Представитель обслуживающей организации:
подпись