## ЖЭК- 1 Ленинградский, 93 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 93
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276945 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24 | 27.7 | 64.6 |  | -36.9 |  | 1.1 | 5.6 |  | 0 | 17 |  |  | 17 |  |  | 0 |  | 17.32 |  |  | 0.989 | [8 empty] | 24 |  | 63.5 | 29.6 |  | 4.4 | 4.4 |  | 16.02 | 0 |  | 16.02 |  | 16.3 | 0 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0.935
24.08 |  |  |  | 24 | 27.1 | 64.5 |  | -37.4 |  | 1.1 | 5.4 |  | 0 | 16.25 |  |  | 16.25 |  |  | 0 |  | 16.56 |  |  | 0.942 | [8 empty] | 24 |  | 63.2 | 29 |  | 4.3 | 4.2 |  | 15.52 | 0 |  | 15.52 |  | 15.8 | 0 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0.903
25.08 |  |  |  | 24 | 27.3 | 66.2 |  | -38.9 |  | 1.1 | 5.4 |  | 0 | 19.4 |  |  | 19.4 |  |  | 0 |  | 19.78 |  |  | 1.161 | [8 empty] | 24 |  | 65.2 | 29.3 |  | 4.3 | 4.2 |  | 18.14 | 0 |  | 18.14 |  | 18.5 | 0 |  |  | 18.5 |  |  |  | 1.091
26.08 |  |  |  | 24 | 27.3 | 64.8 |  | -37.4 |  | 1.1 | 5.6 |  | 0 | 18.4 |  |  | 18.4 |  |  | 0 |  | 18.75 |  |  | 1.076 | [8 empty] | 24 |  | 63.6 | 29.2 |  | 4.4 | 4.4 |  | 17.66 | 0 |  | 17.66 |  | 18 | 0 |  |  | 18 |  |  |  | 1.034
27.08 |  |  |  | 24 | 26.9 | 65.2 |  | -38.2 |  | 1.1 | 5.5 |  | 0 | 17.25 |  |  | 17.25 |  |  | 0 |  | 17.58 |  |  | 1.014 | [8 empty] | 24 |  | 63.9 | 28.9 |  | 4.4 | 4.3 |  | 16.88 | 0 |  | 16.88 |  | 17.2 | 0 |  |  | 17.2 |  |  |  | 0.993
28.08 |  |  |  | 24 | 27.4 | 65.1 |  | -37.7 |  | 1.1 | 5.5 |  | 0 | 17.31 |  |  | 17.31 |  |  | 0 |  | 17.66 |  |  | 1.012 | [8 empty] | 24 |  | 63.8 | 29.4 |  | 4.4 | 4.3 |  | 16.87 | 0 |  | 16.87 |  | 17.2 | 0 |  |  | 17.2 |  |  |  | 0.99
29.08 |  |  |  | 24 | 27.2 | 65 |  | -37.8 |  | 1.1 | 5.5 |  | 0 | 17.06 |  |  | 17.06 |  |  | 0 |  | 17.39 |  |  | 0.997 | [8 empty] | 24 |  | 63.8 | 29.1 |  | 4.4 | 4.3 |  | 16.68 | 0 |  | 16.68 |  | 17 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 0.98
30.08 |  |  |  | 24 | 27.5 | 65.8 |  | -38.4 |  | 1.1 | 5.6 |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  | 0 |  | 16.44 |  |  | 0.955 | [8 empty] | 24 |  | 64.5 | 29.4 |  | 4.5 | 4.4 |  | 15.81 | 0 |  | 15.81 |  | 16.1 | 0 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0.941
31.08 |  |  |  | 24 | 27.8 | 64.8 |  | -36.9 |  | 1.1 | 5.5 |  | 0 | 15.86 |  |  | 15.86 |  |  | 0 |  | 16.15 |  |  | 0.921 | [8 empty] | 24 |  | 63.5 | 29.6 |  | 4.3 | 4.3 |  | 15.34 | 0 |  | 15.34 |  | 15.6 | 0 |  |  | 15.6 |  |  |  | 0.898
01.09 |  |  |  | 24 | 27.7 | 66.9 |  | -39.2 |  | 1.1 | 5.5 |  | 0 | 18.82 |  |  | 18.82 |  |  | 0 |  | 19.22 |  |  | 1.141 | [8 empty] | 24 |  | 65.8 | 29.5 |  | 4.3 | 4.3 |  | 18.43 | 0 |  | 18.43 |  | 18.8 | 0 |  |  | 18.8 |  |  |  | 1.117
02.09 |  |  |  | 24 | 27 | 64.3 |  | -37.2 |  | 1.1 | 5.5 |  | 0 | 15.93 |  |  | 15.93 |  |  | 0 |  | 16.26 |  |  | 0.918 | [8 empty] | 24 |  | 63.1 | 28.9 |  | 4.4 | 4.4 |  | 15.41 | 0 |  | 15.41 |  | 15.7 | 0 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0.894
03.09 |  |  |  | 24 | 26.6 | 65.1 |  | -38.4 |  | 1.1 | 5.5 |  | 0 | 16.83 |  |  | 16.83 |  |  | 0 |  | 17.14 |  |  | 0.988 | [8 empty] | 24 |  | 63.7 | 28.5 |  | 4.4 | 4.4 |  | 16.5 | 0 |  | 16.5 |  | 16.8 | 0 |  |  | 16.8 |  |  |  | 0.967
04.09 |  |  |  | 24 | 26.3 | 65 |  | -38.7 |  | 1.1 | 5.5 |  | 0 | 16.28 |  |  | 16.28 |  |  | 0 |  | 16.6 |  |  | 0.954 | [8 empty] | 24 |  | 63.6 | 28.1 |  | 4.4 | 4.4 |  | 15.79 | 0 |  | 15.79 |  | 16.1 | 0 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0.925
05.09 |  |  |  | 24 | 25.8 | 65.3 |  | -39.5 |  | 1 | 5.4 |  | 0 | 17.53 |  |  | 17.53 |  |  | 0 |  | 17.87 |  |  | 1.031 | [8 empty] | 24 |  | 64.1 | 27.8 |  | 4.3 | 4.3 |  | 16.77 | 0 |  | 16.77 |  | 17.1 | 0 |  |  | 17.1 |  |  |  | 0.991
06.09 |  |  |  | 24 | 25.5 | 66.5 |  | -41 |  | 1 | 5.5 |  | 0 | 17.64 |  |  | 17.64 |  |  | 0 |  | 18.01 |  |  | 1.06 | [8 empty] | 24 |  | 65.1 | 27.6 |  | 4.4 | 4.3 |  | 17.15 | 0 |  | 17.15 |  | 17.5 | 0 |  |  | 17.5 |  |  |  | 1.029
07.09 |  |  |  | 24 | 25.3 | 65.4 |  | -40.1 |  | 1 | 5.5 |  | 0 | 16.93 |  |  | 16.93 |  |  | 0 |  | 17.26 |  |  | 0.999 | [8 empty] | 24 |  | 64 | 27.6 |  | 4.4 | 4.4 |  | 16.58 | 0 |  | 16.58 |  | 16.9 | 0 |  |  | 16.9 |  |  |  | 0.975
08.09 |  |  |  | 24 | 24.9 | 65.6 |  | -40.7 |  | 1 | 5.4 |  | 0 | 21.95 |  |  | 21.95 |  |  | 0 |  | 22.4 |  |  | 1.305 | [8 empty] | 24 |  | 64.6 | 27.1 |  | 4.3 | 4.3 |  | 21.48 | 0 |  | 21.48 |  | 21.9 | 0 |  |  | 21.9 |  |  |  | 1.28
09.09 |  |  |  | 24 | 25 | 65.1 |  | -40 |  | 1 | 5.4 |  | 0 | 18.49 |  |  | 18.49 |  |  | 0 |  | 18.86 |  |  | 1.086 | [8 empty] | 24 |  | 63.8 | 27 |  | 4.3 | 4.2 |  | 18.06 | 0 |  | 18.06 |  | 18.4 | 0 |  |  | 18.4 |  |  |  | 1.06
10.09 |  |  |  | 24 | 25 | 64.4 |  | -39.4 |  | 1 | 5.4 |  | 0 | 19.96 |  |  | 19.96 |  |  | 0 |  | 20.34 |  |  | 1.162 | [8 empty] | 24 |  | 63.3 | 27 |  | 4.3 | 4.3 |  | 19.55 | 0 |  | 19.55 |  | 19.9 | 0 |  |  | 19.9 |  |  |  | 1.138
11.09 |  |  |  | 24 | 39.9 | 63.1 |  | -23.2 |  | 3.8 | 5.4 |  | 0.01 | 23.47 |  |  | 23.46 |  |  | 0.01 |  | 23.91 |  |  | 1.338 | [8 empty] | 24 |  | 61.4 | 32.3 |  | 4.3 | 4.3 |  | 17.7 | 0 |  | 17.7 |  | 18 | 0 |  |  | 18 |  |  |  | 0.996
12.09 |  |  |  | 24 | 68.3 | 52.2 |  | 16 |  | 5.8 | 5.4 |  | 115.615 | 107.645 |  |  | 16.95 |  |  | 141.45 |  | 137.12 |  |  | 2.7953 | [8 empty] | 24 |  | 67.4 | 57.9 |  | 4.7 | 4.5 |  | 55.04 | 38.09 |  | 16.95 |  | 56.2 | 38.7 |  |  | 17.5 |  |  |  | 1.416
13.09 |  |  |  | 24 | 68.1 | 50 |  | 18 |  | 5.8 | 5.2 |  | 231.23 | 215.29 |  |  | 15.94 |  |  | 236.18 |  | 217.87 |  |  | 4.884 | [8 empty] | 24 |  | 67.8 | 58.2 |  | 4.7 | 4.4 |  | 82.94 | 64.75 |  | 18.19 |  | 84.7 | 65.79 |  |  | 18.91 |  |  |  | 1.762
14.09 |  |  |  | 24 | 74.6 | 53.6 |  | 21 |  | 5.7 | 4.9 |  | 249.53 | 233.84 |  |  | 15.69 |  |  | 255.86 |  | 237.02 |  |  | 6.001 | [8 empty] | 24 |  | 74.4 | 63.8 |  | 4.5 | 4.1 |  | 87.49 | 70.27 |  | 17.22 |  | 89.7 | 71.59 |  |  | 18.11 |  |  |  | 1.938
15.09 |  |  |  | 24 | 72.4 | 52.4 |  | 20 |  | 5.8 | 4.9 |  | 256.74 | 238.33 |  |  | 18.41 |  |  | 262.89 |  | 241.45 |  |  | 6.01 | [8 empty] | 24 |  | 72.2 | 62.5 |  | 4.6 | 4.2 |  | 91.24 | 71.48 |  | 19.76 |  | 93.4 | 72.8 |  |  | 20.6 |  |  |  | 2.02
16.09 |  |  |  | 24 | 70.9 | 52.3 |  | 18.6 |  | 5.7 | 4.8 |  | 264.88 | 248.01 |  |  | 16.87 |  |  | 270.98 |  | 251.23 |  |  | 5.735 | [8 empty] | 24 |  | 70.7 | 61.8 |  | 4.5 | 4.1 |  | 93.37 | 74.9 |  | 18.47 |  | 95.5 | 76.22 |  |  | 19.28 |  |  |  | 1.88
17.09 |  |  |  | 24 | 72.1 | 53.9 |  | 18.2 |  | 5.7 | 4.8 |  | 273.36 | 256.47 |  |  | 16.89 |  |  | 279.85 |  | 260.02 |  |  | 5.809 | [8 empty] | 24 |  | 71.8 | 63.2 |  | 4.5 | 4.1 |  | 95.94 | 77.43 |  | 18.51 |  | 98.2 | 78.85 |  |  | 19.35 |  |  |  | 1.907
18.09 |  |  |  | 24 | 69.3 | 52.5 |  | 16.8 |  | 5.7 | 4.8 |  | 272.11 | 256.08 |  |  | 16.03 |  |  | 278.11 |  | 259.41 |  |  | 5.347 | [8 empty] | 24 |  | 69.1 | 61 |  | 4.5 | 4.1 |  | 95.78 | 77.6 |  | 18.18 |  | 97.9 | 78.92 |  |  | 18.98 |  |  |  | 1.789
19.09 |  |  |  | 24 | 68.8 | 52.3 |  | 16.5 |  | 5.7 | 4.8 |  | 271.19 | 253.68 |  |  | 17.51 |  |  | 277.09 |  | 256.95 |  |  | 5.315 | [8 empty] | 24 |  | 68.6 | 60.6 |  | 4.5 | 4.1 |  | 96.24 | 76.62 |  | 19.62 |  | 98.3 | 77.94 |  |  | 20.36 |  |  |  | 1.858
20.09 |  |  |  | 24 | 69.6 | 53.3 |  | 16.3 |  | 5.7 | 4.8 |  | 270.02 | 254.44 |  |  | 15.58 |  |  | 276.05 |  | 257.88 |  |  | 5.145 | [8 empty] | 24 |  | 69.4 | 61.4 |  | 4.5 | 4.1 |  | 95.38 | 77.04 |  | 18.34 |  | 97.5 | 78.38 |  |  | 19.12 |  |  |  | 1.791
21.09 |  |  |  | 24 | 68.5 | 52.6 |  | 15.9 |  | 5.7 | 4.8 |  | 272.45 | 255.37 |  |  | 17.08 |  |  | 278.32 |  | 258.72 |  |  | 5.136 | [8 empty] | 24 |  | 68.3 | 60.7 |  | 4.5 | 4.1 |  | 96.71 | 77.27 |  | 19.44 |  | 98.8 | 78.57 |  |  | 20.23 |  |  |  | 1.818
22.09 |  |  |  | 24 | 67.4 | 51.4 |  | 15.9 |  | 5.7 | 4.8 |  | 269.29 | 250.85 |  |  | 18.44 |  |  | 274.94 |  | 253.99 |  |  | 5.147 | [8 empty] | 24 |  | 67.2 | 59.6 |  | 4.5 | 4.1 |  | 96.69 | 75.73 |  | 20.96 |  | 98.7 | 77 |  |  | 21.7 |  |  |  | 1.872
Итого |  |  |  | 744 | 42.4 | 60.6 |  | -18.2 |  | 2.8 | 5.3 |  | 2746.425 | 2928.465 |  |  | 543.84 |  |  | 2831.73 |  | 2997.16 |  |  | 78.3733 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 744 |  | 65.9 | 40.2 |  | 4.4 | 4.3 |  | 1329.16 | 781.18 |  | 547.98 |  | 1357.7 | 794.76 |  |  | 562.94 |  |  |  | 40.188
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 12329,68 |  |  | 64235,29 |  |  | 60042,46 |  |  |  | 65894,78 |  | 60816,75 |  |  |  |  | 1865,613 | [11 empty] | 12345,00 |  |  | 17845,99 |  |  | 10517,81 |  | 18250,50 |  |  | 10679,90 |  |  | 610,256
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 13074,00 |  |  | 67004,62 |  |  | 63001,03 |  |  |  | 68726,51 |  | 63816,43 |  |  |  |  | 1901,311 | [11 empty] | 13089,00 |  |  | 19175,15 |  |  | 11298,99 |  | 19608,20 |  |  | 11474,66 |  |  | 650,444
Итого: | [8 empty] | 744,32 |  |  | 2769,33 |  |  | 2958,57 |  |  |  | 2831,73 |  | 2999,68 |  |  |  |  | 35,698 | [11 empty] | 744,00 |  |  | 1329,16 |  |  | 781,18 |  | 1357,70 |  |  | 794,76 |  |  | 40,188
Представитель обслуживающей организации:
подпись