## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 15 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247694 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 56,9 |  | -26,9 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,272
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 57,0 |  | -28,9 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,63 |  |  |  | 5,63 |  |  |  | 0,300
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 58,7 |  | -30,1 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 4,0 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,44 |  |  |  | 6,44 |  |  |  | 0,352
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 60,5 |  | -30,4 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 4,0 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,71 |  |  |  | 6,71 |  |  |  | 0,376
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 60,8 |  | -30,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,41 |  |  | 6,41 |  | 6,53 |  |  |  | 6,53 |  |  |  | 0,367
28.08 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 59,1 |  | -29,4 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,38 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 0,295
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 60,0 |  | -29,9 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,19 |  |  |  | 6,19 |  |  |  | 0,348
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 59,5 |  | -29,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,56 |  |  |  | 5,56 |  |  |  | 0,310
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 59,8 |  | -29,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,95 |  |  | 5,95 |  | 6,06 |  |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,338
01.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 60,7 |  | -30,9 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,87 |  |  | 5,87 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,342
02.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 51,8 |  | -23,6 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,96 |  |  | 3,96 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,221
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 58,9 |  | -31,4 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 4,0 |  |  | 6,44 |  |  | 6,44 |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,360
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 57,5 |  | -30,8 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 4,0 |  |  | 6,60 |  |  | 6,60 |  | 6,71 |  |  |  | 6,71 |  |  |  | 0,362
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 57,1 |  | -30,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,81 |  |  |  | 5,81 |  |  |  | 0,310
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 59,8 |  | -33,3 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,52 |  |  |  | 5,52 |  |  |  | 0,313
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 58,7 |  | -32,0 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,68 |  |  | 5,68 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,319
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 59,0 |  | -32,5 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,0 |  |  | 6,47 |  |  | 6,47 |  | 6,58 |  |  |  | 6,58 |  |  |  | 0,367
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 57,4 |  | -31,2 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,312
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 57,3 |  | -31,6 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,289
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 59,4 |  | -33,5 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,89 |  |  | 5,89 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,334
12.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 39,7 |  | -16,5 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 38,6 |  |  | 4,0 |  |  | 6,93 |  |  | 6,93 |  | 6,98 |  |  |  | 6,98 |  |  |  | 0,233
13.09 |  |  |  | 24,0 | 48,7 | 37,0 |  | 11,7 |  | 5,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,87 |  |  | 5,87 |  | 5,96 |  |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,288
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 37,5 |  | 36,4 |  | 5,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,76 |  |  | 4,76 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,318
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 40,3 |  | 31,9 |  | 5,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,63 |  |  |  | 5,63 |  |  |  | 0,363
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 43,2 |  | 27,9 |  | 5,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,313
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 47,5 |  | 24,9 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,278
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 46,4 |  | 23,1 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,256
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 46,5 |  | 22,7 |  | 5,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,273
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 47,9 |  | 21,9 |  | 5,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,245
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 47,4 |  | 21,4 |  | 5,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,54 |  |  | 4,54 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,282
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 46,3 |  | 21,3 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 4,0 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,369
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,0 | 53,2 |  | -12,2 |  | 5,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 62,5 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 170,55 | 0,00 |  | 170,55 |  | 173,63 |  |  |  | 173,63 |  |  |  | 9,702
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6710,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6710,00 |  |  | 1342,29 |  |  |  |  | 1371,76 | [5 empty] | 84,999
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7454,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7454,00 |  |  | 1512,84 |  |  |  |  | 1545,39 | [5 empty] | 94,701
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 170,55 |  |  |  |  | 173,64 | [5 empty] | 9,702
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись