## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 16 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 251807 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 32,6 |  | -5,4 |  | 5,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 4,0 |  |  | 6,29 |  |  | 6,29 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 |  |  |  | 0,364
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 32,0 |  | -6,0 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,46 |  |  |  | 5,46 |  |  |  | 0,304
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 31,9 |  | -6,1 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,318
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 30,8 |  | -4,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,321
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 32,5 |  | -6,1 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,0 |  |  | 6,82 |  |  | 6,82 |  | 6,95 |  |  |  | 6,95 |  |  |  | 0,390
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 32,7 |  | -6,8 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,274
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 31,6 |  | -6,7 |  | 5,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,84 |  |  | 4,84 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,270
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 32,2 |  | -6,5 |  | 5,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,84 |  |  | 4,84 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,269
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 32,1 |  | -6,8 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,237
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 32,0 |  | -7,0 |  | 5,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,68 |  |  | 5,68 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,329
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 29,6 |  | -4,9 |  | 5,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,257
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 31,1 |  | -6,0 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,290
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 30,5 |  | -6,1 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,34 |  |  | 5,34 |  | 5,43 |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 0,293
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 30,5 |  | -4,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 4,0 |  |  | 7,07 |  |  | 7,07 |  | 7,20 |  |  |  | 7,20 |  |  |  | 0,402
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 31,0 |  | -6,7 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,273
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 30,9 |  | -6,6 |  | 5,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 0,289
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 30,0 |  | -7,0 |  | 5,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,0 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  | 6,77 |  |  |  | 6,77 |  |  |  | 0,380
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 30,5 |  | -7,0 |  | 5,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 4,0 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,16 |  |  |  | 6,16 |  |  |  | 0,342
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 29,8 |  | -6,3 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 4,0 |  |  | 6,02 |  |  | 6,02 |  | 6,13 |  |  |  | 6,13 |  |  |  | 0,338
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 29,9 |  | -5,3 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,296
12.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 22,4 |  | 1,3 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 37,9 |  |  | 4,0 |  |  | 6,64 |  |  | 6,64 |  | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  |  |  | 0,218
13.09 |  |  |  | 24,0 | 52,2 | 30,1 |  | 22,1 |  | 5,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,2 |  |  | 4,0 |  |  | 6,27 |  |  | 6,27 |  | 6,36 |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,301
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 39,0 |  | 35,6 |  | 5,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,292
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 42,2 |  | 30,8 |  | 5,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  | 5,88 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 0,386
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 44,9 |  | 26,7 |  | 5,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,272
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 49,2 |  | 23,6 |  | 5,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,312
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 48,2 |  | 21,7 |  | 5,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,306
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 48,1 |  | 21,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,265
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 49,5 |  | 20,7 |  | 5,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  | 5,40 |  |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,340
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 49,1 |  | 20,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,84 |  |  | 4,84 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,306
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 48,0 |  | 20,1 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 6,03 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,368
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,3 | 35,3 |  | 3,9 |  | 5,8 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 62,8 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 167,53 | 0,00 |  | 167,53 |  | 170,61 |  |  |  | 170,61 |  |  |  | 9,603
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6708,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6708,00 |  |  | 1421,45 |  |  |  |  | 1456,53 | [5 empty] | 96,283
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7452,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7452,00 |  |  | 1588,90 |  |  |  |  | 1627,06 | [5 empty] | 105,881
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 167,45 |  |  |  |  | 170,53 | [5 empty] | 9,597
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись