## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 3 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 272745 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 62,1 |  | -26,5 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 6,1 |  |  | 4,96 |  |  | 4,96 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,289
24.08 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 61,4 |  | -26,5 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 6,0 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,276
25.08 |  |  |  | 24,0 | 35,1 | 61,9 |  | -26,8 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 6,1 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,45 |  |  |  | 5,45 |  |  |  | 0,313
26.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 60,5 |  | -25,7 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 6,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,251
27.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 60,9 |  | -26,1 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 6,1 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,249
28.08 |  |  |  | 24,0 | 35,0 | 60,8 |  | -25,9 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 6,1 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,286
29.08 |  |  |  | 24,0 | 34,7 | 61,1 |  | -26,4 |  | 6,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 6,1 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,88 |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 0,278
30.08 |  |  |  | 24,0 | 35,4 | 62,1 |  | -26,7 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 6,1 |  |  | 5,11 |  |  | 5,11 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,299
31.08 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 61,9 |  | -26,3 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 6,1 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,273
01.09 |  |  |  | 24,0 | 35,8 | 63,7 |  | -28,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 6,1 |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,350
02.09 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 58,7 |  | -24,4 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 5,3 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,262
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 62,6 |  | -27,7 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 6,1 |  |  | 4,84 |  |  | 4,84 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,285
04.09 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 61,7 |  | -27,1 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 6,1 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,275
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,5 | 62,0 |  | -27,5 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 6,0 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,281
06.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 64,1 |  | -29,4 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 6,0 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,277
07.09 |  |  |  | 24,0 | 34,5 | 63,4 |  | -28,9 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 6,0 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,06 |  |  |  | 5,06 |  |  |  | 0,293
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 61,8 |  | -28,0 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,0 |  |  | 6,0 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,29 |  |  |  | 5,29 |  |  |  | 0,306
09.09 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 62,5 |  | -28,3 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 6,0 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,276
10.09 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 61,5 |  | -27,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 5,9 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,68 |  |  |  | 4,68 |  |  |  | 0,269
11.09 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 62,6 |  | -28,7 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 5,8 |  |  | 5,47 |  |  | 5,47 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,319
12.09 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 50,4 |  | -19,1 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,9 |  |  | 5,4 |  |  | 6,73 |  |  | 6,73 |  | 6,76 |  |  |  | 6,76 |  |  |  | 0,289
13.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 32,7 |  | -5,0 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 31,9 |  |  | 5,2 |  |  | 6,56 |  |  | 6,56 |  | 6,57 |  |  |  | 6,57 |  |  |  | 0,180
14.09 |  |  |  | 24,0 | 52,1 | 28,1 |  | 24,0 |  | 5,6 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 23,0 |  | 53,4 |  |  | 5,6 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,36 |  |  |  | 5,36 |  |  |  | 0,252
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 43,2 |  | 29,3 |  | 5,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,9 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,77 |  |  |  | 5,77 |  |  |  | 0,378
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 46,9 |  | 24,3 |  | 5,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 5,9 |  |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,298
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 51,3 |  | 21,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,07 |  |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,268
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 50,5 |  | 19,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 6,0 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,278
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 50,8 |  | 18,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 6,0 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,269
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 52,5 |  | 17,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 6,0 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,257
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 51,7 |  | 17,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 6,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,279
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 50,9 |  | 16,9 |  | 5,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,47 |  |  | 5,47 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,341
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,1 | 56,3 |  | -12,2 |  | 5,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 743,0 |  | 63,1 | 0,0 |  | 5,9 | 0,0 |  | 153,08 | 0,00 |  | 153,08 |  | 155,22 |  |  |  | 155,22 |  |  |  | 8,796
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 20192,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 20131,00 |  |  | 3884,00 |  |  |  |  | 3956,37 | [5 empty] | 248,925
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 20936,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 20874,00 |  |  | 4036,78 |  |  |  |  | 4111,28 | [5 empty] | 257,703
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 743,00 |  |  | 152,78 |  |  |  |  | 154,91 | [5 empty] | 8,778
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись