## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 4 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238809 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 42,0 | 61,9 |  | -19,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,235
24.08 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 61,0 |  | -21,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,244
25.08 |  |  |  | 24,0 | 38,6 | 61,3 |  | -22,7 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,233
26.08 |  |  |  | 24,0 | 42,8 | 61,9 |  | -19,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,247
27.08 |  |  |  | 24,0 | 41,9 | 62,1 |  | -20,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,218
28.08 |  |  |  | 24,0 | 39,3 | 61,8 |  | -22,4 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,213
29.08 |  |  |  | 24,0 | 38,8 | 62,4 |  | -23,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,239
30.08 |  |  |  | 24,0 | 39,5 | 61,3 |  | -21,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  |  | 0,183
31.08 |  |  |  | 24,0 | 37,1 | 60,8 |  | -23,8 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,203
01.09 |  |  |  | 24,0 | 37,6 | 62,7 |  | -25,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,278
02.09 |  |  |  | 24,0 | 36,3 | 56,9 |  | -20,7 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,259
03.09 |  |  |  | 24,0 | 36,5 | 57,3 |  | -20,8 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,68 |  |  |  | 3,68 |  |  |  | 0,195
04.09 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 56,7 |  | -21,2 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,185
05.09 |  |  |  | 24,0 | 37,7 | 57,4 |  | -19,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,215
06.09 |  |  |  | 24,0 | 36,2 | 59,8 |  | -23,6 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,208
07.09 |  |  |  | 24,0 | 35,0 | 58,0 |  | -23,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,191
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 58,8 |  | -25,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,245
09.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 58,5 |  | -24,1 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,227
10.09 |  |  |  | 24,0 | 35,8 | 58,2 |  | -22,4 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,183
11.09 |  |  |  | 24,0 | 38,1 | 57,6 |  | -19,5 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,229
12.09 |  |  |  | 24,0 | 36,6 | 47,0 |  | -10,4 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,218
13.09 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 37,1 |  | 24,6 |  | 5,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,56 |  |  | 3,56 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,204
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 37,2 |  | 36,7 |  | 5,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,31 |  |  | 3,31 |  | 3,39 |  |  |  | 3,39 |  |  |  | 0,219
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 40,5 |  | 32,2 |  | 5,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,226
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 43,3 |  | 28,2 |  | 5,9 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,228
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 47,8 |  | 25,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,232
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 46,7 |  | 23,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 2,96 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,180
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 46,8 |  | 22,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,84 |  |  | 2,84 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,177
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 48,3 |  | 21,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,295
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 48,1 |  | 21,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,03 |  |  | 3,03 |  | 3,10 |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 0,187
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 46,9 |  | 21,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,85 |  |  |  | 3,85 |  |  |  | 0,231
Итого |  |  |  | 744,0 | 48,1 | 54,4 |  | -6,2 |  | 6,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 63,2 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 117,94 | 0,00 |  | 117,94 |  | 120,15 |  |  |  | 120,15 |  |  |  | 6,828
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 7114,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7114,00 |  |  | 982,08 |  |  |  |  | 1004,72 | [5 empty] | 63,975
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7858,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7858,00 |  |  | 1099,96 |  |  |  |  | 1124,81 | [5 empty] | 70,799
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 117,88 |  |  |  |  | 120,09 | [5 empty] | 6,825
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись