## ЖЭК- 2 Андреева, 13 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Андреева, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 246173 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 64,0 |  | -41,0 |  | 0,7 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,296
24.08 |  |  |  | 24,0 | 21,7 | 63,2 |  | -41,5 |  | 0,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,94 |  |  | 4,94 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,310
25.08 |  |  |  | 24,0 | 22,3 | 62,0 |  | -39,7 |  | 0,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,66 |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,348
26.08 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 64,3 |  | -41,7 |  | 0,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,261
27.08 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 62,2 |  | -39,8 |  | 0,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,294
28.08 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 62,0 |  | -39,2 |  | 0,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,255
29.08 |  |  |  | 24,0 | 22,4 | 61,5 |  | -39,1 |  | 0,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,218
30.08 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 63,3 |  | -40,6 |  | 0,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,47 |  |  | 3,47 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,211
31.08 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 63,9 |  | -40,7 |  | 0,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,268
01.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 62,8 |  | -40,0 |  | 0,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,41 |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 0,341
02.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 54,4 |  | -32,4 |  | 0,7 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,273
03.09 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 59,6 |  | -37,8 |  | 0,7 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,36 |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,200
04.09 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 62,0 |  | -41,1 |  | 0,7 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,264
05.09 |  |  |  | 24,0 | 20,6 | 63,7 |  | -43,1 |  | 0,7 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 4,0 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,375
06.09 |  |  |  | 24,0 | 20,7 | 66,3 |  | -45,6 |  | 0,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,316
07.09 |  |  |  | 24,0 | 20,8 | 62,2 |  | -41,4 |  | 0,5 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,242
08.09 |  |  |  | 24,0 | 21,3 | 65,7 |  | -44,5 |  | 0,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 4,0 |  |  | 7,04 |  |  | 7,04 |  | 7,19 |  |  |  | 7,19 |  |  |  | 0,445
09.09 |  |  |  | 24,0 | 21,0 | 65,4 |  | -44,4 |  | 0,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 4,0 |  |  | 6,06 |  |  | 6,06 |  | 6,19 |  |  |  | 6,19 |  |  |  | 0,380
10.09 |  |  |  | 24,0 | 20,3 | 62,0 |  | -41,7 |  | 0,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,294
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 60,0 |  | -34,1 |  | 2,3 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 0,232
12.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 41,5 |  | -14,7 |  | 5,4 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,0 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 0,337
13.09 |  |  |  | 24,0 | 50,9 | 32,4 |  | 18,5 |  | 5,5 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 4,0 |  |  | 6,68 |  |  | 6,68 |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,414
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,3 | 35,7 |  | 39,7 |  | 5,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,47 |  |  | 5,47 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,378
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 38,4 |  | 35,1 |  | 5,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,320
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 41,1 |  | 31,1 |  | 5,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,282
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,2 |  | 28,1 |  | 6,0 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,88 |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 0,319
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,3 |  | 26,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,237
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 44,6 |  | 25,5 |  | 6,0 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,68 |  |  |  | 3,68 |  |  |  | 0,230
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 46,1 |  | 24,5 |  | 6,0 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,236
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 45,7 |  | 23,9 |  | 6,0 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,278
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 44,4 |  | 24,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,0 |  |  | 6,04 |  |  | 6,04 |  | 6,16 |  |  |  | 6,16 |  |  |  | 0,378
Итого |  |  |  | 744,0 | 37,5 | 55,2 |  | -17,7 |  | 2,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 67,9 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 147,01 | 0,00 |  | 147,01 |  | 150,14 |  |  |  | 150,14 |  |  |  | 9,234
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6805,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6805,00 |  |  | 1204,93 |  |  |  |  | 1232,83 | [5 empty] | 78,543
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7549,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7549,00 |  |  | 1351,71 |  |  |  |  | 1382,73 | [5 empty] | 87,764
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 146,78 |  |  |  |  | 149,90 | [5 empty] | 9,221
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись