## ЖЭК- 2 Андреева, 21 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Андреева, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 246164 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 30,1 |  | 4,7 |  | 4,0 | 2,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 5,0 |  |  | 5,68 |  |  | 5,68 |  | 5,80 |  |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,361
24.08 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 29,6 |  | 4,8 |  | 3,9 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,84 |  |  | 4,84 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,305
25.08 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 29,9 |  | 4,7 |  | 3,9 | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 5,0 |  |  | 5,12 |  |  | 5,12 |  | 5,22 |  |  |  | 5,22 |  |  |  | 0,323
26.08 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 29,6 |  | 4,7 |  | 3,9 | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 5,0 |  |  | 6,32 |  |  | 6,32 |  | 6,45 |  |  |  | 6,45 |  |  |  | 0,398
27.08 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 29,6 |  | 4,6 |  | 3,8 | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 5,0 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,359
28.08 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 29,8 |  | 4,6 |  | 3,8 | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,0 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  | 5,38 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 0,330
29.08 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 29,6 |  | 4,7 |  | 3,8 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 5,0 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,363
30.08 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 29,8 |  | 4,8 |  | 3,8 | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,297
31.08 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 30,1 |  | 4,5 |  | 3,8 | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 5,0 |  |  | 6,15 |  |  | 6,15 |  | 6,29 |  |  |  | 6,29 |  |  |  | 0,388
01.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 30,0 |  | 4,8 |  | 3,7 | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,36 |  |  |  | 5,36 |  |  |  | 0,340
02.09 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 29,4 |  | 5,2 |  | 3,7 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,291
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 29,2 |  | 5,6 |  | 3,6 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,0 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,29 |  |  |  | 5,29 |  |  |  | 0,334
04.09 |  |  |  | 24,0 | 34,5 | 28,9 |  | 5,7 |  | 3,5 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,90 |  |  |  | 4,90 |  |  |  | 0,308
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 28,6 |  | 5,8 |  | 3,4 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 5,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,49 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 0,284
06.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 28,6 |  | 6,2 |  | 3,4 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,317
07.09 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 28,0 |  | 6,1 |  | 3,3 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,314
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 27,9 |  | 6,0 |  | 3,2 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,305
09.09 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 28,0 |  | 5,9 |  | 3,2 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 5,0 |  |  | 5,61 |  |  | 5,61 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,365
10.09 |  |  |  | 24,0 | 33,6 | 27,4 |  | 6,2 |  | 3,1 | 2,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,311
11.09 |  |  |  | 24,0 | 33,2 | 27,8 |  | 5,4 |  | 3,0 | 2,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,0 |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  | 5,32 |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 0,324
12.09 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 25,7 |  | 5,4 |  | 2,9 | 2,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,267
13.09 |  |  |  | 24,0 | 46,9 | 27,1 |  | 19,8 |  | 4,3 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,28 |  |  |  | 5,28 |  |  |  | 0,294
14.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 35,0 |  | 35,4 |  | 6,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 5,0 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,41 |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 0,336
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 41,0 |  | 31,0 |  | 6,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 5,0 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,85 |  |  |  | 5,85 |  |  |  | 0,373
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 43,9 |  | 27,2 |  | 6,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,270
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 48,5 |  | 24,1 |  | 6,7 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,285
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 47,8 |  | 21,9 |  | 6,7 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,286
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 48,3 |  | 21,1 |  | 6,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,0 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 5,90 |  |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,361
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 50,0 |  | 19,9 |  | 6,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,63 |  |  |  | 2,63 |  |  |  | 0,161
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 49,6 |  | 19,4 |  | 6,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 5,0 |  |  | 0,46 |  |  | 0,46 |  | 0,47 |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,028
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 48,9 |  | 19,0 |  | 6,7 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 5,0 |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,023
Итого |  |  |  | 744,0 | 45,1 | 33,8 |  | 11,3 |  | 4,5 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 68,1 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 147,23 | 0,00 |  | 147,23 |  | 150,39 |  |  |  | 150,39 |  |  |  | 9,301
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 19307,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 19307,00 |  |  | 3984,25 |  |  |  |  | 4073,87 | [5 empty] | 256,265
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 20051,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 20051,00 |  |  | 4132,39 |  |  |  |  | 4225,19 | [5 empty] | 265,624
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 148,14 |  |  |  |  | 151,32 | [5 empty] | 9,359
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись