## ЖЭК- 2 Андреева, 23 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Андреева, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237842 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 67,2 |  | -36,8 |  | 6,7 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,23 |  | 9,45 |  | 0,584 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,74 |  |  |  | 8,74
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 67,0 |  | -36,7 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,96 |  | 10,18 |  | 0,635 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,46 |  |  |  | 9,46
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 67,7 |  | -37,4 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,98 |  | 12,22 |  | 0,770 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,42 |  |  |  | 11,42
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 67,0 |  | -36,8 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,44 |  | 11,69 |  | 0,726 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,91 |  |  |  | 10,91
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 67,5 |  | -37,3 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,03 |  | 12,30 |  | 0,773 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,50 |  |  |  | 11,50
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 66,8 |  | -36,6 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,30 |  | 9,50 |  | 0,588 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,79 |  |  |  | 8,79
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 67,0 |  | -37,0 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,30 |  | 10,53 |  | 0,661 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,74 |  |  |  | 9,74
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 68,6 |  | -38,3 |  | 6,7 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,04 |  | 10,29 |  | 0,644 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,63 |  |  |  | 9,63
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 67,8 |  | -37,5 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,84 |  | 12,08 |  | 0,758 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,28 |  |  |  | 11,28
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 69,7 |  | -39,2 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,03 |  | 13,32 |  | 0,855 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,56 |  |  |  | 12,56
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 67,3 |  | -37,0 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,52 |  | 10,74 |  | 0,665 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,09 |  |  |  | 10,09
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 67,5 |  | -37,4 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,62 |  | 9,83 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 66,3 |  | -36,5 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,40 |  | 9,60 |  | 0,597 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,91 |  |  |  | 8,91
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 67,1 |  | -37,4 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,96 |  | 10,17 |  | 0,638 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,45 |  |  |  | 9,45
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 69,8 |  | -40,2 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,02 |  | 11,30 |  | 0,739 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,59 |  |  |  | 10,59
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 68,5 |  | -39,0 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,43 |  | 12,71 |  | 0,805 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,01 |  |  |  | 12,01
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 68,0 |  | -38,7 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,80 |  | 12,05 |  | 0,758 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,40 |  |  |  | 11,40
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 67,8 |  | -38,7 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,30 |  | 10,54 |  | 0,663 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,85 |  |  |  | 9,85
10.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 67,6 |  | -38,4 |  | 6,4 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,16 |  | 12,43 |  | 0,776 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,78 |  |  |  | 11,78
11.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 66,6 |  | -37,6 |  | 6,4 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,74 |  | 10,96 |  | 0,678 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,31 |  |  |  | 10,31
12.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 59,7 |  | -31,4 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,67 |  | 12,87 |  | 0,690 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,20 |  |  |  | 12,20
13.09 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 21,7 |  | 38,4 |  | 5,8 | 5,8 |  | 9,85 | 7,09 |  |  | 2,76 |  |  | 10,02 |  | 7,09 |  |  |  | 0,423 |  | 8,22 |  | 8,37 |  | 0,462 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,72 |  |  |  | 8,72
14.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 27,2 |  | 42,1 |  | 6,0 | 5,9 |  | 33,99 | 21,24 |  |  | 12,75 |  |  | 34,74 |  | 21,26 |  |  |  | 1,711 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,75 |  |  |  | 12,75
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 31,1 |  | 40,6 |  | 6,2 | 6,0 |  | 42,91 | 29,63 |  |  | 13,28 |  |  | 43,92 |  | 29,79 |  |  |  | 2,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,53 |  |  |  | 13,53
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 34,8 |  | 36,1 |  | 6,1 | 5,8 |  | 50,30 | 40,67 |  |  | 9,63 |  |  | 51,49 |  | 40,91 |  |  |  | 2,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,64 |  |  |  | 10,64
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 38,5 |  | 33,9 |  | 6,0 | 5,5 |  | 57,00 | 49,42 |  |  | 7,58 |  |  | 58,38 |  | 49,75 |  |  |  | 2,179 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 38,2 |  | 31,4 |  | 6,0 | 5,5 |  | 56,84 | 48,31 |  |  | 8,53 |  |  | 58,09 |  | 48,60 |  |  |  | 2,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,48 |  |  |  | 9,48
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 38,0 |  | 31,1 |  | 6,0 | 5,6 |  | 55,90 | 46,64 |  |  | 9,26 |  |  | 57,15 |  | 46,88 |  |  |  | 2,044 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,99 |  |  |  | 9,99
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 39,3 |  | 30,4 |  | 6,0 | 5,5 |  | 57,71 | 47,32 |  |  | 10,39 |  |  | 59,00 |  | 47,67 |  |  |  | 2,112 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,58 |  |  |  | 10,58
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 39,2 |  | 29,6 |  | 6,0 | 5,5 |  | 56,66 | 47,69 |  |  | 8,97 |  |  | 57,87 |  | 48,00 |  |  |  | 1,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,13 |  |  |  | 9,13
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 38,2 |  | 29,4 |  | 5,9 | 5,5 |  | 59,11 | 45,69 |  |  | 13,42 |  |  | 60,37 |  | 45,95 |  |  |  | 2,184 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,52 |  |  |  | 13,52
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,4 | 56,7 |  | -14,3 |  | 6,4 | 6,3 |  | 480,27 | 383,70 |  |  | 96,57 |  |  | 491,03 |  | 385,90 |  |  |  | 18,890 |  | 238,00 |  | 243,14 |  | 15,083 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 326,82 |  |  |  | 326,82 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8950,00 |  |  | 22075,31 |  |  | 19263,79 |  |  |  | 22677,47 |  | 19477,57 | [5 empty] | 811,019 |  | 1036,32 |  |  |  | 1055,18 | [6 empty] | 9298,00 | [7 empty] | 3477,03
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9694,00 |  |  | 22554,50 |  |  | 19648,49 |  |  |  | 23167,41 |  | 19864,50 | [5 empty] | 829,793 |  | 1275,78 |  |  |  | 1299,83 | [6 empty] | 10042,00 | [7 empty] | 3803,27
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 479,19 |  |  | 384,70 |  |  |  | 489,94 |  | 386,93 | [5 empty] | 18,774 |  | 239,46 |  |  |  | 244,64 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 326,24
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись