## ЖЭК- 2 Восточная, 1 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Восточная, 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240287 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 57,6 |  | -29,2 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,44 |  | 14,67 |  | 0,785 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,86 |  |  |  | 14,86
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 57,5 |  | -29,3 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,43 |  | 14,66 |  | 0,791 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,87 |  |  |  | 14,87
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 58,3 |  | -30,1 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,45 |  | 15,72 |  | 0,855 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,95 |  |  |  | 15,95
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 56,5 |  | -28,5 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,33 |  | 13,54 |  | 0,710 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,76 |  |  |  | 13,76
27.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 57,7 |  | -29,6 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,88 |  | 13,09 |  | 0,704 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,29 |  |  |  | 13,29
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 57,4 |  | -29,1 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,94 |  | 13,14 |  | 0,706 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,35 |  |  |  | 13,35
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 58,1 |  | -30,0 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,30 |  | 14,54 |  | 0,785 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,77 |  |  |  | 14,77
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 57,9 |  | -29,6 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,45 |  | 12,64 |  | 0,682 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,88 |  |  |  | 12,88
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 56,4 |  | -28,1 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,72 |  | 10,87 |  | 0,578 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,06 |  |  |  | 11,06
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 58,4 |  | -30,2 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,11 |  | 17,42 |  | 0,975 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,75 |  |  |  | 17,75
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 57,9 |  | -30,1 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,18 |  | 14,41 |  | 0,769 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,68 |  |  |  | 14,68
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 57,7 |  | -30,2 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,17 |  | 14,42 |  | 0,776 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,67 |  |  |  | 14,67
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 57,8 |  | -30,6 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,19 |  | 13,41 |  | 0,711 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,68 |  |  |  | 13,68
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 57,6 |  | -30,9 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,66 |  | 13,87 |  | 0,744 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,20 |  |  |  | 14,20
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 59,3 |  | -32,6 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,47 |  | 14,69 |  | 0,806 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,01 |  |  |  | 15,01
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 57,9 |  | -31,7 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,79 |  | 15,05 |  | 0,822 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,40 |  |  |  | 15,40
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 57,7 |  | -31,6 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,92 |  | 16,20 |  | 0,880 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,63 |  |  |  | 16,63
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 58,4 |  | -32,1 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,09 |  | 15,32 |  | 0,831 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,78 |  |  |  | 15,78
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 57,2 |  | -31,2 |  | 4,2 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,38 |  | 13,59 |  | 0,719 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,01 |  |  |  | 14,01
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 56,4 |  | -30,8 |  | 4,2 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,76 |  | 14,98 |  | 0,792 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,43 |  |  |  | 15,43
12.09 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 40,7 |  | 24,2 |  | 4,4 | 4,1 |  | 71,43 | 64,18 |  |  | 7,25 |  |  | 72,85 |  | 64,72 |  |  |  | 1,982 |  | 5,91 |  | 6,01 |  | 0,301 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,92 |  |  |  | 14,92
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 40,2 |  | 27,4 |  | 4,3 | 4,0 |  | 85,13 | 75,61 |  |  | 9,52 |  |  | 86,87 |  | 76,28 |  |  |  | 2,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,96 |  |  |  | 12,96
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 38,9 |  | 35,0 |  | 4,2 | 4,0 |  | 77,00 | 67,54 |  |  | 9,46 |  |  | 78,95 |  | 68,04 |  |  |  | 3,014 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,69 |  |  |  | 12,69
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 38,4 |  | 33,4 |  | 4,3 | 4,1 |  | 76,79 | 66,51 |  |  | 10,28 |  |  | 78,60 |  | 66,99 |  |  |  | 2,902 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,97 |  |  |  | 13,97
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 41,8 |  | 28,7 |  | 4,2 | 3,9 |  | 95,06 | 88,24 |  |  | 6,82 |  |  | 97,27 |  | 88,96 |  |  |  | 2,973 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,87 |  |  |  | 11,87
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 46,1 |  | 25,9 |  | 4,2 | 3,7 |  | 115,56 | 109,65 |  |  | 5,91 |  |  | 118,28 |  | 110,84 |  |  |  | 3,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,29 |  |  |  | 11,29
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 44,0 |  | 25,2 |  | 4,2 | 3,7 |  | 107,10 | 99,83 |  |  | 7,27 |  |  | 109,40 |  | 100,85 |  |  |  | 2,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,72 |  |  |  | 11,72
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 41,7 |  | 27,0 |  | 4,2 | 3,7 |  | 93,91 | 87,70 |  |  | 6,21 |  |  | 95,96 |  | 88,45 |  |  |  | 2,761 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,68 |  |  |  | 11,68
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 43,3 |  | 26,1 |  | 4,2 | 3,7 |  | 94,58 | 89,84 |  |  | 4,74 |  |  | 96,61 |  | 90,67 |  |  |  | 2,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,41 |  |  |  | 10,41
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 42,5 |  | 25,8 |  | 4,2 | 3,7 |  | 95,61 | 90,07 |  |  | 5,54 |  |  | 97,62 |  | 90,91 |  |  |  | 2,672 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,94 |  |  |  | 10,94
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 41,2 |  | 26,1 |  | 4,2 | 3,7 |  | 95,65 | 88,46 |  |  | 7,19 |  |  | 97,60 |  | 89,24 |  |  |  | 2,754 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,83 |  |  |  | 12,83
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 52,0 |  | -9,7 |  | 4,3 | 4,2 |  | 1007,82 | 927,63 |  |  | 80,19 |  |  | 1030,01 |  | 935,95 |  |  |  | 30,586 |  | 287,57 |  | 292,24 |  | 15,722 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 427,31 |  |  |  | 427,31 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 17781,00 |  |  | 45899,24 |  |  | 38351,68 |  |  |  | 47166,26 |  | 38700,92 | [5 empty] | 1940,148 |  | 2062,76 |  |  |  | 2088,31 | [6 empty] | 17799,00 | [7 empty] | 9508,56
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 18525,00 |  |  | 46906,82 |  |  | 39279,44 |  |  |  | 48196,02 |  | 39637,00 | [5 empty] | 1970,711 |  | 2350,45 |  |  |  | 2380,67 | [6 empty] | 18543,00 | [7 empty] | 9935,60
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1007,58 |  |  | 927,76 |  |  |  | 1029,76 |  | 936,08 | [5 empty] | 30,563 |  | 287,69 |  |  |  | 292,36 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 427,03
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись