## ЖЭК- 2 Кирова, 10 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Кирова, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 267453 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 68,4 |  | -40,4 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,38 |  | 11,64 |  | 0,736 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 6,4 |  |  | 10,99 |  |  | 10,99 |  | 11,22 |  |  |  | 11,22 |  |  |  | 0,688
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 68,1 |  | -40,2 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,98 |  | 11,21 |  | 0,711 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 6,3 |  |  | 10,57 |  |  | 10,57 |  | 10,79 |  |  |  | 10,79 |  |  |  | 0,658
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 68,1 |  | -40,1 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,58 |  | 12,83 |  | 0,815 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 6,3 |  |  | 12,07 |  |  | 12,07 |  | 12,32 |  |  |  | 12,32 |  |  |  | 0,756
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 67,4 |  | -39,9 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,57 |  | 10,80 |  | 0,681 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 6,3 |  |  | 10,18 |  |  | 10,18 |  | 10,39 |  |  |  | 10,39 |  |  |  | 0,630
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 68,7 |  | -40,8 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,46 |  | 11,71 |  | 0,750 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 6,3 |  |  | 11,02 |  |  | 11,02 |  | 11,25 |  |  |  | 11,25 |  |  |  | 0,696
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 68,2 |  | -39,7 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,81 |  | 11,07 |  | 0,702 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 6,3 |  |  | 10,40 |  |  | 10,40 |  | 10,62 |  |  |  | 10,62 |  |  |  | 0,651
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 67,9 |  | -38,9 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,59 |  | 10,84 |  | 0,683 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 6,4 |  |  | 10,20 |  |  | 10,20 |  | 10,41 |  |  |  | 10,41 |  |  |  | 0,636
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 68,7 |  | -38,9 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,58 |  | 9,77 |  | 0,626 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 6,4 |  |  | 9,16 |  |  | 9,16 |  | 9,35 |  |  |  | 9,35 |  |  |  | 0,574
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 68,1 |  | -37,9 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,31 |  | 10,51 |  | 0,667 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 6,3 |  |  | 9,91 |  |  | 9,91 |  | 10,12 |  |  |  | 10,12 |  |  |  | 0,618
01.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 68,8 |  | -39,0 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,19 |  | 12,47 |  | 0,805 |  |  |  | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 6,3 |  |  | 11,72 |  |  | 11,72 |  | 11,98 |  |  |  | 11,98 |  |  |  | 0,751
02.09 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 68,1 |  | -39,3 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,34 |  | 12,62 |  | 0,796 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 6,3 |  |  | 11,86 |  |  | 11,86 |  | 12,11 |  |  |  | 12,11 |  |  |  | 0,740
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 68,3 |  | -39,3 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,21 |  | 11,48 |  | 0,726 |  |  |  | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 6,3 |  |  | 10,81 |  |  | 10,81 |  | 11,04 |  |  |  | 11,04 |  |  |  | 0,680
04.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 67,7 |  | -39,4 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,96 |  | 11,22 |  | 0,711 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 6,3 |  |  | 10,56 |  |  | 10,56 |  | 10,79 |  |  |  | 10,79 |  |  |  | 0,663
05.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 68,0 |  | -40,1 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,82 |  | 12,08 |  | 0,765 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 6,3 |  |  | 11,36 |  |  | 11,36 |  | 11,60 |  |  |  | 11,60 |  |  |  | 0,710
06.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 70,3 |  | -42,7 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,85 |  | 10,09 |  | 0,657 |  |  |  | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 6,3 |  |  | 9,41 |  |  | 9,41 |  | 9,62 |  |  |  | 9,62 |  |  |  | 0,604
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 68,5 |  | -41,7 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,11 |  | 11,37 |  | 0,719 |  |  |  | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 6,3 |  |  | 10,71 |  |  | 10,71 |  | 10,93 |  |  |  | 10,93 |  |  |  | 0,668
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 67,5 |  | -41,2 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,86 |  | 14,17 |  | 0,894 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 6,2 |  |  | 13,37 |  |  | 13,37 |  | 13,65 |  |  |  | 13,65 |  |  |  | 0,836
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 68,2 |  | -41,5 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,56 |  | 12,84 |  | 0,815 |  |  |  | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 6,3 |  |  | 12,09 |  |  | 12,09 |  | 12,34 |  |  |  | 12,34 |  |  |  | 0,759
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 66,8 |  | -40,3 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,71 |  | 11,96 |  | 0,741 |  |  |  | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 6,2 |  |  | 11,28 |  |  | 11,28 |  | 11,51 |  |  |  | 11,51 |  |  |  | 0,691
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 65,8 |  | -39,7 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,10 |  | 12,36 |  | 0,747 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 6,1 |  |  | 11,69 |  |  | 11,69 |  | 11,92 |  |  |  | 11,92 |  |  |  | 0,698
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
Итого |  |  |  | 480,0 | 28,0 | 43,9 |  | -25,8 |  | 0,6 | 3,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 227,97 |  | 233,04 |  | 14,747 |  |  |  | 480,0 |  | 43,6 | 0,0 |  | 4,1 | 0,0 |  | 219,36 | 0,00 |  | 219,36 |  | 223,96 |  |  |  | 223,96 |  |  |  | 13,708
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 25068,00 |  |  | 80070,88 |  |  | 70393,93 |  |  |  | 82410,27 |  | 71145,22 | [5 empty] | 3041,505 |  | 1874,58 |  |  |  | 1913,89 | [6 empty] | 25091,00 |  |  | 10987,38 |  |  |  |  | 11256,02 | [5 empty] | 743,138
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 25550,00 |  |  | 80070,88 |  |  | 70393,93 |  |  |  | 82410,27 |  | 71145,22 | [5 empty] | 3041,505 |  | 2103,47 |  |  |  | 2147,88 | [6 empty] | 25573,00 |  |  | 11207,64 |  |  |  |  | 11480,90 | [5 empty] | 756,904
Итого: | [8 empty] | 482,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 228,89 |  |  |  | 233,99 | [6 empty] | 482,00 |  |  | 220,26 |  |  |  |  | 224,88 | [5 empty] | 13,765
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись