## ЖЭК- 2 Кирова, 4 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Кирова, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264864 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 63,2 |  | -34,8 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,35 |  | 11,57 |  | 0,675 |  |  |  | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 6,6 |  |  | 10,29 |  |  | 10,29 |  | 10,48 |  |  |  | 10,48 |  |  |  | 0,596
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 62,8 |  | -34,8 |  | 6,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,22 |  | 12,46 |  | 0,732 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 6,5 |  |  | 11,15 |  |  | 11,15 |  | 11,36 |  |  |  | 11,36 |  |  |  | 0,652
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 63,7 |  | -35,8 |  | 6,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,03 |  | 13,28 |  | 0,788 |  |  |  | 24,0 |  | 63,9 |  |  | 6,5 |  |  | 11,89 |  |  | 11,89 |  | 12,12 |  |  |  | 12,12 |  |  |  | 0,700
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 62,7 |  | -35,0 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,05 |  | 12,27 |  | 0,721 |  |  |  | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 6,5 |  |  | 10,99 |  |  | 10,99 |  | 11,19 |  |  |  | 11,19 |  |  |  | 0,639
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 64,3 |  | -36,6 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,91 |  | 12,16 |  | 0,728 |  |  |  | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 6,5 |  |  | 10,86 |  |  | 10,86 |  | 11,07 |  |  |  | 11,07 |  |  |  | 0,647
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 63,4 |  | -35,4 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,67 |  | 11,91 |  | 0,700 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 6,5 |  |  | 10,60 |  |  | 10,60 |  | 10,80 |  |  |  | 10,80 |  |  |  | 0,619
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 64,0 |  | -36,1 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,88 |  | 12,11 |  | 0,715 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 6,5 |  |  | 10,79 |  |  | 10,79 |  | 10,99 |  |  |  | 10,99 |  |  |  | 0,631
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 63,9 |  | -36,0 |  | 6,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,78 |  | 12,02 |  | 0,722 |  |  |  | 24,0 |  | 64,7 |  |  | 6,6 |  |  | 10,77 |  |  | 10,77 |  | 10,98 |  |  |  | 10,98 |  |  |  | 0,643
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 63,0 |  | -34,8 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,12 |  | 13,37 |  | 0,788 |  |  |  | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 6,5 |  |  | 11,99 |  |  | 11,99 |  | 12,22 |  |  |  | 12,22 |  |  |  | 0,704
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 64,6 |  | -36,4 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,18 |  | 14,46 |  | 0,869 |  |  |  | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 6,5 |  |  | 12,94 |  |  | 12,94 |  | 13,19 |  |  |  | 13,19 |  |  |  | 0,778
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 63,1 |  | -35,5 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,84 |  | 13,10 |  | 0,766 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 6,5 |  |  | 11,75 |  |  | 11,75 |  | 11,97 |  |  |  | 11,97 |  |  |  | 0,682
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 63,4 |  | -36,2 |  | 6,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,09 |  | 12,33 |  | 0,726 |  |  |  | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 6,5 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  | 11,21 |  |  |  | 11,21 |  |  |  | 0,644
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 63,5 |  | -36,6 |  | 6,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,11 |  | 12,33 |  | 0,724 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 6,5 |  |  | 11,01 |  |  | 11,01 |  | 11,21 |  |  |  | 11,21 |  |  |  | 0,640
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 63,7 |  | -37,2 |  | 6,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,19 |  | 12,43 |  | 0,735 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 6,4 |  |  | 11,09 |  |  | 11,09 |  | 11,30 |  |  |  | 11,30 |  |  |  | 0,652
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 64,8 |  | -38,4 |  | 6,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,54 |  | 11,76 |  | 0,713 |  |  |  | 24,0 |  | 65,0 |  |  | 6,5 |  |  | 10,45 |  |  | 10,45 |  | 10,66 |  |  |  | 10,66 |  |  |  | 0,627
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 64,2 |  | -38,0 |  | 6,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,44 |  | 13,67 |  | 0,807 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 6,4 |  |  | 12,17 |  |  | 12,17 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 |  |  |  | 0,715
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 63,8 |  | -37,8 |  | 6,4 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,43 |  | 15,74 |  | 0,934 |  |  |  | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 6,4 |  |  | 14,16 |  |  | 14,16 |  | 14,43 |  |  |  | 14,43 |  |  |  | 0,839
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,0 |  | -37,1 |  | 6,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,88 |  | 12,10 |  | 0,707 |  |  |  | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 6,4 |  |  | 10,82 |  |  | 10,82 |  | 11,02 |  |  |  | 11,02 |  |  |  | 0,630
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 62,5 |  | -36,6 |  | 6,4 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,72 |  | 15,00 |  | 0,871 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 6,3 |  |  | 13,52 |  |  | 13,52 |  | 13,77 |  |  |  | 13,77 |  |  |  | 0,780
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 61,2 |  | -35,7 |  | 6,3 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,82 |  | 14,06 |  | 0,798 |  |  |  | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 6,3 |  |  | 12,65 |  |  | 12,65 |  | 12,87 |  |  |  | 12,87 |  |  |  | 0,714
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
Итого |  |  |  | 480,0 | 27,2 | 40,9 |  | -23,4 |  | 4,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 253,25 |  | 258,13 |  | 15,219 |  |  |  | 480,0 |  | 41,1 | 0,0 |  | 4,2 | 0,0 |  | 230,90 | 0,00 |  | 230,90 |  | 235,24 |  |  |  | 235,24 |  |  |  | 13,533
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 29105,00 |  |  | 81607,88 |  |  | 69262,08 |  |  |  | 83911,86 |  | 69929,42 | [5 empty] | 3235,165 |  | 3362,16 |  |  |  | 3424,23 | [6 empty] | 29119,00 |  |  | 14481,23 |  |  |  |  | 14819,65 | [5 empty] | 954,043
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 29591,00 |  |  | 81607,88 |  |  | 69262,08 |  |  |  | 83911,86 |  | 69929,42 | [5 empty] | 3235,165 |  | 3618,56 |  |  |  | 3685,58 | [6 empty] | 29605,00 |  |  | 14715,05 |  |  |  |  | 15057,87 | [5 empty] | 967,745
Итого: | [8 empty] | 486,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 256,40 |  |  |  | 261,35 | [6 empty] | 486,00 |  |  | 233,82 |  |  |  |  | 238,22 | [5 empty] | 13,702
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись