## ЖЭК- 2 Крупской, 3 c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Крупской, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 266315 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 63,5 |  | -36,2 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,51 |  | 6,65 |  | 0,395 |  |  |  | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 5,3 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  | 6,77 |  |  |  | 6,77 |  |  |  | 0,378
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 63,1 |  | -36,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,97 |  | 6,09 |  | 0,361 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 5,3 |  |  | 6,12 |  |  | 6,12 |  | 6,23 |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 0,348
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 64,2 |  | -37,0 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,60 |  | 8,77 |  | 0,528 |  |  |  | 24,0 |  | 63,9 |  |  | 5,3 |  |  | 8,71 |  |  | 8,71 |  | 8,87 |  |  |  | 8,87 |  |  |  | 0,512
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 63,0 |  | -36,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,43 |  | 7,59 |  | 0,447 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 5,3 |  |  | 7,58 |  |  | 7,58 |  | 7,72 |  |  |  | 7,72 |  |  |  | 0,436
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 64,1 |  | -37,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,96 |  | 8,14 |  | 0,484 |  |  |  | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 5,3 |  |  | 8,12 |  |  | 8,12 |  | 8,27 |  |  |  | 8,27 |  |  |  | 0,473
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 64,3 |  | -37,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,49 |  | 7,65 |  | 0,459 |  |  |  | 24,0 |  | 63,4 |  |  | 5,3 |  |  | 7,64 |  |  | 7,64 |  | 7,78 |  |  |  | 7,78 |  |  |  | 0,446
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 63,4 |  | -36,4 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,14 |  | 8,30 |  | 0,490 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 5,3 |  |  | 8,26 |  |  | 8,26 |  | 8,41 |  |  |  | 8,41 |  |  |  | 0,476
30.08 |  |  |  | 17,0 | 27,0 | 63,2 |  | -36,2 |  | 5,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,33 |  | 4,41 |  | 0,263 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 5,1 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  | 6,77 |  |  |  | 6,77 |  |  |  | 0,381
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 63,7 |  | -36,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,57 |  | 9,77 |  | 0,586 |  |  |  | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 5,3 |  |  | 9,66 |  |  | 9,66 |  | 9,85 |  |  |  | 9,85 |  |  |  | 0,571
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 64,9 |  | -37,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,76 |  | 9,98 |  | 0,615 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,3 |  |  | 9,87 |  |  | 9,87 |  | 10,07 |  |  |  | 10,07 |  |  |  | 0,599
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 64,0 |  | -36,8 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,78 |  | 8,97 |  | 0,527 |  |  |  | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 5,3 |  |  | 8,89 |  |  | 8,89 |  | 9,05 |  |  |  | 9,05 |  |  |  | 0,510
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 63,7 |  | -36,8 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,85 |  | 9,06 |  | 0,541 |  |  |  | 24,0 |  | 63,9 |  |  | 5,3 |  |  | 8,98 |  |  | 8,98 |  | 9,15 |  |  |  | 9,15 |  |  |  | 0,528
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 64,0 |  | -37,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,50 |  | 8,69 |  | 0,517 |  |  |  | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 5,3 |  |  | 8,63 |  |  | 8,63 |  | 8,79 |  |  |  | 8,79 |  |  |  | 0,503
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 63,9 |  | -37,4 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,55 |  | 8,72 |  | 0,523 |  |  |  | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 5,2 |  |  | 8,62 |  |  | 8,62 |  | 8,78 |  |  |  | 8,78 |  |  |  | 0,505
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 65,4 |  | -39,0 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,86 |  | 8,05 |  | 0,493 |  |  |  | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 5,3 |  |  | 7,99 |  |  | 7,99 |  | 8,15 |  |  |  | 8,15 |  |  |  | 0,478
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 64,1 |  | -38,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,18 |  | 7,31 |  | 0,434 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 5,3 |  |  | 7,26 |  |  | 7,26 |  | 7,39 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,415
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 63,3 |  | -37,8 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,76 |  | 9,95 |  | 0,595 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,2 |  |  | 9,84 |  |  | 9,84 |  | 10,02 |  |  |  | 10,02 |  |  |  | 0,578
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 64,0 |  | -38,3 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,08 |  | 8,26 |  | 0,489 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 5,2 |  |  | 8,21 |  |  | 8,21 |  | 8,36 |  |  |  | 8,36 |  |  |  | 0,475
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 63,4 |  | -37,8 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,45 |  | 8,64 |  | 0,506 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 5,2 |  |  | 8,56 |  |  | 8,56 |  | 8,72 |  |  |  | 8,72 |  |  |  | 0,491
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 61,9 |  | -36,5 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,26 |  | 8,42 |  | 0,484 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 5,1 |  |  | 8,36 |  |  | 8,36 |  | 8,51 |  |  |  | 8,51 |  |  |  | 0,471
12.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 47,2 |  | -21,6 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,37 |  | 9,47 |  | 0,400 |  |  |  | 24,0 |  | 45,9 |  |  | 4,7 |  |  | 9,59 |  |  | 9,59 |  | 9,69 |  |  |  | 9,69 |  |  |  | 0,392
13.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 54,9 |  | 15,5 |  | 4,8 | 4,8 |  | 106,75 | 100,73 |  |  | 6,02 |  |  | 109,21 |  | 102,14 |  |  |  | 1,952 |  | 3,85 |  | 3,88 |  | 0,145 |  |  |  | 24,0 |  | 57,5 |  |  | 4,7 |  |  | 8,59 |  |  | 8,59 |  | 8,73 |  |  |  | 8,73 |  |  |  | 0,450
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 60,9 |  | 15,0 |  | 5,0 | 4,9 |  | 185,36 | 178,14 |  |  | 7,22 |  |  | 190,20 |  | 181,22 |  |  |  | 3,185 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,9 |  |  | 4,9 |  |  | 6,48 |  |  | 6,48 |  | 6,64 |  |  |  | 6,64 |  |  |  | 0,452
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 59,8 |  | 13,8 |  | 5,1 | 5,0 |  | 185,11 | 177,15 |  |  | 7,96 |  |  | 189,69 |  | 180,09 |  |  |  | 2,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,1 |  |  | 5,0 |  |  | 7,84 |  |  | 7,84 |  | 8,03 |  |  |  | 8,03 |  |  |  | 0,534
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 60,8 |  | 11,2 |  | 5,0 | 4,8 |  | 229,54 | 223,40 |  |  | 6,14 |  |  | 234,96 |  | 227,28 |  |  |  | 2,917 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 |  |  | 4,8 |  |  | 6,44 |  |  | 6,44 |  | 6,59 |  |  |  | 6,59 |  |  |  | 0,429
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 52,1 |  | 21,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 135,59 | 129,33 |  |  | 6,26 |  |  | 138,87 |  | 130,97 |  |  |  | 3,141 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,1 |  |  | 4,9 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,48 |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 0,424
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 50,7 |  | 19,5 |  | 5,1 | 4,5 |  | 133,47 | 127,22 |  |  | 6,25 |  |  | 136,48 |  | 128,80 |  |  |  | 2,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 5,0 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 0,426
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 50,6 |  | 19,4 |  | 5,1 | 4,6 |  | 130,60 | 125,05 |  |  | 5,55 |  |  | 133,54 |  | 126,57 |  |  |  | 2,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,0 |  |  | 6,13 |  |  | 6,13 |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 0,393
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 51,9 |  | 18,6 |  | 5,1 | 4,6 |  | 133,18 | 128,52 |  |  | 4,66 |  |  | 136,25 |  | 130,17 |  |  |  | 2,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 5,0 |  |  | 5,61 |  |  | 5,61 |  | 5,74 |  |  |  | 5,74 |  |  |  | 0,362
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 51,3 |  | 18,3 |  | 5,1 | 4,6 |  | 135,39 | 128,84 |  |  | 6,55 |  |  | 138,39 |  | 130,47 |  |  |  | 2,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 5,0 |  |  | 7,18 |  |  | 7,18 |  | 7,33 |  |  |  | 7,33 |  |  |  | 0,457
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 49,8 |  | 18,5 |  | 5,1 | 4,5 |  | 133,51 | 126,35 |  |  | 7,16 |  |  | 136,38 |  | 127,84 |  |  |  | 2,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 5,0 |  |  | 7,97 |  |  | 7,97 |  | 8,14 |  |  |  | 8,14 |  |  |  | 0,500
Итого |  |  |  | 737,0 | 41,1 | 60,2 |  | -19,1 |  | 5,2 | 5,2 |  | 1508,50 | 1444,73 |  |  | 63,77 |  |  | 1543,97 |  | 1465,55 |  |  |  | 28,119 |  | 173,25 |  | 176,77 |  | 10,282 |  |  |  | 744,0 |  | 64,6 | 0,0 |  | 5,1 | 0,0 |  | 243,41 | 0,00 |  | 243,41 |  | 248,09 |  |  |  | 248,09 |  |  |  | 14,394
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 24916,00 |  |  | 67368,03 |  |  | 60583,82 |  |  |  | 69331,08 |  | 61273,97 | [5 empty] | 2382,579 |  | 1356,48 |  |  |  | 1382,39 | [6 empty] | 24923,00 |  |  | 8129,58 |  |  |  |  | 8320,27 | [5 empty] | 535,455
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 25653,00 |  |  | 68876,33 |  |  | 62029,19 |  |  |  | 70874,83 |  | 62740,21 | [5 empty] | 2410,645 |  | 1530,48 |  |  |  | 1559,93 | [6 empty] | 25667,00 |  |  | 8372,85 |  |  |  |  | 8568,22 | [5 empty] | 549,838
Итого: | [8 empty] | 737,00 |  |  | 1508,30 |  |  | 1445,37 |  |  |  | 1543,75 |  | 1466,24 | [5 empty] | 28,066 |  | 174,00 |  |  |  | 177,54 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 243,27 |  |  |  |  | 247,95 | [5 empty] | 14,383
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись