## ЖЭК- 2 Крупской, 5 c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Крупской, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214499 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 65,2 |  | -39,9 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,53 |  | 10,73 |  | 0,647 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,34 |  |  |  | 11,34
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,7 |  | -39,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,96 |  | 11,19 |  | 0,687 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,81 |  |  |  | 11,81
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 65,2 |  | -40,1 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,76 |  | 12,00 |  | 0,743 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,62 |  |  |  | 12,62
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 64,1 |  | -39,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,21 |  | 10,44 |  | 0,628 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,01 |  |  |  | 11,01
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 64,9 |  | -40,0 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,81 |  | 10,01 |  | 0,608 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,59 |  |  |  | 10,59
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,8 |  | -39,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,97 |  | 10,18 |  | 0,619 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,77 |  |  |  | 10,77
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,6 |  | -39,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,33 |  | 9,53 |  | 0,580 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,07 |  |  |  | 10,07
30.08 |  |  |  | 17,0 | 24,8 | 64,7 |  | -39,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,03 |  | 6,15 |  | 0,369 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,75 |  |  |  | 8,75
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 65,1 |  | -39,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,44 |  | 10,65 |  | 0,649 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,26 |  |  |  | 11,26
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 65,7 |  | -40,0 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,07 |  | 12,34 |  | 0,778 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,97 |  |  |  | 12,97
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 65,1 |  | -39,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,27 |  | 11,50 |  | 0,697 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,16 |  |  |  | 12,16
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,9 |  | -39,9 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,74 |  | 9,94 |  | 0,603 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,51 |  |  |  | 10,51
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 64,2 |  | -39,4 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,94 |  | 12,18 |  | 0,745 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,84 |  |  |  | 12,84
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 64,9 |  | -40,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,20 |  | 10,41 |  | 0,636 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,99 |  |  |  | 10,99
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 65,8 |  | -41,7 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,56 |  | 9,78 |  | 0,614 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,33 |  |  |  | 10,33
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 65,3 |  | -41,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,88 |  | 10,10 |  | 0,614 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,66 |  |  |  | 10,66
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 64,7 |  | -41,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,71 |  | 11,93 |  | 0,731 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,56 |  |  |  | 12,56
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 65,1 |  | -41,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,96 |  | 11,18 |  | 0,682 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,79 |  |  |  | 11,79
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 64,2 |  | -40,7 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,98 |  | 11,21 |  | 0,671 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,84 |  |  |  | 11,84
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 62,5 |  | -39,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,30 |  | 11,54 |  | 0,686 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,19 |  |  |  | 12,19
12.09 |  |  |  | 24,0 | 22,1 | 53,4 |  | -31,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,08 |  | 13,23 |  | 0,598 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,97 |  |  |  | 13,97
13.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 29,2 |  | 41,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 23,05 | 16,48 |  |  | 6,57 |  |  | 23,58 |  | 16,50 |  |  |  | 1,110 |  | 5,02 |  | 5,05 |  | 0,189 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,99 |  |  |  | 10,99
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,1 | 32,8 |  | 43,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 40,96 | 29,97 |  |  | 10,99 |  |  | 42,01 |  | 30,21 |  |  |  | 2,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,61 |  |  |  | 11,61
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 32,7 |  | 41,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 41,19 | 29,75 |  |  | 11,44 |  |  | 42,22 |  | 29,99 |  |  |  | 2,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,09 |  |  |  | 12,09
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 35,5 |  | 36,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 46,81 | 37,32 |  |  | 9,49 |  |  | 47,93 |  | 37,56 |  |  |  | 2,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,95 |  |  |  | 9,95
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 40,4 |  | 33,0 |  | 5,5 | 4,5 |  | 58,40 | 49,80 |  |  | 8,60 |  |  | 59,82 |  | 50,28 |  |  |  | 2,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,84 |  |  |  | 8,84
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 39,9 |  | 30,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,26 | 49,18 |  |  | 10,08 |  |  | 60,58 |  | 49,57 |  |  |  | 2,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,43 |  |  |  | 10,43
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 39,7 |  | 30,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 56,75 | 48,05 |  |  | 8,70 |  |  | 58,05 |  | 48,41 |  |  |  | 2,030 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,04 |  |  |  | 9,04
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 41,2 |  | 29,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 58,74 | 49,35 |  |  | 9,39 |  |  | 60,06 |  | 49,82 |  |  |  | 2,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,65 |  |  |  | 9,65
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 41,0 |  | 28,7 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,84 | 49,67 |  |  | 10,17 |  |  | 61,16 |  | 50,15 |  |  |  | 2,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,47 |  |  |  | 10,47
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 39,5 |  | 29,1 |  | 5,5 | 4,5 |  | 60,04 | 48,79 |  |  | 11,25 |  |  | 61,36 |  | 49,17 |  |  |  | 2,135 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,69 |  |  |  | 11,69
Итого |  |  |  | 737,0 | 39,7 | 55,5 |  | -15,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 505,04 | 408,36 |  |  | 96,68 |  |  | 516,77 |  | 411,66 |  |  |  | 19,931 |  | 226,75 |  | 231,27 |  | 13,774 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 345,79 |  |  |  | 345,79 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 16860,00 |  |  | 31538,98 |  |  | 25324,59 |  |  |  | 32497,59 |  | 25539,60 | [5 empty] | 1468,136 |  | 864,47 |  |  |  | 882,75 | [6 empty] | 17047,00 | [7 empty] | 7147,73
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 17597,00 |  |  | 32042,79 |  |  | 25733,21 |  |  |  | 33013,11 |  | 25951,54 | [5 empty] | 1487,975 |  | 1092,21 |  |  |  | 1115,04 | [6 empty] | 17791,00 | [7 empty] | 7493,02
Итого: | [8 empty] | 737,00 |  |  | 503,81 |  |  | 408,62 |  |  |  | 515,52 |  | 411,94 | [5 empty] | 19,839 |  | 227,74 |  |  |  | 232,29 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 345,29
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись