## ЖЭК- 2 Курчатова, 10 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 256145 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 63,4 |  | -35,0 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,97 |  | 13,22 |  | 0,772 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,08 | 0,00 |  |  | 13,08
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 63,0 |  | -34,8 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,05 |  | 14,33 |  | 0,851 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,25 | 0,00 |  |  | 14,25
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 63,4 |  | -35,2 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,26 |  | 15,59 |  | 0,931 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,57 | 0,00 |  |  | 15,57
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 62,5 |  | -34,4 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,29 |  | 13,55 |  | 0,793 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,40 | 0,00 |  |  | 13,40
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 63,2 |  | -35,3 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,85 |  | 13,09 |  | 0,774 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,94 | 0,00 |  |  | 12,94
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 63,8 |  | -35,6 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,04 |  | 12,30 |  | 0,724 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,13 | 0,00 |  |  | 12,13
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 64,0 |  | -35,8 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,95 |  | 14,22 |  | 0,840 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,06 | 0,00 |  |  | 14,06
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 63,4 |  | -35,4 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,96 |  | 13,22 |  | 0,786 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,06 | 0,00 |  |  | 13,06
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 62,6 |  | -34,3 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,20 |  | 12,44 |  | 0,727 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,26 | 0,00 |  |  | 12,26
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 63,0 |  | -34,9 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,88 |  | 13,13 |  | 0,789 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,96 | 0,00 |  |  | 12,96
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 62,2 |  | -34,4 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,76 |  | 12,00 |  | 0,695 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,83 | 0,00 |  |  | 11,83
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 62,4 |  | -35,0 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,28 |  | 12,50 |  | 0,738 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,34 | 0,00 |  |  | 12,34
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 61,9 |  | -34,8 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,37 |  | 11,61 |  | 0,677 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,42 | 0,00 |  |  | 11,42
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 62,4 |  | -35,8 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,72 |  | 11,97 |  | 0,702 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,79 | 0,00 |  |  | 11,79
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 63,4 |  | -37,0 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,51 |  | 11,74 |  | 0,706 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,55 | 0,00 |  |  | 11,55
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 62,1 |  | -36,2 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,85 |  | 12,09 |  | 0,707 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,92 | 0,00 |  |  | 11,92
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 61,5 |  | -35,9 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,17 |  | 13,41 |  | 0,788 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,29 | 0,00 |  |  | 13,29
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 62,6 |  | -36,9 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,56 |  | 13,81 |  | 0,814 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,69 | 0,00 |  |  | 13,69
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 61,8 |  | -36,1 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,01 |  | 13,25 |  | 0,770 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,14 | 0,00 |  |  | 13,14
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 60,4 |  | -34,5 |  | 3,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,57 |  | 12,82 |  | 0,730 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,68 | 0,00 |  |  | 12,68
12.09 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 42,7 |  | 30,3 |  | 4,5 | 4,8 |  | 55,79 | 49,30 |  |  | 6,49 |  |  | 57,15 |  | 49,74 |  |  |  | 1,936 |  | 5,36 |  | 5,43 |  | 0,263 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,43 | 0,00 |  |  | 11,43
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 40,6 |  | 28,0 |  | 5,1 | 4,8 |  | 99,15 | 89,53 |  |  | 9,62 |  |  | 101,28 |  | 90,23 |  |  |  | 3,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,11 | 0,00 |  |  | 10,11
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 40,4 |  | 34,7 |  | 5,1 | 4,8 |  | 87,71 | 77,34 |  |  | 10,37 |  |  | 89,93 |  | 77,95 |  |  |  | 3,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,82 | 0,00 |  |  | 10,82
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 40,0 |  | 32,9 |  | 5,1 | 4,9 |  | 87,36 | 76,39 |  |  | 10,97 |  |  | 89,48 |  | 76,94 |  |  |  | 3,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,60 | 0,00 |  |  | 11,60
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 43,8 |  | 27,6 |  | 5,1 | 4,7 |  | 113,15 | 102,62 |  |  | 10,53 |  |  | 115,79 |  | 103,58 |  |  |  | 3,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,17 | 0,00 |  |  | 12,17
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 48,4 |  | 24,4 |  | 5,1 | 4,4 |  | 137,29 | 130,11 |  |  | 7,18 |  |  | 140,59 |  | 131,57 |  |  |  | 3,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,09 | 0,00 |  |  | 9,09
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 47,3 |  | 22,8 |  | 5,1 | 4,4 |  | 135,97 | 127,51 |  |  | 8,46 |  |  | 138,97 |  | 128,89 |  |  |  | 3,447 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,57 | 0,00 |  |  | 10,57
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 46,9 |  | 22,8 |  | 5,1 | 4,5 |  | 131,22 | 122,93 |  |  | 8,29 |  |  | 134,11 |  | 124,27 |  |  |  | 3,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,50 | 0,00 |  |  | 10,50
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 48,5 |  | 21,8 |  | 5,1 | 4,5 |  | 133,93 | 126,40 |  |  | 7,53 |  |  | 136,94 |  | 127,86 |  |  |  | 3,247 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,76 | 0,00 |  |  | 9,76
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 48,0 |  | 21,3 |  | 5,1 | 4,5 |  | 135,15 | 127,77 |  |  | 7,38 |  |  | 138,07 |  | 129,23 |  |  |  | 3,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,57 | 0,00 |  |  | 9,57
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 46,4 |  | 21,8 |  | 5,0 | 4,4 |  | 134,99 | 124,97 |  |  | 10,02 |  |  | 137,83 |  | 126,27 |  |  |  | 3,348 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,50 | 0,00 |  |  | 12,50
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,8 | 56,3 |  | -13,5 |  | 4,2 | 5,0 |  | 1251,71 | 1154,87 |  |  | 96,84 |  |  | 1280,14 |  | 1166,53 |  |  |  | 35,502 |  | 260,61 |  | 265,72 |  | 15,577 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 375,48 | 0,00 |  |  | 375,48 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 2268,00 |  |  | 805,94 |  |  | 132,15 |  |  |  | 821,48 |  | 133,67 | [5 empty] | 42,133 |  | 436,29 |  |  |  | 444,79 | [6 empty] | 2891,00 | [7 empty] | 1181,33 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3012,00 |  |  | 2056,73 |  |  | 1287,69 |  |  |  | 2100,65 |  | 1300,95 | [5 empty] | 77,537 |  | 698,76 |  |  |  | 712,41 | [6 empty] | 3635,00 | [7 empty] | 1556,89 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1250,79 |  |  | 1155,54 |  |  |  | 1279,17 |  | 1167,28 | [5 empty] | 35,404 |  | 262,47 |  |  |  | 267,62 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 375,57 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись