## ЖЭК- 2 Курчатова, 12 ввод 3 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 12 ввод 3
| Прибор учета: | [10 empty] | № : | [39 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,7 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 4,77 | 0,00 |  | 4,77 |  | 4,85 | 0,00 |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,265
24.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 59,9 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 4,31 | 0,00 |  | 4,31 |  | 4,38 | 0,00 |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,236
25.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,8 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 5,31 | 0,00 |  | 5,31 |  | 5,40 | 0,00 |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,301
26.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,5 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 5,65 | 0,00 |  | 5,65 |  | 5,75 | 0,00 |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,319
27.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,0 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 4,74 | 0,00 |  | 4,74 |  | 4,82 | 0,00 |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,270
28.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,7 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 6,35 | 0,00 |  | 6,35 |  | 6,47 | 0,00 |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,367
29.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,7 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 4,69 | 0,00 |  | 4,69 |  | 4,77 | 0,00 |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,261
30.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,9 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 4,49 | 0,00 |  | 4,49 |  | 4,57 | 0,00 |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,255
31.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,3 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 5,54 | 0,00 |  | 5,54 |  | 5,64 | 0,00 |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,317
01.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,2 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 5,70 | 0,00 |  | 5,70 |  | 5,81 | 0,00 |  |  | 5,81 |  |  |  | 0,332
02.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,0 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 5,86 | 0,00 |  | 5,86 |  | 5,96 | 0,00 |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,328
03.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,9 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 6,39 | 0,00 |  | 6,39 |  | 6,51 | 0,00 |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,370
04.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,4 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 5,40 | 0,00 |  | 5,40 |  | 5,49 | 0,00 |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,304
05.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,0 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 6,02 | 0,00 |  | 6,02 |  | 6,13 | 0,00 |  |  | 6,13 |  |  |  | 0,343
06.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,6 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 6,10 | 0,00 |  | 6,10 |  | 6,22 | 0,00 |  |  | 6,22 |  |  |  | 0,357
07.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,8 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 5,57 | 0,00 |  | 5,57 |  | 5,67 | 0,00 |  |  | 5,67 |  |  |  | 0,311
08.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,8 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 6,19 | 0,00 |  | 6,19 |  | 6,30 | 0,00 |  |  | 6,30 |  |  |  | 0,351
09.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,5 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 6,87 | 0,00 |  | 6,87 |  | 6,99 | 0,00 |  |  | 6,99 |  |  |  | 0,395
10.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 57,5 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 8,07 | 0,00 |  | 8,07 |  | 8,20 | 0,00 |  |  | 8,20 |  |  |  | 0,423
11.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 54,9 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 8,12 | 0,00 |  | 8,12 |  | 8,24 | 0,00 |  |  | 8,24 |  |  |  | 0,405
12.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 58,2 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 7,83 | 0,00 |  | 7,83 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96 |  |  |  | 0,416
13.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 67,5 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 5,46 | 0,00 |  | 5,46 |  | 5,57 | 0,00 |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,341
14.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 74,2 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 4,21 | 0,00 |  | 4,21 |  | 4,32 | 0,00 |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,292
15.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 72,1 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 6,12 | 0,00 |  | 6,12 |  | 6,27 | 0,00 |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,411
16.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 70,2 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 4,22 | 0,00 |  | 4,22 |  | 4,32 | 0,00 |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,275
17.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 72,0 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 4,99 | 0,00 |  | 4,99 |  | 5,11 | 0,00 |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,334
18.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 68,6 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 3,69 | 0,00 |  | 3,69 |  | 3,77 | 0,00 |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,235
19.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 69,0 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 5,13 | 0,00 |  | 5,13 |  | 5,24 | 0,00 |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,328
20.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 69,4 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 4,53 | 0,00 |  | 4,53 |  | 4,63 | 0,00 |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,292
21.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 68,4 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 5,08 | 0,00 |  | 5,08 |  | 5,19 | 0,00 |  |  | 5,19 |  |  |  | 0,322
22.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 67,4 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 5,93 | 0,00 |  | 5,93 |  | 6,05 | 0,00 |  |  | 6,05 |  |  |  | 0,370
Итого | [5 empty] | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [9 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 63,9 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 173,34 | 0,00 |  | 173,34 |  | 176,60 | 0,00 |  |  | 176,60 |  |  |  | 10,126
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [39 empty] | 5773,39 |  |  | 1246,51 |  |  | 0,00 |  | 1272,71 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [39 empty] | 6517,39 |  |  | 1419,77 |  |  | 0,00 |  | 1449,23 |  |  | 0,00
Итого: | [39 empty] | 744,00 |  |  | 173,25 |  |  | 0,00 |  | 176,51 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись