## ЖЭК- 2 Курчатова, 2 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 249676 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 59,8 |  | -31,4 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,82 |  | 11,04 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 59,6 |  | -31,7 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,22 |  | 11,43 |  | 0,644 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,44 |  |  |  | 10,44
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 59,3 |  | -31,5 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,56 |  | 11,77 |  | 0,673 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,83 |  |  |  | 10,83
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 60,2 |  | -32,0 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,58 |  | 15,88 |  | 0,931 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,16 |  |  |  | 13,16
27.08 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 62,8 |  | -33,3 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 24,20 |  | 24,69 |  | 1,509 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,87 |  |  |  | 22,87
28.08 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 67,0 |  | -33,0 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 39,39 |  | 40,23 |  | 2,469 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 37,75 |  |  |  | 37,75
29.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 67,8 |  | -35,5 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 44,46 |  | 45,41 |  | 2,791 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 42,58 |  |  |  | 42,58
30.08 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 68,3 |  | -35,6 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 44,10 |  | 45,04 |  | 2,791 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 42,32 |  |  |  | 42,32
31.08 |  |  |  | 24,0 | 33,3 | 68,0 |  | -34,7 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 43,55 |  | 44,46 |  | 2,743 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 41,94 |  |  |  | 41,94
01.09 |  |  |  | 24,0 | 33,1 | 68,9 |  | -35,8 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 44,03 |  | 44,99 |  | 2,818 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 42,14 |  |  |  | 42,14
02.09 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 67,4 |  | -35,6 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 44,07 |  | 45,00 |  | 2,748 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 42,21 |  |  |  | 42,21
03.09 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 68,0 |  | -36,0 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 45,36 |  | 46,33 |  | 2,863 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 43,59 |  |  |  | 43,59
04.09 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 62,0 |  | -29,5 |  | 5,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 27,30 |  | 27,85 |  | 1,682 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 20,83 |  |  |  | 20,83
05.09 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 60,9 |  | -27,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,46 |  | 17,82 |  | 1,059 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 16,66 |  |  |  | 16,66
06.09 |  |  |  | 24,0 | 34,7 | 62,6 |  | -27,9 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 25,33 |  | 25,88 |  | 1,594 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 21,63 |  |  |  | 21,63
07.09 |  |  |  | 24,0 | 32,5 | 60,5 |  | -28,0 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,19 |  | 11,37 |  | 0,642 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,37 |  |  |  | 10,37
08.09 |  |  |  | 24,0 | 32,6 | 61,4 |  | -28,8 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,36 |  | 13,61 |  | 0,771 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,52 |  |  |  | 12,52
09.09 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 59,5 |  | -27,7 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,33 |  | 13,59 |  | 0,787 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
10.09 |  |  |  | 24,0 | 31,7 | 68,6 |  | -36,9 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 14,10 |  | 14,35 |  | 0,819 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,52 |  |  |  | 10,52
11.09 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 58,5 |  | -27,3 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,03 |  | 14,28 |  | 0,796 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,30 |  |  |  | 13,30
12.09 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 45,3 |  | 28,5 |  | 5,3 | 5,1 |  | 46,90 | 40,77 |  |  | 6,13 |  |  | 48,06 |  | 41,18 |  |  |  | 1,581 |  | 23,44 |  | 23,77 |  | 1,124 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 30,80 |  |  |  | 30,80
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 42,3 |  | 26,2 |  | 5,2 | 5,0 |  | 91,56 | 82,19 |  |  | 9,37 |  |  | 93,55 |  | 82,91 |  |  |  | 2,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 16,29 |  |  |  | 16,29
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 42,4 |  | 32,5 |  | 5,2 | 5,0 |  | 80,09 | 71,55 |  |  | 8,54 |  |  | 82,12 |  | 72,17 |  |  |  | 2,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,65 |  |  |  | 14,65
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 41,7 |  | 31,0 |  | 5,3 | 5,1 |  | 80,42 | 70,58 |  |  | 9,84 |  |  | 82,40 |  | 71,15 |  |  |  | 2,854 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 16,22 |  |  |  | 16,22
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 46,0 |  | 25,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 105,56 | 98,22 |  |  | 7,34 |  |  | 108,03 |  | 99,22 |  |  |  | 2,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 20,53 |  |  |  | 20,53
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 50,7 |  | 22,1 |  | 5,1 | 4,6 |  | 132,94 | 127,92 |  |  | 5,02 |  |  | 136,08 |  | 129,58 |  |  |  | 3,163 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 26,89 |  |  |  | 26,89
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 49,4 |  | 20,5 |  | 5,1 | 4,7 |  | 131,03 | 125,28 |  |  | 5,75 |  |  | 133,86 |  | 126,90 |  |  |  | 2,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 27,03 |  |  |  | 27,03
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 49,2 |  | 20,4 |  | 5,2 | 4,7 |  | 127,21 | 121,62 |  |  | 5,59 |  |  | 129,91 |  | 123,17 |  |  |  | 2,840 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 26,22 |  |  |  | 26,22
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 50,8 |  | 19,4 |  | 5,2 | 4,7 |  | 130,94 | 125,66 |  |  | 5,28 |  |  | 133,71 |  | 127,38 |  |  |  | 2,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 26,89 |  |  |  | 26,89
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 50,3 |  | 19,0 |  | 5,2 | 4,7 |  | 132,66 | 126,55 |  |  | 6,11 |  |  | 135,33 |  | 128,31 |  |  |  | 2,788 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 27,22 |  |  |  | 27,22
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 49,0 |  | 19,0 |  | 5,1 | 4,7 |  | 130,84 | 123,90 |  |  | 6,94 |  |  | 133,48 |  | 125,49 |  |  |  | 2,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 27,53 |  |  |  | 27,53
Итого |  |  |  | 744,0 | 45,6 | 57,7 |  | -12,1 |  | 5,3 | 5,2 |  | 1190,15 | 1114,25 |  |  | 75,90 |  |  | 1216,53 |  | 1127,47 |  |  |  | 30,396 |  | 537,88 |  | 548,79 |  | 32,872 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 735,09 |  |  |  | 735,09 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 5923,00 |  |  | 21818,76 |  |  | 20170,85 |  |  |  | 22432,85 |  | 20442,76 | [5 empty] | 643,357 |  | 354,44 |  |  |  | 360,61 | [6 empty] | 5939,00 | [7 empty] | 5205,77
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6667,00 |  |  | 23008,62 |  |  | 21285,96 |  |  |  | 23648,98 |  | 21571,20 | [5 empty] | 673,684 |  | 893,54 |  |  |  | 910,65 | [6 empty] | 6683,00 | [7 empty] | 5941,05
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1189,86 |  |  | 1115,11 |  |  |  | 1216,13 |  | 1128,44 | [5 empty] | 30,327 |  | 539,10 |  |  |  | 550,04 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 735,29
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись