## ЖЭК- 2 Курчатова, 4 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 4 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258136 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 63,7 |  | -36,1 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,78 |  | 6,92 |  | 0,413 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,40 | 0,00 |  |  | 6,40
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 64,3 |  | -36,8 |  | 3,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,13 |  | 7,29 |  | 0,437 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,74 | 0,00 |  |  | 6,74
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 63,6 |  | -36,2 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,00 |  | 6,10 |  | 0,369 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,65 | 0,00 |  |  | 5,65
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 62,4 |  | -35,1 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,26 |  | 8,44 |  | 0,503 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,84 | 0,00 |  |  | 7,84
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 62,7 |  | -35,6 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,33 |  | 7,49 |  | 0,453 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,95 | 0,00 |  |  | 6,95
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 65,3 |  | -37,6 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,47 |  | 7,59 |  | 0,463 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,02 | 0,00 |  |  | 7,02
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 63,7 |  | -36,4 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,82 |  | 7,99 |  | 0,484 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,39 | 0,00 |  |  | 7,39
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 65,8 |  | -38,3 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,45 |  | 8,65 |  | 0,527 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,99 | 0,00 |  |  | 7,99
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 65,2 |  | -37,4 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,09 |  | 8,25 |  | 0,500 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,60 | 0,00 |  |  | 7,60
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 66,9 |  | -38,9 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,86 |  | 9,03 |  | 0,557 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,23 | 0,00 |  |  | 8,23
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 64,3 |  | -37,1 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,54 |  | 8,73 |  | 0,525 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,03 | 0,00 |  |  | 8,03
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 64,1 |  | -37,0 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,47 |  | 8,68 |  | 0,529 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,05 | 0,00 |  |  | 8,05
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 63,7 |  | -36,9 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,78 |  | 8,98 |  | 0,545 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,32 | 0,00 |  |  | 8,32
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 64,9 |  | -38,4 |  | 3,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,88 |  | 10,09 |  | 0,614 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,29 | 0,00 |  |  | 9,29
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 64,6 |  | -38,5 |  | 3,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,37 |  | 8,54 |  | 0,533 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,88 | 0,00 |  |  | 7,88
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 63,7 |  | -38,1 |  | 3,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,99 |  | 10,21 |  | 0,624 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,50 | 0,00 |  |  | 9,50
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 65,2 |  | -39,6 |  | 3,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,34 |  | 10,56 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,80 | 0,00 |  |  | 9,80
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 64,2 |  | -38,7 |  | 3,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,97 |  | 10,19 |  | 0,620 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,49 | 0,00 |  |  | 9,49
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 63,8 |  | -38,6 |  | 3,9 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,26 |  | 11,50 |  | 0,686 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,81 | 0,00 |  |  | 8,81
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 61,1 |  | -37,8 |  | 3,9 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,12 |  | 11,34 |  | 0,664 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,52 | 0,00 |  |  | 10,52
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 37,8 |  | 33,2 |  | 4,7 | 5,1 |  | 33,56 | 28,40 |  |  | 5,16 |  |  | 34,33 |  | 28,61 |  |  |  | 1,280 |  | 4,86 |  | 4,94 |  | 0,263 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,80 | 0,00 |  |  | 9,80
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 36,2 |  | 32,6 |  | 5,2 | 5,0 |  | 49,46 | 41,11 |  |  | 8,35 |  |  | 50,54 |  | 41,44 |  |  |  | 1,871 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,39 | 0,00 |  |  | 8,39
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 35,3 |  | 40,4 |  | 5,1 | 5,0 |  | 41,35 | 34,32 |  |  | 7,03 |  |  | 42,38 |  | 34,56 |  |  |  | 1,878 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,07 | 0,00 |  |  | 7,07
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 35,0 |  | 38,4 |  | 5,3 | 5,1 |  | 41,49 | 34,43 |  |  | 7,06 |  |  | 42,48 |  | 34,68 |  |  |  | 1,804 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,70 | 0,00 |  |  | 7,70
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 38,5 |  | 33,3 |  | 5,2 | 4,9 |  | 52,13 | 46,28 |  |  | 5,85 |  |  | 53,28 |  | 46,73 |  |  |  | 1,929 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,57 | 0,00 |  |  | 6,57
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 42,5 |  | 30,7 |  | 5,1 | 4,6 |  | 64,24 | 57,94 |  |  | 6,30 |  |  | 65,76 |  | 58,45 |  |  |  | 2,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,01 | 0,00 |  |  | 7,01
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 41,9 |  | 28,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 63,03 | 56,72 |  |  | 6,31 |  |  | 64,46 |  | 57,23 |  |  |  | 2,022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,90 | 0,00 |  |  | 6,90
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 41,7 |  | 28,3 |  | 5,2 | 4,7 |  | 61,85 | 54,62 |  |  | 7,23 |  |  | 63,26 |  | 55,11 |  |  |  | 2,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,54 | 0,00 |  |  | 7,54
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 43,1 |  | 27,4 |  | 5,2 | 4,7 |  | 63,33 | 56,49 |  |  | 6,84 |  |  | 64,78 |  | 56,97 |  |  |  | 1,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,09 | 0,00 |  |  | 7,09
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,0 |  | 26,6 |  | 5,2 | 4,7 |  | 64,57 | 56,95 |  |  | 7,62 |  |  | 66,02 |  | 57,43 |  |  |  | 2,004 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,82 | 0,00 |  |  | 7,82
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 41,5 |  | 26,8 |  | 5,2 | 4,7 |  | 62,20 | 55,77 |  |  | 6,43 |  |  | 63,55 |  | 56,26 |  |  |  | 1,902 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,64 | 0,00 |  |  | 6,64
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,5 | 55,5 |  | -13,0 |  | 4,3 | 5,2 |  | 597,21 | 523,03 |  |  | 74,18 |  |  | 610,84 |  | 527,47 |  |  |  | 20,905 |  | 177,79 |  | 181,53 |  | 10,953 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 244,03 | 0,00 |  |  | 244,03 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1885,00 |  |  | 299,54 |  |  | 0,00 |  |  |  | 305,60 |  | 0,00 | [5 empty] | 18,827 |  | 266,54 |  |  |  | 272,21 | [6 empty] | 2032,00 | [7 empty] | 563,78 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2629,00 |  |  | 896,15 |  |  | 523,38 |  |  |  | 915,82 |  | 527,83 | [5 empty] | 39,677 |  | 445,13 |  |  |  | 454,57 | [6 empty] | 2776,00 | [7 empty] | 807,63 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 596,61 |  |  | 523,38 |  |  |  | 610,22 |  | 527,83 | [5 empty] | 20,850 |  | 178,59 |  |  |  | 182,36 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 243,85 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись