## ЖЭК- 2 Курчатова, 6 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250291 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 62,7 |  | -34,2 |  | 3,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,93 |  | 9,12 |  | 0,549 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,57 |  |  |  | 8,57
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 64,6 |  | -36,3 |  | 3,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,81 |  | 10,01 |  | 0,612 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,37 |  |  |  | 9,37
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 64,2 |  | -36,1 |  | 3,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,24 |  | 11,45 |  | 0,705 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,71 |  |  |  | 10,71
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 63,1 |  | -35,2 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,00 |  | 9,16 |  | 0,551 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,63 |  |  |  | 8,63
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 64,1 |  | -36,4 |  | 3,9 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,91 |  | 9,12 |  | 0,553 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,55 |  |  |  | 8,55
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 64,3 |  | -36,3 |  | 3,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,66 |  | 9,88 |  | 0,600 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,27 |  |  |  | 9,27
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 62,4 |  | -34,7 |  | 3,6 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,91 |  | 10,14 |  | 0,617 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,53 |  |  |  | 9,53
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 42,7 |  | -14,9 |  | 3,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,81 |  | 9,00 |  | 0,549 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,50 |  |  |  | 8,50
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 63,1 |  | -35,0 |  | 3,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,05 |  | 9,24 |  | 0,558 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,73 |  |  |  | 8,73
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 54,4 |  | -26,2 |  | 3,6 | 5,5 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 10,71 |  | 10,92 |  | 0,682 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,32 |  |  |  | 10,32
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 63,3 |  | -35,7 |  | 3,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,43 |  | 10,63 |  | 0,641 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,10 |  |  |  | 10,10
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 62,5 |  | -35,2 |  | 3,6 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,69 |  | 8,86 |  | 0,535 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,39 |  |  |  | 8,39
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 63,5 |  | -36,4 |  | 3,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,70 |  | 9,91 |  | 0,603 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,35 |  |  |  | 9,35
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 63,2 |  | -36,4 |  | 3,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,61 |  | 9,81 |  | 0,595 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,24 |  |  |  | 9,24
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 61,9 |  | -35,7 |  | 3,7 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,75 |  | 10,99 |  | 0,706 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 3,49 |  |  |  | 3,49
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 64,7 |  | -38,5 |  | 3,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,86 |  | 13,13 |  | 0,807 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 60,5 |  | -34,4 |  | 3,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 12,11 |  | 12,34 |  | 0,758 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 62,5 |  | -36,4 |  | 3,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 10,70 |  | 10,93 |  | 0,663 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 60,0 |  | -34,1 |  | 3,6 | 5,3 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | -0,002 |  | 9,16 |  | 9,35 |  | 0,552 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 60,4 |  | -34,8 |  | 3,1 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,61 |  | 9,80 |  | 0,574 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
12.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 48,0 |  | 24,5 |  | 4,3 | 5,1 |  | 61,01 | 54,81 |  |  | 6,20 |  |  | 62,58 |  | 55,29 |  |  |  | 1,762 |  | 4,22 |  | 4,27 |  | 0,219 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 43,1 |  | 26,3 |  | 5,3 | 5,0 |  | 95,61 | 84,40 |  |  | 11,21 |  |  | 97,98 |  | 84,90 |  |  |  | 2,936 |  | 1,94 |  | 1,96 |  | 0,073 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,0 | 43,6 |  | 32,4 |  | 5,2 | 5,0 |  | 85,18 | 75,19 |  |  | 9,99 |  |  | 87,49 |  | 75,79 |  |  |  | 3,146 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 42,9 |  | 30,9 |  | 5,3 | 5,1 |  | 83,83 | 74,25 |  |  | 9,58 |  |  | 86,12 |  | 74,73 |  |  |  | 2,949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 46,7 |  | 25,4 |  | 5,3 | 4,8 |  | 108,48 | 99,80 |  |  | 8,68 |  |  | 111,64 |  | 100,28 |  |  |  | 3,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 51,0 |  | 22,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 133,45 | 126,62 |  |  | 6,83 |  |  | 137,43 |  | 127,53 |  |  |  | 3,295 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 49,5 |  | 21,0 |  | 5,3 | 4,6 |  | 130,97 | 124,23 |  |  | 6,74 |  |  | 134,60 |  | 125,09 |  |  |  | 3,045 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 48,9 |  | 21,3 |  | 5,3 | 4,7 |  | 127,87 | 121,50 |  |  | 6,37 |  |  | 131,53 |  | 122,21 |  |  |  | 2,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 49,8 |  | 20,9 |  | 5,3 | 4,6 |  | 122,98 | 116,54 |  |  | 6,44 |  |  | 126,18 |  | 117,54 |  |  |  | 2,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 41,0 |  | 28,6 |  | 5,3 | 4,6 |  | 63,99 | 56,40 |  |  | 7,59 |  |  | 65,62 |  | 56,63 |  |  |  | 2,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 36,4 |  | 31,8 |  | 5,3 | 4,6 |  | 56,44 | 46,67 |  |  | 9,77 |  |  | 57,69 |  | 46,88 |  |  |  | 2,101 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,9 | 55,8 |  | -12,8 |  | 4,2 | 5,2 |  | 1069,81 | 980,53 |  |  | 89,28 |  |  | 1098,86 |  | 986,99 |  |  |  | 30,305 |  | 205,81 |  | 210,02 |  | 12,702 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 132,75 |  |  |  | 132,75 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6212,00 |  |  | 22946,51 |  |  | 20871,71 |  |  |  | 23708,36 |  | 21063,51 | [5 empty] | 738,273 |  | 327,46 |  |  |  | 334,38 | [6 empty] | 6227,00 | [7 empty] | 6983,92
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6956,00 |  |  | 24015,10 |  |  | 21852,55 |  |  |  | 24806,01 |  | 22050,78 | [5 empty] | 768,487 |  | 537,14 |  |  |  | 548,36 | [6 empty] | 6971,00 | [7 empty] | 7118,99
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1068,59 |  |  | 980,85 |  |  |  | 1097,65 |  | 987,26 | [5 empty] | 30,214 |  | 209,68 |  |  |  | 213,98 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 135,07
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись