## ЖЭК- 2 Курчатова, 8 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 8
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258336 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 63,2 |  | -36,9 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,59 |  | 7,75 |  | 0,458 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,60 | 0,00 |  |  | 7,60
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 64,0 |  | -37,9 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,45 |  | 8,63 |  | 0,518 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,47 | 0,00 |  |  | 8,47
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,8 |  | -37,9 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,22 |  | 8,38 |  | 0,501 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,23 | 0,00 |  |  | 8,23
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 62,5 |  | -36,9 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,42 |  | 8,58 |  | 0,511 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,47 | 0,00 |  |  | 8,47
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 63,8 |  | -38,2 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,95 |  | 8,14 |  | 0,490 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,01 | 0,00 |  |  | 8,01
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 63,5 |  | -37,6 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,84 |  | 8,01 |  | 0,481 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,85 | 0,00 |  |  | 7,85
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 63,5 |  | -37,8 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,14 |  | 8,31 |  | 0,501 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,16 | 0,00 |  |  | 8,16
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,2 |  | -37,4 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,18 |  | 7,33 |  | 0,440 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,15 | 0,00 |  |  | 7,15
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 63,2 |  | -37,2 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,93 |  | 7,06 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,88 | 0,00 |  |  | 6,88
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 65,3 |  | -39,0 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,20 |  | 10,41 |  | 0,642 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,29 | 0,00 |  |  | 10,29
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 63,2 |  | -37,4 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,96 |  | 9,13 |  | 0,540 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,01 | 0,00 |  |  | 9,01
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 63,6 |  | -38,1 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,57 |  | 8,72 |  | 0,530 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,60 | 0,00 |  |  | 8,60
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 62,4 |  | -37,3 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,72 |  | 8,89 |  | 0,535 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,74 | 0,00 |  |  | 8,74
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 63,8 |  | -38,8 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,97 |  | 8,12 |  | 0,486 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,94 | 0,00 |  |  | 7,94
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 63,4 |  | -38,9 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,71 |  | 6,84 |  | 0,418 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,60 | 0,00 |  |  | 6,60
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 63,7 |  | -39,4 |  | 3,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,19 |  | 8,35 |  | 0,498 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,23 | 0,00 |  |  | 8,23
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 64,4 |  | -40,2 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,07 |  | 11,27 |  | 0,684 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,18 | 0,00 |  |  | 11,18
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 62,8 |  | -38,8 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,30 |  | 7,45 |  | 0,440 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,32 | 0,00 |  |  | 7,32
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 62,9 |  | -38,9 |  | 3,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,48 |  | 8,66 |  | 0,507 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,53 | 0,00 |  |  | 8,53
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 61,3 |  | -37,6 |  | 3,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,05 |  | 9,20 |  | 0,535 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,09 | 0,00 |  |  | 9,09
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 39,8 |  | 34,4 |  | 4,5 | 4,8 |  | 30,94 | 26,21 |  |  | 4,73 |  |  | 31,71 |  | 26,38 |  |  |  | 1,228 |  | 5,26 |  | 5,31 |  | 0,232 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,65 | 0,00 |  |  | 9,65
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 38,0 |  | 31,2 |  | 5,2 | 4,8 |  | 58,31 | 49,80 |  |  | 8,51 |  |  | 59,57 |  | 50,14 |  |  |  | 2,100 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,51 | 0,00 |  |  | 8,51
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 37,6 |  | 38,2 |  | 5,1 | 4,8 |  | 50,77 | 43,74 |  |  | 7,03 |  |  | 52,09 |  | 43,98 |  |  |  | 2,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,38 | 0,00 |  |  | 7,38
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 37,2 |  | 36,5 |  | 5,2 | 4,9 |  | 51,86 | 43,60 |  |  | 8,26 |  |  | 53,15 |  | 43,84 |  |  |  | 2,154 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,25 | 0,00 |  |  | 9,25
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 40,6 |  | 31,3 |  | 5,2 | 4,7 |  | 64,73 | 58,15 |  |  | 6,58 |  |  | 66,27 |  | 58,61 |  |  |  | 2,261 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,77 | 0,00 |  |  | 7,77
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 44,7 |  | 28,6 |  | 5,2 | 4,4 |  | 78,55 | 72,66 |  |  | 5,89 |  |  | 80,46 |  | 73,41 |  |  |  | 2,474 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,23 | 0,00 |  |  | 7,23
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,8 |  | 26,6 |  | 5,2 | 4,4 |  | 76,44 | 71,28 |  |  | 5,16 |  |  | 78,14 |  | 71,99 |  |  |  | 2,231 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,44 | 0,00 |  |  | 6,44
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 43,4 |  | 26,7 |  | 5,2 | 4,5 |  | 75,24 | 69,00 |  |  | 6,24 |  |  | 76,88 |  | 69,72 |  |  |  | 2,245 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,60 | 0,00 |  |  | 7,60
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 44,9 |  | 25,7 |  | 5,2 | 4,4 |  | 77,68 | 71,16 |  |  | 6,52 |  |  | 79,44 |  | 71,89 |  |  |  | 2,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,01 | 0,00 |  |  | 8,01
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,6 |  | 25,0 |  | 5,2 | 4,4 |  | 76,93 | 72,03 |  |  | 4,90 |  |  | 78,59 |  | 72,80 |  |  |  | 2,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,24 | 0,00 |  |  | 6,24
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 43,2 |  | 25,2 |  | 5,2 | 4,4 |  | 75,94 | 70,58 |  |  | 5,36 |  |  | 77,57 |  | 71,32 |  |  |  | 2,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,74 | 0,00 |  |  | 6,74
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,7 | 55,7 |  | -14,0 |  | 4,3 | 5,0 |  | 717,39 | 648,21 |  |  | 69,18 |  |  | 733,87 |  | 654,08 |  |  |  | 23,353 |  | 171,32 |  | 174,66 |  | 10,369 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 251,17 | 0,00 |  |  | 251,17 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 2555,00 |  |  | 1412,95 |  |  | 916,59 |  |  |  | 1442,40 |  | 925,60 | [5 empty] | 54,413 |  | 303,32 |  |  |  | 309,67 | [6 empty] | 2913,00 | [7 empty] | 862,95 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3299,00 |  |  | 2129,89 |  |  | 1565,11 |  |  |  | 2175,79 |  | 1580,03 | [5 empty] | 77,720 |  | 476,14 |  |  |  | 485,87 | [6 empty] | 3657,00 | [7 empty] | 1114,76 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 716,94 |  |  | 648,52 |  |  |  | 733,39 |  | 654,43 | [5 empty] | 23,307 |  | 172,82 |  |  |  | 176,20 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 251,81 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись