## ЖЭК- 2 Ленина, 10 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247924 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 58,2 |  | -30,5 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,299
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 58,3 |  | -30,9 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,331
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 58,2 |  | -30,8 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,24 |  |  | 5,24 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,319
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 62,9 |  | -35,1 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,9 |  |  | 4,0 |  |  | 6,11 |  |  | 6,11 |  | 6,23 |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 0,359
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 59,6 |  | -32,0 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,296
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 60,7 |  | -33,0 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,333
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 58,6 |  | -31,1 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,303
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 58,7 |  | -31,2 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,84 |  |  | 4,84 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,292
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 58,0 |  | -30,3 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,275
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 58,7 |  | -31,1 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 0,321
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 59,1 |  | -31,8 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,313
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 59,7 |  | -32,4 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  | 5,47 |  |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,324
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 60,0 |  | -32,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,293
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 57,1 |  | -30,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,249
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 61,1 |  | -34,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,67 |  |  |  | 5,67 |  |  |  | 0,349
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 60,3 |  | -33,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,71 |  |  | 5,71 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,344
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 58,4 |  | -32,2 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 4,0 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,59 |  |  |  | 6,59 |  |  |  | 0,391
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 57,9 |  | -31,9 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,56 |  |  | 4,56 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,270
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 58,6 |  | -32,5 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  | 5,32 |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 0,308
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 57,2 |  | -31,2 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,283
12.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 50,8 |  | -25,6 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,7 |  |  | 4,0 |  |  | 7,43 |  |  | 7,43 |  | 7,54 |  |  |  | 7,54 |  |  |  | 0,362
13.09 |  |  |  | 24,0 | 31,4 | 36,0 |  | -4,7 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 38,7 |  |  | 4,0 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,235
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 38,5 |  | 34,7 |  | 5,7 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,293
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 40,0 |  | 31,0 |  | 5,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,285
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 42,8 |  | 27,4 |  | 5,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,269
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 47,0 |  | 25,0 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,280
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 46,0 |  | 23,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,255
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,9 |  | 22,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,13 |  |  |  | 5,13 |  |  |  | 0,316
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 47,3 |  | 22,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,274
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 47,0 |  | 21,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,32 |  |  | 5,32 |  | 5,43 |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 0,331
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 45,7 |  | 21,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,11 |  |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,306
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,6 | 53,8 |  | -14,2 |  | 5,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 65,0 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 159,30 | 0,00 |  | 159,30 |  | 162,41 |  |  |  | 162,41 |  |  |  | 9,459
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6709,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6709,00 |  |  | 1353,82 |  |  |  |  | 1386,51 | [5 empty] | 90,647
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7453,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7453,00 |  |  | 1513,33 |  |  |  |  | 1549,14 | [5 empty] | 100,121
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 159,51 |  |  |  |  | 162,63 | [5 empty] | 9,474
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись