## ЖЭК- 2 Ленина, 14 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263056 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 58,3 |  | -23,0 |  | 1,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,57 |  | 5,63 |  | 0,299 |  |  |  | 24,0 |  | 54,3 |  |  | 5,9 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,26 |  |  |  | 5,26 |  |  |  | 0,256
24.08 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 56,9 |  | -23,0 |  | 1,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,73 |  | 4,78 |  | 0,254 |  |  |  | 24,0 |  | 54,2 |  |  | 5,9 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,222
25.08 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 57,1 |  | -23,5 |  | 1,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,56 |  | 4,60 |  | 0,248 |  |  |  | 24,0 |  | 53,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,213
26.08 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 60,9 |  | -25,0 |  | 1,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,44 |  | 5,51 |  | 0,306 |  |  |  | 24,0 |  | 56,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,262
27.08 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 59,3 |  | -24,5 |  | 1,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,76 |  | 4,80 |  | 0,267 |  |  |  | 24,0 |  | 55,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,228
28.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 59,5 |  | -24,7 |  | 1,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,59 |  | 4,64 |  | 0,257 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 5,9 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,221
29.08 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 59,8 |  | -24,6 |  | 1,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,97 |  | 5,04 |  | 0,279 |  |  |  | 24,0 |  | 56,1 |  |  | 5,9 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,238
30.08 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 59,3 |  | -24,4 |  | 1,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,49 |  | 4,55 |  | 0,253 |  |  |  | 24,0 |  | 56,2 |  |  | 5,9 |  |  | 4,18 |  |  | 4,18 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,213
31.08 |  |  |  | 24,0 | 35,0 | 59,0 |  | -23,9 |  | 1,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,11 |  | 5,17 |  | 0,288 |  |  |  | 24,0 |  | 56,5 |  |  | 5,9 |  |  | 4,91 |  |  | 4,91 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,253
01.09 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 59,0 |  | -24,4 |  | 1,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,63 |  | 4,71 |  | 0,268 |  |  |  | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 5,9 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,56 |  |  |  | 4,56 |  |  |  | 0,235
02.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 59,7 |  | -24,9 |  | 1,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,75 |  | 4,82 |  | 0,267 |  |  |  | 24,0 |  | 55,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,61 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,231
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 58,7 |  | -24,6 |  | 1,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,33 |  | 4,37 |  | 0,245 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 5,9 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,206
04.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 60,3 |  | -25,5 |  | 1,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,58 |  | 4,64 |  | 0,267 |  |  |  | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 5,9 |  |  | 4,31 |  |  | 4,31 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,225
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 60,2 |  | -25,4 |  | 1,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,27 |  | 5,35 |  | 0,304 |  |  |  | 24,0 |  | 56,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,260
06.09 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 60,9 |  | -26,1 |  | 1,4 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,19 |  | 5,26 |  | 0,302 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 5,9 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,259
07.09 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 59,3 |  | -25,4 |  | 1,4 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,39 |  | 4,43 |  | 0,244 |  |  |  | 24,0 |  | 55,1 |  |  | 5,8 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,208
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,2 | 58,7 |  | -25,5 |  | 1,3 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,70 |  | 5,80 |  | 0,327 |  |  |  | 24,0 |  | 57,7 |  |  | 5,8 |  |  | 5,49 |  |  | 5,49 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,289
09.09 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 59,0 |  | -25,4 |  | 1,3 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,19 |  | 4,24 |  | 0,232 |  |  |  | 24,0 |  | 54,8 |  |  | 5,8 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,195
10.09 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 57,8 |  | -25,0 |  | 1,3 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,09 |  | 4,14 |  | 0,220 |  |  |  | 24,0 |  | 53,4 |  |  | 5,8 |  |  | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,188
11.09 |  |  |  | 24,0 | 33,1 | 58,9 |  | -25,8 |  | 1,3 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,53 |  | 4,57 |  | 0,249 |  |  |  | 24,0 |  | 54,5 |  |  | 5,7 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,212
12.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 52,1 |  | -21,9 |  | 1,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,22 |  | 7,30 |  | 0,354 |  |  |  | 24,0 |  | 49,9 |  |  | 5,2 |  |  | 6,10 |  |  | 6,10 |  | 6,17 |  |  |  | 6,17 |  |  |  | 0,273
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 38,3 |  | 28,8 |  | 3,7 | 5,1 |  | 31,88 | 29,16 |  |  | 2,72 |  |  | 32,56 |  | 29,36 |  |  |  | 1,007 |  | 2,48 |  | 2,50 |  | 0,094 |  |  |  | 24,0 |  | 54,6 |  |  | 5,4 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,205
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 41,8 |  | 31,8 |  | 5,5 | 5,2 |  | 48,89 | 45,12 |  |  | 3,77 |  |  | 50,12 |  | 45,55 |  |  |  | 1,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 5,7 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,83 |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,248
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 42,1 |  | 29,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 50,52 | 46,18 |  |  | 4,34 |  |  | 51,72 |  | 46,67 |  |  |  | 1,649 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 5,8 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,292
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 45,0 |  | 25,5 |  | 5,6 | 5,0 |  | 60,93 | 57,18 |  |  | 3,75 |  |  | 62,26 |  | 57,83 |  |  |  | 1,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 5,8 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,253
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 48,5 |  | 23,4 |  | 5,7 | 4,7 |  | 69,62 | 66,88 |  |  | 2,74 |  |  | 71,22 |  | 67,68 |  |  |  | 1,748 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,0 |  |  | 5,8 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,34 |  |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,209
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 47,4 |  | 21,8 |  | 5,7 | 4,8 |  | 69,23 | 65,71 |  |  | 3,52 |  |  | 70,72 |  | 66,47 |  |  |  | 1,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 5,8 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,248
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 47,2 |  | 21,6 |  | 5,7 | 4,8 |  | 65,37 | 62,38 |  |  | 2,99 |  |  | 66,80 |  | 63,11 |  |  |  | 1,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 5,9 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,219
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 48,5 |  | 20,9 |  | 5,7 | 4,8 |  | 64,81 | 61,73 |  |  | 3,08 |  |  | 66,20 |  | 62,52 |  |  |  | 1,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 5,9 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,68 |  |  |  | 3,68 |  |  |  | 0,223
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 48,2 |  | 20,2 |  | 5,7 | 4,8 |  | 65,06 | 61,86 |  |  | 3,20 |  |  | 66,48 |  | 62,63 |  |  |  | 1,453 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 5,9 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,234
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 46,9 |  | 20,4 |  | 5,7 | 4,8 |  | 64,81 | 61,01 |  |  | 3,80 |  |  | 66,13 |  | 61,76 |  |  |  | 1,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 5,8 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,263
Итого |  |  |  | 744,0 | 45,7 | 54,5 |  | -8,8 |  | 2,8 | 5,5 |  | 591,12 | 557,21 |  |  | 33,91 |  |  | 604,21 |  | 563,58 |  |  |  | 15,404 |  | 105,57 |  | 106,85 |  | 5,824 |  |  |  | 744,0 |  | 59,0 | 0,0 |  | 5,8 | 0,0 |  | 136,03 | 0,00 |  | 136,03 |  | 138,23 |  |  |  | 138,23 |  |  |  | 7,280
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 351,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 76,56 |  |  |  | 77,73 | [6 empty] | 351,00 |  |  | 71,49 |  |  |  |  | 72,60 | [5 empty] | 3,778
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 1095,00 |  |  | 591,10 |  |  | 557,28 |  |  |  | 604,18 |  | 563,65 | [5 empty] | 15,395 |  | 182,32 |  |  |  | 184,77 | [6 empty] | 1095,00 |  |  | 207,61 |  |  |  |  | 210,93 | [5 empty] | 11,062
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 591,10 |  |  | 557,28 |  |  |  | 604,18 |  | 563,65 | [5 empty] | 15,395 |  | 105,76 |  |  |  | 107,04 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 136,12 |  |  |  |  | 138,33 | [5 empty] | 7,284
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись