## ЖЭК- 2 Ленина, 15 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263274 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 57,9 |  | -26,8 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,74 |  | 6,82 |  | 0,363 |  |  |  | 24,0 |  | 56,4 |  |  | 5,8 |  |  | 5,09 |  |  | 5,09 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,262
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 57,4 |  | -26,8 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,54 |  | 6,64 |  | 0,352 |  |  |  | 24,0 |  | 56,5 |  |  | 5,7 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,254
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 58,6 |  | -27,9 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,91 |  | 5,99 |  | 0,326 |  |  |  | 24,0 |  | 57,7 |  |  | 5,7 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,227
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 57,5 |  | -26,8 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,06 |  | 6,14 |  | 0,324 |  |  |  | 24,0 |  | 55,4 |  |  | 5,7 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,225
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 58,2 |  | -27,3 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,76 |  | 6,85 |  | 0,367 |  |  |  | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 5,7 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,267
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 58,2 |  | -27,4 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,96 |  | 6,01 |  | 0,322 |  |  |  | 24,0 |  | 56,0 |  |  | 5,7 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,221
29.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 58,3 |  | -27,3 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,01 |  | 7,12 |  | 0,381 |  |  |  | 24,0 |  | 56,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,279
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 58,6 |  | -27,4 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,56 |  | 6,62 |  | 0,358 |  |  |  | 24,0 |  | 56,7 |  |  | 5,8 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,251
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 56,8 |  | -26,2 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,46 |  | 5,53 |  | 0,292 |  |  |  | 24,0 |  | 55,5 |  |  | 5,7 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 0,194
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 58,0 |  | -27,3 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,61 |  | 6,71 |  | 0,365 |  |  |  | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 5,8 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,10 |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 0,268
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 57,3 |  | -26,7 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,98 |  | 6,06 |  | 0,318 |  |  |  | 24,0 |  | 55,5 |  |  | 5,7 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,221
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 59,0 |  | -28,4 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,54 |  | 6,63 |  | 0,365 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 5,8 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,264
04.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 58,3 |  | -28,0 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,34 |  | 5,41 |  | 0,291 |  |  |  | 24,0 |  | 56,5 |  |  | 5,8 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,83 |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,194
05.09 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 58,0 |  | -28,0 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,89 |  | 5,97 |  | 0,318 |  |  |  | 24,0 |  | 56,0 |  |  | 5,7 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,221
06.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 58,8 |  | -28,6 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,52 |  | 5,58 |  | 0,300 |  |  |  | 24,0 |  | 56,0 |  |  | 5,7 |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,201
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 58,3 |  | -28,4 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,89 |  | 5,95 |  | 0,321 |  |  |  | 24,0 |  | 56,9 |  |  | 5,7 |  |  | 4,31 |  |  | 4,31 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,223
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 58,2 |  | -28,3 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,21 |  | 7,32 |  | 0,396 |  |  |  | 24,0 |  | 57,5 |  |  | 5,7 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,74 |  |  |  | 5,74 |  |  |  | 0,297
09.09 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 58,7 |  | -28,7 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,12 |  | 6,21 |  | 0,334 |  |  |  | 24,0 |  | 56,7 |  |  | 5,7 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,236
10.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 57,5 |  | -28,2 |  | 5,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,67 |  | 5,74 |  | 0,303 |  |  |  | 24,0 |  | 55,0 |  |  | 5,6 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,207
11.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 57,3 |  | -27,7 |  | 5,7 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,63 |  | 6,72 |  | 0,347 |  |  |  | 24,0 |  | 55,0 |  |  | 5,5 |  |  | 5,11 |  |  | 5,11 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,255
12.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 46,7 |  | -19,0 |  | 5,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,45 |  | 7,50 |  | 0,301 |  |  |  | 24,0 |  | 43,5 |  |  | 5,1 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,06 |  |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,231
13.09 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 19,0 |  | 40,2 |  | 5,6 | 5,1 |  | 1,96 | 0,37 |  |  | 1,59 |  |  | 1,99 |  | 0,37 |  |  |  | 0,102 |  | 14,10 |  | 14,17 |  | 0,464 |  |  |  | 24,0 |  | 36,5 |  |  | 5,0 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,27 |  |  |  | 7,27 |  |  |  | 0,228
14.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 30,6 |  | 39,9 |  | 5,3 | 5,3 |  | 19,48 | 15,73 |  |  | 3,75 |  |  | 19,96 |  | 15,81 |  |  |  | 0,869 |  | 2,07 |  | 2,07 |  | 0,042 |  |  |  | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 5,3 |  |  | 4,63 |  |  | 4,63 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,247
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 35,6 |  | 35,6 |  | 5,7 | 5,3 |  | 38,73 | 34,62 |  |  | 4,11 |  |  | 39,64 |  | 34,89 |  |  |  | 1,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 5,6 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,288
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 38,9 |  | 31,1 |  | 5,7 | 5,1 |  | 47,00 | 43,83 |  |  | 3,17 |  |  | 48,05 |  | 44,16 |  |  |  | 1,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 5,7 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,223
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 42,7 |  | 28,7 |  | 5,7 | 4,8 |  | 56,71 | 52,60 |  |  | 4,11 |  |  | 58,01 |  | 53,10 |  |  |  | 1,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,5 |  |  | 5,7 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,272
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 42,2 |  | 26,6 |  | 5,7 | 4,9 |  | 55,33 | 51,47 |  |  | 3,86 |  |  | 56,56 |  | 51,96 |  |  |  | 1,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,7 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,236
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 42,1 |  | 26,3 |  | 5,8 | 4,9 |  | 53,89 | 50,13 |  |  | 3,76 |  |  | 55,05 |  | 50,61 |  |  |  | 1,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 5,7 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,222
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 43,6 |  | 25,5 |  | 5,8 | 4,9 |  | 54,53 | 51,51 |  |  | 3,02 |  |  | 55,73 |  | 51,99 |  |  |  | 1,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 5,7 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 2,96 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,183
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 43,3 |  | 24,8 |  | 5,8 | 4,9 |  | 55,45 | 51,71 |  |  | 3,74 |  |  | 56,65 |  | 52,19 |  |  |  | 1,517 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,7 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,223
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 42,7 |  | 24,4 |  | 5,7 | 4,9 |  | 55,02 | 51,09 |  |  | 3,93 |  |  | 56,19 |  | 51,57 |  |  |  | 1,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 5,7 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,231
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,6 | 51,2 |  | -8,6 |  | 5,7 | 5,5 |  | 438,10 | 403,06 |  |  | 35,04 |  |  | 447,83 |  | 406,65 |  |  |  | 13,504 |  | 148,02 |  | 149,76 |  | 7,550 |  |  |  | 744,0 |  | 58,5 | 0,0 |  | 5,7 | 0,0 |  | 140,03 | 0,00 |  | 140,03 |  | 142,25 |  |  |  | 142,25 |  |  |  | 7,351
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1404,00 |  |  | 113,96 |  |  | 0,00 |  |  |  | 115,29 |  | 0,00 | [5 empty] | 6,435 |  | 187,88 |  |  |  | 189,72 | [6 empty] | 1406,00 |  |  | 282,52 |  |  |  |  | 286,69 | [5 empty] | 14,350
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2148,00 |  |  | 552,14 |  |  | 403,14 |  |  |  | 563,20 |  | 406,73 | [5 empty] | 19,937 |  | 335,80 |  |  |  | 339,38 | [6 empty] | 2150,00 |  |  | 422,46 |  |  |  |  | 428,84 | [5 empty] | 21,696
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 438,18 |  |  | 403,14 |  |  |  | 447,91 |  | 406,73 | [5 empty] | 13,502 |  | 147,92 |  |  |  | 149,66 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 139,94 |  |  |  |  | 142,16 | [5 empty] | 7,346
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись