## ЖЭК- 2 Ленина, 16 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263308 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 55,1 |  | -30,1 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,37 |  | 4,41 |  | 0,235 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 5,9 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,209
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 55,8 |  | -31,2 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,79 |  | 5,89 |  | 0,322 |  |  |  | 24,0 |  | 57,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,45 |  |  | 5,45 |  | 5,53 |  |  |  | 5,53 |  |  |  | 0,288
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 58,4 |  | -33,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,87 |  | 9,04 |  | 0,515 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 5,8 |  |  | 8,29 |  |  | 8,29 |  | 8,43 |  |  |  | 8,43 |  |  |  | 0,463
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 58,8 |  | -33,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,24 |  | 5,31 |  | 0,305 |  |  |  | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 5,8 |  |  | 4,91 |  |  | 4,91 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,268
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 59,8 |  | -34,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,53 |  | 5,62 |  | 0,323 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 5,8 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,27 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,284
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,2 |  | -33,9 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,63 |  | 6,75 |  | 0,392 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 5,8 |  |  | 6,22 |  |  | 6,22 |  | 6,33 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,350
29.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 58,5 |  | -33,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,34 |  | 5,41 |  | 0,309 |  |  |  | 24,0 |  | 60,1 |  |  | 5,9 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,275
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 58,3 |  | -33,3 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,40 |  | 4,47 |  | 0,257 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 5,9 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,223
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 57,2 |  | -32,1 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,14 |  | 5,21 |  | 0,296 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 5,8 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0,261
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,8 |  | -35,4 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,30 |  | 6,43 |  | 0,379 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 5,8 |  |  | 5,93 |  |  | 5,93 |  | 6,03 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,337
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 51,4 |  | -27,5 |  | 5,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,65 |  | 4,74 |  | 0,268 |  |  |  | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 4,4 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,238
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 56,1 |  | -32,0 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,73 |  | 5,85 |  | 0,320 |  |  |  | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 5,8 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,246
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 57,2 |  | -33,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,78 |  | 5,85 |  | 0,325 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 5,8 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,47 |  |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,286
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 55,6 |  | -32,4 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,72 |  | 4,79 |  | 0,272 |  |  |  | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 5,8 |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,238
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 59,3 |  | -36,0 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,70 |  | 4,77 |  | 0,275 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,8 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,241
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 58,5 |  | -35,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,07 |  | 5,16 |  | 0,294 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 5,8 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,257
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 60,0 |  | -36,9 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,50 |  | 6,61 |  | 0,383 |  |  |  | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 5,8 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,15 |  |  |  | 6,15 |  |  |  | 0,337
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 58,7 |  | -35,5 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,80 |  | 5,88 |  | 0,344 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,301
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 57,9 |  | -34,5 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,94 |  | 6,03 |  | 0,343 |  |  |  | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 5,7 |  |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,301
11.09 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 58,5 |  | 8,1 |  | 5,9 | 5,7 |  | 23,36 | 0,16 |  |  | 23,20 |  |  | 23,83 |  | 0,16 |  |  |  | 1,429 |  | 29,01 |  | 29,61 |  | 1,807 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 5,6 |  |  | 5,23 |  |  | 5,23 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,301
12.09 |  |  |  | 24,0 | 55,1 | 47,0 |  | 8,1 |  | 1,7 | 2,7 |  | 8,88 | 2,37 |  |  | 6,51 |  |  | 8,98 |  | 2,39 |  |  |  | 0,347 |  | 0,72 |  | 0,73 |  | 0,039 |  |  |  | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 5,8 |  |  | 6,03 |  |  | 6,03 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,301
13.09 |  |  |  | 24,0 | 66,5 | 36,8 |  | 29,8 |  | 1,5 | 3,4 |  | 30,97 | 25,36 |  |  | 5,61 |  |  | 31,62 |  | 25,51 |  |  |  | 1,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 5,7 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,64 |  |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,322
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 40,2 |  | 33,1 |  | 5,2 | 5,3 |  | 41,63 | 36,70 |  |  | 4,93 |  |  | 42,64 |  | 36,95 |  |  |  | 1,549 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 5,6 |  |  | 4,94 |  |  | 4,94 |  | 5,06 |  |  |  | 5,06 |  |  |  | 0,328
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 41,0 |  | 30,1 |  | 5,2 | 5,3 |  | 44,29 | 38,98 |  |  | 5,31 |  |  | 45,30 |  | 39,24 |  |  |  | 1,522 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 5,7 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,54 |  |  |  | 5,54 |  |  |  | 0,350
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 43,5 |  | 26,6 |  | 5,9 | 5,1 |  | 53,07 | 49,43 |  |  | 3,64 |  |  | 54,28 |  | 49,87 |  |  |  | 1,553 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 5,7 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,249
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 46,7 |  | 25,0 |  | 5,9 | 4,8 |  | 63,68 | 59,16 |  |  | 4,52 |  |  | 65,16 |  | 59,84 |  |  |  | 1,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 5,8 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,318
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,8 |  | 23,0 |  | 5,9 | 4,8 |  | 63,12 | 58,75 |  |  | 4,37 |  |  | 64,45 |  | 59,41 |  |  |  | 1,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,7 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,10 |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 0,310
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 45,7 |  | 22,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 61,76 | 58,17 |  |  | 3,59 |  |  | 63,06 |  | 58,75 |  |  |  | 1,555 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 5,8 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,268
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 47,1 |  | 22,0 |  | 5,9 | 4,8 |  | 62,73 | 59,46 |  |  | 3,27 |  |  | 64,09 |  | 60,21 |  |  |  | 1,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 5,8 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,248
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 46,7 |  | 21,4 |  | 5,9 | 4,8 |  | 63,96 | 59,44 |  |  | 4,52 |  |  | 65,25 |  | 60,18 |  |  |  | 1,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,11 |  |  | 5,11 |  | 5,22 |  |  |  | 5,22 |  |  |  | 0,317
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 45,7 |  | 21,3 |  | 5,9 | 4,8 |  | 62,93 | 58,88 |  |  | 4,05 |  |  | 64,12 |  | 59,49 |  |  |  | 1,506 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 5,7 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,290
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,2 | 52,9 |  | -11,7 |  | 5,6 | 5,4 |  | 580,38 | 506,86 |  |  | 73,52 |  |  | 592,78 |  | 512,00 |  |  |  | 17,049 |  | 136,24 |  | 138,57 |  | 8,003 |  |  |  | 744,0 |  | 62,1 | 0,0 |  | 5,7 | 0,0 |  | 158,18 | 0,00 |  | 158,18 |  | 161,02 |  |  |  | 161,02 |  |  |  | 9,006
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 29633,00 |  |  | 54457,84 |  |  | 49116,80 |  |  |  | 55935,88 |  | 49722,99 | [5 empty] | 1731,812 |  | 1228,38 |  |  |  | 1247,47 | [6 empty] | 29648,00 |  |  | 6607,75 |  |  |  |  | 6754,05 | [5 empty] | 420,493
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 30377,00 |  |  | 55038,09 |  |  | 49623,69 |  |  |  | 56528,52 |  | 50235,03 | [5 empty] | 1748,849 |  | 1364,70 |  |  |  | 1386,13 | [6 empty] | 30392,00 |  |  | 6765,83 |  |  |  |  | 6914,97 | [5 empty] | 429,493
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 580,25 |  |  | 506,89 |  |  |  | 592,64 |  | 512,04 | [5 empty] | 17,037 |  | 136,32 |  |  |  | 138,66 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 158,08 |  |  |  |  | 160,91 | [5 empty] | 9,000
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись