## ЖЭК- 2 Ленина, 24 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 24
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 244074 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 52,4 |  | -22,2 |  | 6,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 10,84 |  | 11,05 |  | 0,601 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,52 |  |  |  | 10,52
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 49,6 |  | -19,6 |  | 6,2 | 5,8 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | 0,000 |  | 12,85 |  | 13,07 |  | 0,726 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,43 |  |  |  | 12,43
25.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 49,9 |  | -20,1 |  | 6,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,13 |  |  | -0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | -0,001 |  | 14,47 |  | 14,74 |  | 0,847 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,00 |  |  |  | 14,00
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 52,5 |  | -22,5 |  | 6,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 12,84 |  | 13,08 |  | 0,751 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,44 |  |  |  | 12,44
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 53,8 |  | -23,7 |  | 6,2 | 5,9 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 12,88 |  | 13,12 |  | 0,767 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,45 |  |  |  | 12,45
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 53,6 |  | -23,3 |  | 6,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 12,61 |  | 12,85 |  | 0,734 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,22 |  |  |  | 12,22
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 53,9 |  | -23,7 |  | 6,2 | 5,9 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | -0,001 |  | 12,56 |  | 12,82 |  | 0,743 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,19 |  |  |  | 12,19
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 54,7 |  | -24,3 |  | 6,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 13,79 |  | 14,07 |  | 0,823 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,33 |  |  |  | 13,33
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 51,8 |  | -21,4 |  | 6,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 11,69 |  | 11,90 |  | 0,682 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,31 |  |  |  | 11,31
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 55,5 |  | -24,9 |  | 6,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 13,98 |  | 14,24 |  | 0,851 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,54 |  |  |  | 13,54
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 48,3 |  | -18,1 |  | 5,0 | 4,7 |  | 0,00 | 0,22 |  |  | -0,22 |  |  | 0,00 |  | 0,22 |  |  |  | -0,001 |  | 11,78 |  | 11,99 |  | 0,681 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,43 |  |  |  | 11,43
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 55,2 |  | -25,3 |  | 6,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | 0,000 |  | 13,73 |  | 13,99 |  | 0,790 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,27 |  |  |  | 13,27
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 53,5 |  | -23,8 |  | 6,1 | 5,8 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 13,74 |  | 14,00 |  | 0,774 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,34 |  |  |  | 13,34
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 54,2 |  | -24,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 11,68 |  | 11,88 |  | 0,659 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,35 |  |  |  | 11,35
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 54,8 |  | -25,3 |  | 6,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 13,74 |  | 14,03 |  | 0,842 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,29 |  |  |  | 13,29
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 55,0 |  | -25,7 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 12,68 |  | 12,94 |  | 0,746 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,32 |  |  |  | 12,32
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 53,4 |  | -24,4 |  | 6,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 14,40 |  | 14,69 |  | 0,863 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,98 |  |  |  | 13,98
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 58,6 |  | -30,1 |  | 6,1 | 5,8 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 12,95 |  | 13,19 |  | 0,765 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,48 |  |  |  | 12,48
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 60,7 |  | -32,1 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,07 |  | 13,31 |  | 0,762 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,59 |  |  |  | 12,59
11.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 56,9 |  | 11,4 |  | 5,8 | 5,7 |  | 26,21 | 0,21 |  |  | 26,00 |  |  | 26,75 |  | 0,21 |  |  |  | 1,647 |  | 40,06 |  | 40,93 |  | 2,539 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,04 |  |  |  | 13,04
12.09 |  |  |  | 24,0 | 54,1 | 46,7 |  | 7,4 |  | 6,1 | 5,8 |  | 16,87 | 3,03 |  |  | 13,84 |  |  | 17,12 |  | 3,06 |  |  |  | 0,702 |  | 1,91 |  | 1,94 |  | 0,105 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,51 |  |  |  | 13,51
13.09 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 34,1 |  | 32,8 |  | 6,1 | 5,5 |  | 51,55 | 39,34 |  |  | 12,21 |  |  | 52,60 |  | 39,58 |  |  |  | 2,045 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,69 |  |  |  | 12,69
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 35,3 |  | 38,3 |  | 5,9 | 5,4 |  | 63,10 | 51,93 |  |  | 11,17 |  |  | 64,67 |  | 52,20 |  |  |  | 2,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,49 |  |  |  | 11,49
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 38,4 |  | 33,8 |  | 6,1 | 5,2 |  | 76,80 | 63,13 |  |  | 13,67 |  |  | 78,61 |  | 63,62 |  |  |  | 3,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,10 |  |  |  | 14,10
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 41,8 |  | 29,1 |  | 6,1 | 5,1 |  | 90,90 | 80,82 |  |  | 10,08 |  |  | 92,95 |  | 81,51 |  |  |  | 3,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,13 |  |  |  | 11,13
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 45,7 |  | 26,6 |  | 6,2 | 4,8 |  | 106,16 | 96,87 |  |  | 9,29 |  |  | 108,68 |  | 97,87 |  |  |  | 3,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,32 |  |  |  | 10,32
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 45,0 |  | 24,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 106,17 | 95,51 |  |  | 10,66 |  |  | 108,52 |  | 96,47 |  |  |  | 3,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,73 |  |  |  | 11,73
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 45,3 |  | 23,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 103,77 | 94,33 |  |  | 9,44 |  |  | 106,01 |  | 95,31 |  |  |  | 2,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,45 |  |  |  | 10,45
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 46,7 |  | 23,0 |  | 6,1 | 4,8 |  | 106,25 | 96,34 |  |  | 9,91 |  |  | 108,59 |  | 97,34 |  |  |  | 2,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,09 |  |  |  | 11,09
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 46,3 |  | 22,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 106,47 | 96,41 |  |  | 10,06 |  |  | 108,74 |  | 97,40 |  |  |  | 2,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,17 |  |  |  | 11,17
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 45,1 |  | 22,6 |  | 6,3 | 4,8 |  | 107,34 | 94,98 |  |  | 12,36 |  |  | 109,58 |  | 95,94 |  |  |  | 2,917 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,51 |  |  |  | 13,51
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,8 | 50,0 |  | -5,1 |  | 6,1 | 5,6 |  | 961,59 | 814,71 |  |  | 146,88 |  |  | 982,82 |  | 822,32 |  |  |  | 30,874 |  | 288,25 |  | 293,83 |  | 17,051 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 382,71 |  |  |  | 382,71 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 7894,00 |  |  | 26283,50 |  |  | 23401,66 |  |  |  | 27007,29 |  | 23662,69 | [5 empty] | 927,220 |  | 425,52 |  |  |  | 432,68 | [6 empty] | 7909,00 | [7 empty] | 3412,73
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8638,00 |  |  | 27244,84 |  |  | 24216,45 |  |  |  | 27989,86 |  | 24485,09 | [5 empty] | 958,072 |  | 713,99 |  |  |  | 726,73 | [6 empty] | 8653,00 | [7 empty] | 3795,31
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 961,34 |  |  | 814,80 |  |  |  | 982,57 |  | 822,41 | [5 empty] | 30,852 |  | 288,47 |  |  |  | 294,05 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 382,58
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись