## ЖЭК- 2 Ленина, 25 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 25
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 104710 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24 | 32 | 53.8 |  | -21.8 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 57.5 |  |  | 4 |  |  | 11.18 |  |  | 11.18 |  | 11.34 |  |  |  | 11.34 |  |  |  | 0.586
24.08 |  |  |  | 24 | 31.8 | 51.5 |  | -19.7 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 55.3 |  |  | 4 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  | 10.58 |  |  |  | 10.58 |  |  |  | 0.524
25.08 |  |  |  | 24 | 31.3 | 51.2 |  | -19.9 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 54.8 |  |  | 4 |  |  | 11.05 |  |  | 11.05 |  | 11.2 |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 0.551
26.08 |  |  |  | 24 | 31.6 | 53 |  | -21.4 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 56.5 |  |  | 4 |  |  | 11.61 |  |  | 11.61 |  | 11.74 |  |  |  | 11.74 |  |  |  | 0.598
27.08 |  |  |  | 24 | 31.1 | 49.8 |  | -18.8 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 54.8 |  |  | 4 |  |  | 8.97 |  |  | 8.97 |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 0.449
28.08 |  |  |  | 24 | 31.5 | 52.7 |  | -21.2 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 56.3 |  |  | 4 |  |  | 10.09 |  |  | 10.09 |  | 10.24 |  |  |  | 10.24 |  |  |  | 0.514
29.08 |  |  |  | 24 | 31.6 | 53.1 |  | -21.5 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 56.6 |  |  | 4 |  |  | 10.46 |  |  | 10.46 |  | 10.61 |  |  |  | 10.61 |  |  |  | 0.539
30.08 |  |  |  | 24 | 31.6 | 52.5 |  | -20.9 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 56.4 |  |  | 4 |  |  | 9.33 |  |  | 9.33 |  | 9.46 |  |  |  | 9.46 |  |  |  | 0.477
31.08 |  |  |  | 24 | 31.5 | 50.6 |  | -19.1 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 54.8 |  |  | 4 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  | 10.43 |  |  |  | 10.43 |  |  |  | 0.512
01.09 |  |  |  | 24 | 31.5 | 51.7 |  | -20.2 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 55.8 |  |  | 4 |  |  | 12.35 |  |  | 12.35 |  | 12.56 |  |  |  | 12.56 |  |  |  | 0.626
02.09 |  |  |  | 24 | 31.4 | 52.1 |  | -20.7 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 56.4 |  |  | 4 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  | 10.25 |  |  |  | 10.25 |  |  |  | 0.519
03.09 |  |  |  | 24 | 31.1 | 52.1 |  | -21 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 56.9 |  |  | 4 |  |  | 9.94 |  |  | 9.94 |  | 10.1 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 0.517
04.09 |  |  |  | 24 | 31.5 | 54.2 |  | -22.7 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 58.2 |  |  | 4 |  |  | 11.49 |  |  | 11.49 |  | 11.64 |  |  |  | 11.64 |  |  |  | 0.61
05.09 |  |  |  | 24 | 31.4 | 53.7 |  | -22.3 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 58.2 |  |  | 4 |  |  | 10.93 |  |  | 10.93 |  | 11.08 |  |  |  | 11.08 |  |  |  | 0.581
06.09 |  |  |  | 24 | 31.2 | 53.2 |  | -22 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 58.7 |  |  | 4 |  |  | 9.71 |  |  | 9.71 |  | 9.84 |  |  |  | 9.84 |  |  |  | 0.521
07.09 |  |  |  | 24 | 31.2 | 54.2 |  | -23 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 58.5 |  |  | 4 |  |  | 11.09 |  |  | 11.09 |  | 11.28 |  |  |  | 11.28 |  |  |  | 0.593
08.09 |  |  |  | 24 | 30.5 | 51.8 |  | -21.2 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 57.2 |  |  | 4 |  |  | 11.51 |  |  | 11.51 |  | 11.72 |  |  |  | 11.72 |  |  |  | 0.601
09.09 |  |  |  | 24 | 31.2 | 55.8 |  | -24.6 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 58.8 |  |  | 4 |  |  | 11.95 |  |  | 11.95 |  | 12.16 |  |  |  | 12.16 |  |  |  | 0.64
10.09 |  |  |  | 24 | 31.3 | 54 |  | -22.7 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 58.2 |  |  | 4 |  |  | 10.89 |  |  | 10.89 |  | 11.04 |  |  |  | 11.04 |  |  |  | 0.577
11.09 |  |  |  | 24 | 30.9 | 52.5 |  | -21.6 |  | 6 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 24 |  | 56.7 |  |  | 4 |  |  | 10.55 |  |  | 10.55 |  | 10.69 |  |  |  | 10.69 |  |  |  | 0.546
12.09 |  |  |  | 24 | 43.1 | 55.1 |  | -12 |  | 6 | 4 |  | 7.75 | 14.46 |  |  | -6.71 |  |  | 7.8 |  | 14.7 |  |  |  | -0.118 | [9 empty] | 24 |  | 47.8 |  |  | 4 |  |  | 13.26 |  |  | 13.26 |  | 13.39 |  |  |  | 13.39 |  |  |  | 0.566
13.09 |  |  |  | 24 | 53.1 | 33.9 |  | 19.2 |  | 6 | 4 |  | 16.85 | 14.99 |  |  | 1.86 |  |  | 17.2 |  | 15.05 |  |  |  | 0.272 | [9 empty] | 24 |  | 47.8 |  |  | 4 |  |  | 11.39 |  |  | 11.39 |  | 11.53 |  |  |  | 11.53 |  |  |  | 0.484
14.09 |  |  |  | 24 | 69.7 | 30.2 |  | 39.5 |  | 6 | 4 |  | 38.61 | 0 |  |  | 38.61 |  |  | 39.52 |  | 0 |  |  |  | 1.5251 | [9 empty] | 24 |  | 69.6 |  |  | 4 |  |  | 10.46 |  |  | 10.46 |  | 10.7 |  |  |  | 10.7 |  |  |  | 0.676
15.09 |  |  |  | 24 | 71.1 | 34.7 |  | 36.4 |  | 6 | 4 |  | 51.37 | 0 |  |  | 51.37 |  |  | 52.57 |  | 0 |  |  |  | 1.8699 | [9 empty] | 24 |  | 70.8 |  |  | 4 |  |  | 11.14 |  |  | 11.14 |  | 11.38 |  |  |  | 11.38 |  |  |  | 0.734
16.09 |  |  |  | 24 | 70.3 | 37.5 |  | 32.8 |  | 6 | 4 |  | 64.97 | 0 |  |  | 64.97 |  |  | 66.43 |  | 0 |  |  |  | 2.131 | [9 empty] | 24 |  | 70.2 |  |  | 4 |  |  | 9.33 |  |  | 9.33 |  | 9.54 |  |  |  | 9.54 |  |  |  | 0.61
17.09 |  |  |  | 24 | 71.9 | 41.8 |  | 30.2 |  | 6 | 4 |  | 78.1 | 0 |  |  | 78.1 |  |  | 79.94 |  | 0 |  |  |  | 2.3586 | [9 empty] | 24 |  | 71 |  |  | 4 |  |  | 9.12 |  |  | 9.12 |  | 9.34 |  |  |  | 9.34 |  |  |  | 0.6
18.09 |  |  |  | 24 | 69.2 | 41.2 |  | 28 |  | 6 | 4 |  | 76.7 | 0 |  |  | 76.7 |  |  | 78.39 |  | 0 |  |  |  | 2.1476 | [9 empty] | 24 |  | 68.2 |  |  | 4 |  |  | 8.77 |  |  | 8.77 |  | 8.95 |  |  |  | 8.95 |  |  |  | 0.553
19.09 |  |  |  | 24 | 68.8 | 41.2 |  | 27.6 |  | 6 | 4 |  | 74.9 | 0 |  |  | 74.9 |  |  | 76.58 |  | 0 |  |  |  | 2.0672 | [9 empty] | 24 |  | 68 |  |  | 4 |  |  | 7.02 |  |  | 7.02 |  | 7.17 |  |  |  | 7.17 |  |  |  | 0.443
20.09 |  |  |  | 24 | 69.4 | 42.8 |  | 26.6 |  | 6 | 4 |  | 76.73 | 0 |  |  | 76.73 |  |  | 78.41 |  | 0 |  |  |  | 2.041 | [9 empty] | 24 |  | 68.7 |  |  | 4 |  |  | 7.83 |  |  | 7.83 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.499
21.09 |  |  |  | 24 | 68.5 | 42.8 |  | 25.6 |  | 6 | 4 |  | 76.9 | 0 |  |  | 76.9 |  |  | 78.58 |  | 0 |  |  |  | 1.9686 | [9 empty] | 24 |  | 67.6 |  |  | 4 |  |  | 9.38 |  |  | 9.38 |  | 9.56 |  |  |  | 9.56 |  |  |  | 0.586
22.09 |  |  |  | 24 | 67.3 | 41.9 |  | 25.4 |  | 6 | 4 |  | 75.95 | 0 |  |  | 75.95 |  |  | 77.63 |  | 0 |  |  |  | 1.9291 | [9 empty] | 24 |  | 66.9 |  |  | 4 |  |  | 11.84 |  |  | 11.84 |  | 12.07 |  |  |  | 12.07 |  |  |  | 0.733
Итого |  |  |  | 744 | 43.5 | 48.3 |  | -4.7 |  | 6 | 4 |  | 638.83 | 29.45 |  |  | 609.38 |  |  | 653.05 |  | 29.75 |  |  |  | 18.3102 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 744 |  | 59.8 | 0 |  | 4 | 0 |  | 323.46 | 0 |  | 323.46 |  | 328.68 |  |  |  | 328.68 |  |  |  | 17.565
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 5211,00 |  |  | 10191,24 |  |  | 10105,14 |  |  |  | 10461,18 |  | 10191,12 | [5 empty] | 329,125 | [12 empty] | 5211,00 |  |  | 2384,04 |  |  |  |  | 2429,93 | [5 empty] | 141,698
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 5955,00 |  |  | 10830,27 |  |  | 10134,59 |  |  |  | 11114,43 |  | 10220,87 | [5 empty] | 329,279 | [12 empty] | 5955,00 |  |  | 2707,89 |  |  |  |  | 2758,99 | [5 empty] | 159,269
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 639,03 |  |  | 29,45 |  |  |  | 653,25 |  | 29,75 | [5 empty] | 0,154 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 323,85 |  |  |  |  | 329,06 | [5 empty] | 17,572
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись