## ЖЭК- 2 Ленина, 26 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 26
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237855 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 64,4 |  | -34,4 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,97 |  | 12,21 |  | 0,727 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,46 |  |  |  | 12,46
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 64,2 |  | -34,0 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,03 |  | 12,26 |  | 0,734 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,51 |  |  |  | 12,51
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 63,3 |  | -33,2 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,40 |  | 11,61 |  | 0,700 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,89 |  |  |  | 11,89
26.08 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 55,5 |  | -26,4 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,93 |  | 11,16 |  | 0,672 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,50 |  |  |  | 11,50
27.08 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 63,8 |  | -34,4 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,24 |  | 11,45 |  | 0,685 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,68 |  |  |  | 11,68
28.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 63,6 |  | -33,9 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,80 |  | 12,03 |  | 0,713 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,30 |  |  |  | 12,30
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 63,2 |  | -33,6 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,76 |  | 10,99 |  | 0,650 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,24 |  |  |  | 11,24
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 64,0 |  | -34,4 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,64 |  | 10,85 |  | 0,638 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,09 |  |  |  | 11,09
31.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 63,5 |  | -33,6 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,49 |  | 11,71 |  | 0,691 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,99 |  |  |  | 11,99
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 65,4 |  | -35,3 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,09 |  | 14,40 |  | 0,890 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,78 |  |  |  | 14,78
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 59,1 |  | -28,6 |  | 5,6 | 4,6 |  | 0,01 | 0,00 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,29 |  | 10,47 |  | 0,619 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,73 |  |  |  | 10,73
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 63,1 |  | -33,6 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,99 |  | 13,25 |  | 0,779 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,57 |  |  |  | 13,57
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 61,9 |  | -32,4 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,19 |  | 11,41 |  | 0,662 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,69 |  |  |  | 11,69
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 62,5 |  | -33,2 |  | 5,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,59 |  | 10,78 |  | 0,628 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,01 |  |  |  | 11,01
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 65,9 |  | -36,3 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,82 |  | 12,07 |  | 0,749 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,38 |  |  |  | 12,38
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 64,4 |  | -34,9 |  | 5,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,42 |  | 13,69 |  | 0,821 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,01 |  |  |  | 14,01
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 64,2 |  | -34,9 |  | 5,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,74 |  | 15,05 |  | 0,906 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,43 |  |  |  | 15,43
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 64,5 |  | -35,2 |  | 5,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,56 |  | 13,85 |  | 0,839 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,20 |  |  |  | 14,20
10.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 63,2 |  | -34,1 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,55 |  | 11,79 |  | 0,693 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,08 |  |  |  | 12,08
11.09 |  |  |  | 24,0 | 32,6 | 63,8 |  | -31,2 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,22 | 0,00 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  | 0,00 |  |  |  | 0,006 |  | 12,46 |  | 12,70 |  | 0,753 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,96 |  |  |  | 11,96
12.09 |  |  |  | 24,0 | 55,2 | 40,7 |  | 14,5 |  | 5,6 | 4,8 |  | 9,45 | 0,00 |  |  | 9,45 |  |  | 9,57 |  | 0,00 |  |  |  | 0,472 |  | 3,13 |  | 3,15 |  | 0,168 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,11 |  |  |  | 13,11
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 35,5 |  | 32,0 |  | 5,6 | 4,8 |  | 49,94 | 37,92 |  |  | 12,02 |  |  | 50,97 |  | 38,16 |  |  |  | 1,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,63 |  |  |  | 12,63
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 36,8 |  | 37,7 |  | 5,6 | 5,5 |  | 60,85 | 50,50 |  |  | 10,35 |  |  | 62,39 |  | 50,77 |  |  |  | 2,621 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,04 |  |  |  | 11,04
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 39,8 |  | 33,1 |  | 5,6 | 5,3 |  | 73,53 | 62,16 |  |  | 11,37 |  |  | 75,30 |  | 62,64 |  |  |  | 2,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,72 |  |  |  | 11,72
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 43,0 |  | 28,5 |  | 5,6 | 5,1 |  | 88,40 | 79,00 |  |  | 9,40 |  |  | 90,45 |  | 79,68 |  |  |  | 2,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 46,8 |  | 26,0 |  | 5,6 | 4,8 |  | 106,76 | 94,98 |  |  | 11,78 |  |  | 109,32 |  | 95,94 |  |  |  | 3,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,56 |  |  |  | 11,56
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,9 |  | 24,0 |  | 5,6 | 4,8 |  | 104,45 | 93,93 |  |  | 10,52 |  |  | 106,78 |  | 94,89 |  |  |  | 2,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,15 |  |  |  | 10,15
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 46,0 |  | 23,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 103,48 | 92,79 |  |  | 10,69 |  |  | 105,79 |  | 93,75 |  |  |  | 2,888 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,49 |  |  |  | 10,49
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 47,1 |  | 23,1 |  | 5,6 | 4,8 |  | 103,76 | 94,87 |  |  | 8,89 |  |  | 106,10 |  | 95,83 |  |  |  | 2,768 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,03 |  |  |  | 9,03
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 46,7 |  | 22,5 |  | 5,6 | 4,8 |  | 104,74 | 93,96 |  |  | 10,78 |  |  | 107,02 |  | 94,92 |  |  |  | 2,805 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,70 |  |  |  | 10,70
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 45,6 |  | 22,4 |  | 5,6 | 4,8 |  | 104,27 | 92,15 |  |  | 12,12 |  |  | 106,49 |  | 93,11 |  |  |  | 2,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,21 |  |  |  | 12,21
Итого |  |  |  | 744,0 | 43,8 | 56,0 |  | -12,3 |  | 5,6 | 5,6 |  | 909,86 | 792,26 |  |  | 117,60 |  |  | 930,41 |  | 799,69 |  |  |  | 28,262 |  | 242,09 |  | 246,88 |  | 14,717 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 370,48 |  |  |  | 370,48 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6443,00 |  |  | 19521,16 |  |  | 16809,71 |  |  |  | 20084,80 |  | 17001,69 | [5 empty] | 713,501 |  | 39,23 |  |  |  | 40,05 | [6 empty] | 6446,00 | [7 empty] | 2778,80
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7187,00 |  |  | 20430,66 |  |  | 17602,06 |  |  |  | 21014,84 |  | 17801,47 | [5 empty] | 741,733 |  | 281,74 |  |  |  | 287,36 | [6 empty] | 7190,00 | [7 empty] | 3149,29
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 909,50 |  |  | 792,35 |  |  |  | 930,03 |  | 799,78 | [5 empty] | 28,232 |  | 242,51 |  |  |  | 247,31 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 370,48
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись