## ЖЭК- 2 Ленина, 28 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 28
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241482 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 21,5 | 27,8 |  | -6,2 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,44 |  |  | 5,44 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,265
24.08 |  |  |  | 24,0 | 21,5 | 27,3 |  | -5,8 |  | 4,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,252
25.08 |  |  |  | 24,0 | 21,4 | 27,2 |  | -5,7 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,26 |  |  |  | 5,26 |  |  |  | 0,251
26.08 |  |  |  | 24,0 | 21,4 | 27,1 |  | -5,8 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,232
27.08 |  |  |  | 24,0 | 21,1 | 26,7 |  | -5,6 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,242
28.08 |  |  |  | 24,0 | 21,5 | 27,2 |  | -5,7 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,226
29.08 |  |  |  | 24,0 | 21,3 | 27,1 |  | -5,9 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,13 |  |  |  | 5,13 |  |  |  | 0,245
30.08 |  |  |  | 24,0 | 21,4 | 27,1 |  | -5,7 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,228
31.08 |  |  |  | 24,0 | 21,7 | 26,9 |  | -5,2 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,203
01.09 |  |  |  | 24,0 | 21,6 | 27,3 |  | -5,7 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,84 |  |  | 5,84 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,297
02.09 |  |  |  | 24,0 | 21,2 | 28,1 |  | -7,0 |  | 4,3 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,286
03.09 |  |  |  | 24,0 | 21,2 | 28,8 |  | -7,6 |  | 4,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,64 |  |  | 4,64 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,242
04.09 |  |  |  | 24,0 | 21,0 | 28,4 |  | -7,4 |  | 4,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,303
05.09 |  |  |  | 24,0 | 20,5 | 28,3 |  | -7,8 |  | 4,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,27 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,268
06.09 |  |  |  | 24,0 | 20,4 | 28,9 |  | -8,5 |  | 4,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,32 |  |  | 5,32 |  | 5,40 |  |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,289
07.09 |  |  |  | 24,0 | 20,1 | 28,0 |  | -7,9 |  | 4,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,251
08.09 |  |  |  | 24,0 | 19,7 | 27,4 |  | -7,7 |  | 4,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,68 |  |  | 5,68 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,307
09.09 |  |  |  | 24,0 | 20,0 | 28,2 |  | -8,1 |  | 4,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,256
10.09 |  |  |  | 24,0 | 19,9 | 28,1 |  | -8,3 |  | 4,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,79 |  |  | 5,79 |  | 5,88 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 0,310
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 30,0 |  | -6,7 |  | 4,3 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,283
12.09 |  |  |  | 24,0 | 20,6 | 20,8 |  | -0,1 |  | 4,1 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 33,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,11 |  |  | 5,11 |  | 5,14 |  |  |  | 5,14 |  |  |  | 0,145
13.09 |  |  |  | 24,0 | 48,3 | 31,3 |  | 17,0 |  | 4,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,204
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 41,4 |  | 32,1 |  | 4,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,85 |  |  |  | 3,85 |  |  |  | 0,254
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 44,8 |  | 27,2 |  | 4,6 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,300
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 48,0 |  | 23,0 |  | 4,7 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,270
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 52,4 |  | 19,9 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,222
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 51,1 |  | 18,4 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,34 |  |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,205
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 51,2 |  | 18,0 |  | 4,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 3,92 |  |  |  | 3,92 |  |  |  | 0,243
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 52,5 |  | 17,3 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,237
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 51,7 |  | 17,1 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,06 |  |  | 3,06 |  | 3,13 |  |  |  | 3,13 |  |  |  | 0,191
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 50,6 |  | 17,0 |  | 4,6 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,274
Итого |  |  |  | 744,0 | 36,3 | 33,9 |  | 2,3 |  | 4,7 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 58,7 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 147,17 | 0,00 |  | 147,17 |  | 149,54 |  |  |  | 149,54 |  |  |  | 7,780
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6709,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6709,00 |  |  | 1103,04 |  |  |  |  | 1127,70 | [5 empty] | 70,103
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7453,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7453,00 |  |  | 1250,05 |  |  |  |  | 1277,07 | [5 empty] | 77,873
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 147,01 |  |  |  |  | 149,37 | [5 empty] | 7,770
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись