## ЖЭК- 2 Ленина, 5 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264097 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 64,3 |  | -34,5 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,07 |  | 6,19 |  | 0,378 |  |  |  | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 5,7 |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 5,99 |  |  |  | 5,99 |  |  |  | 0,347
24.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 64,1 |  | -34,5 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,50 |  | 6,63 |  | 0,407 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,6 |  |  | 6,30 |  |  | 6,30 |  | 6,42 |  |  |  | 6,42 |  |  |  | 0,376
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 64,7 |  | -34,7 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,04 |  | 9,25 |  | 0,570 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,6 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  | 9,01 |  |  |  | 9,01 |  |  |  | 0,539
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 64,8 |  | -34,8 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,85 |  | 9,03 |  | 0,555 |  |  |  | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 5,6 |  |  | 8,60 |  |  | 8,60 |  | 8,77 |  |  |  | 8,77 |  |  |  | 0,521
27.08 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 64,3 |  | -34,8 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,40 |  | 7,55 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,6 |  |  | 7,19 |  |  | 7,19 |  | 7,33 |  |  |  | 7,33 |  |  |  | 0,437
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 65,3 |  | -35,1 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,03 |  | 9,22 |  | 0,569 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,6 |  |  | 8,82 |  |  | 8,82 |  | 9,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |  | 0,536
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 65,1 |  | -35,3 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,59 |  | 7,77 |  | 0,482 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 5,7 |  |  | 7,38 |  |  | 7,38 |  | 7,53 |  |  |  | 7,53 |  |  |  | 0,449
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 65,4 |  | -35,2 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,42 |  | 8,61 |  | 0,535 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,7 |  |  | 8,21 |  |  | 8,21 |  | 8,38 |  |  |  | 8,38 |  |  |  | 0,502
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 65,0 |  | -34,9 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,42 |  | 7,59 |  | 0,464 |  |  |  | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 5,6 |  |  | 7,26 |  |  | 7,26 |  | 7,40 |  |  |  | 7,40 |  |  |  | 0,437
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 66,3 |  | -36,0 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,71 |  | 8,91 |  | 0,567 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,6 |  |  | 8,51 |  |  | 8,51 |  | 8,69 |  |  |  | 8,69 |  |  |  | 0,532
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 64,3 |  | -34,6 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,43 |  | 7,57 |  | 0,462 |  |  |  | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 5,6 |  |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  | 7,39 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,432
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 65,6 |  | -36,0 |  | 5,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,49 |  | 7,66 |  | 0,475 |  |  |  | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 5,5 |  |  | 7,34 |  |  | 7,34 |  | 7,49 |  |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,445
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 65,2 |  | -35,8 |  | 5,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,14 |  | 7,29 |  | 0,452 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,4 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  | 7,10 |  |  |  | 7,10 |  |  |  | 0,422
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 64,7 |  | -35,6 |  | 5,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,66 |  | 8,82 |  | 0,551 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 5,5 |  |  | 8,46 |  |  | 8,46 |  | 8,63 |  |  |  | 8,63 |  |  |  | 0,517
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 66,8 |  | -37,5 |  | 5,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,75 |  | 7,92 |  | 0,507 |  |  |  | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 5,6 |  |  | 7,53 |  |  | 7,53 |  | 7,69 |  |  |  | 7,69 |  |  |  | 0,470
07.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 64,6 |  | -36,0 |  | 5,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,22 |  | 7,38 |  | 0,451 |  |  |  | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 5,6 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 7,14 |  |  |  | 7,14 |  |  |  | 0,420
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 64,3 |  | -35,9 |  | 5,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,62 |  | 8,80 |  | 0,541 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,5 |  |  | 8,30 |  |  | 8,30 |  | 8,47 |  |  |  | 8,47 |  |  |  | 0,503
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 65,2 |  | -36,7 |  | 5,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,18 |  | 9,39 |  | 0,583 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,5 |  |  | 8,99 |  |  | 8,99 |  | 9,17 |  |  |  | 9,17 |  |  |  | 0,549
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 64,6 |  | -36,1 |  | 5,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,12 |  | 8,27 |  | 0,505 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,4 |  |  | 7,89 |  |  | 7,89 |  | 8,04 |  |  |  | 8,04 |  |  |  | 0,471
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 64,9 |  | -36,2 |  | 5,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,37 |  | 7,52 |  | 0,456 |  |  |  | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 5,4 |  |  | 7,21 |  |  | 7,21 |  | 7,35 |  |  |  | 7,35 |  |  |  | 0,426
12.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 52,3 |  | -25,4 |  | 5,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,71 |  | 9,84 |  | 0,456 |  |  |  | 24,0 |  | 50,7 |  |  | 5,0 |  |  | 9,55 |  |  | 9,55 |  | 9,67 |  |  |  | 9,67 |  |  |  | 0,436
13.09 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 32,4 |  | 30,5 |  | 5,7 | 5,9 |  | 17,42 | 12,72 |  |  | 4,70 |  |  | 17,75 |  | 12,78 |  |  |  | 0,659 |  | 6,03 |  | 6,06 |  | 0,221 |  |  |  | 24,0 |  | 51,9 |  |  | 5,1 |  |  | 9,75 |  |  | 9,75 |  | 9,87 |  |  |  | 9,87 |  |  |  | 0,456
14.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 38,5 |  | 32,2 |  | 5,7 | 6,0 |  | 46,50 | 39,42 |  |  | 7,08 |  |  | 47,54 |  | 39,66 |  |  |  | 1,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 5,5 |  |  | 6,93 |  |  | 6,93 |  | 7,08 |  |  |  | 7,08 |  |  |  | 0,450
15.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 38,7 |  | 30,1 |  | 5,7 | 6,1 |  | 48,10 | 39,87 |  |  | 8,23 |  |  | 49,17 |  | 40,13 |  |  |  | 1,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 5,5 |  |  | 8,56 |  |  | 8,56 |  | 8,74 |  |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,541
16.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 41,7 |  | 26,4 |  | 5,8 | 5,9 |  | 55,03 | 49,96 |  |  | 5,07 |  |  | 56,20 |  | 50,36 |  |  |  | 1,639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 5,6 |  |  | 5,62 |  |  | 5,62 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,346
17.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 45,5 |  | 24,6 |  | 5,8 | 5,6 |  | 64,52 | 59,86 |  |  | 4,66 |  |  | 65,97 |  | 60,46 |  |  |  | 1,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 5,6 |  |  | 5,27 |  |  | 5,27 |  | 5,38 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 0,334
18.09 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 44,7 |  | 22,7 |  | 5,8 | 5,7 |  | 63,88 | 58,77 |  |  | 5,11 |  |  | 65,23 |  | 59,28 |  |  |  | 1,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,6 |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,356
19.09 |  |  |  | 22,0 | 66,9 | 44,5 |  | 22,4 |  | 5,8 | 5,7 |  | 56,50 | 52,60 |  |  | 3,90 |  |  | 57,63 |  | 53,07 |  |  |  | 1,416 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,6 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,12 |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 0,305
20.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 45,8 |  | 21,9 |  | 5,8 | 5,7 |  | 63,66 | 58,76 |  |  | 4,90 |  |  | 65,00 |  | 59,31 |  |  |  | 1,590 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 5,6 |  |  | 5,63 |  |  | 5,63 |  | 5,74 |  |  |  | 5,74 |  |  |  | 0,347
21.09 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 45,4 |  | 21,3 |  | 5,8 | 5,7 |  | 64,05 | 58,87 |  |  | 5,18 |  |  | 65,32 |  | 59,42 |  |  |  | 1,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,5 |  |  | 5,6 |  |  | 5,82 |  |  | 5,82 |  | 5,94 |  |  |  | 5,94 |  |  |  | 0,352
22.09 |  |  |  | 24,0 | 65,6 | 44,3 |  | 21,3 |  | 5,8 | 5,7 |  | 64,66 | 58,16 |  |  | 6,50 |  |  | 65,92 |  | 58,69 |  |  |  | 1,632 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,6 |  |  | 7,18 |  |  | 7,18 |  | 7,32 |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,429
Итого |  |  |  | 742,0 | 41,6 | 57,2 |  | -15,6 |  | 5,8 | 6,3 |  | 544,32 | 488,99 |  |  | 55,33 |  |  | 555,73 |  | 493,16 |  |  |  | 15,400 |  | 173,75 |  | 177,27 |  | 10,657 |  |  |  | 744,0 |  | 65,1 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 229,07 | 0,00 |  | 229,07 |  | 233,53 |  |  |  | 233,53 |  |  |  | 13,681
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1382,00 |  |  | 138,84 |  |  | 0,00 |  |  |  | 141,34 |  | 0,00 | [5 empty] | 8,298 |  | 235,53 |  |  |  | 240,33 | [6 empty] | 1856,00 |  |  | 369,01 |  |  |  |  | 376,15 | [5 empty] | 21,994
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2124,00 |  |  | 682,95 |  |  | 489,04 |  |  |  | 696,86 |  | 493,20 | [5 empty] | 23,682 |  | 409,52 |  |  |  | 417,85 | [6 empty] | 2600,00 |  |  | 598,04 |  |  |  |  | 609,64 | [5 empty] | 35,674
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 544,11 |  |  | 489,04 |  |  |  | 555,52 |  | 493,20 | [5 empty] | 15,384 |  | 173,99 |  |  |  | 177,52 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 229,03 |  |  |  |  | 233,49 | [5 empty] | 13,680
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись