## ЖЭК- 2 Ленина, 6 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264100 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 52,7 |  | -22,9 |  | 2,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 7,08 |  | 7,17 |  | 0,383 |  |  |  | 24,0 |  | 55,2 |  |  | 5,9 |  |  | 6,64 |  |  | 6,64 |  | 6,73 |  |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,333
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 47,3 |  | -16,9 |  | 2,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | 0,000 |  | 7,16 |  | 7,27 |  | 0,390 |  |  |  | 24,0 |  | 55,0 |  |  | 5,8 |  |  | 6,72 |  |  | 6,72 |  | 6,81 |  |  |  | 6,81 |  |  |  | 0,336
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 49,9 |  | -19,1 |  | 2,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 7,36 |  | 7,48 |  | 0,407 |  |  |  | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 5,9 |  |  | 6,91 |  |  | 6,91 |  | 7,01 |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,351
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 51,4 |  | -20,6 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 6,55 |  | 6,64 |  | 0,349 |  |  |  | 24,0 |  | 53,5 |  |  | 5,8 |  |  | 6,13 |  |  | 6,13 |  | 6,21 |  |  |  | 6,21 |  |  |  | 0,297
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 51,1 |  | -20,5 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,16 |  |  | -0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | 0,000 |  | 6,71 |  | 6,81 |  | 0,362 |  |  |  | 24,0 |  | 54,7 |  |  | 5,9 |  |  | 6,28 |  |  | 6,28 |  | 6,37 |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 0,312
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 52,7 |  | -21,7 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,15 |  |  | -0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,15 |  |  |  | 0,000 |  | 7,01 |  | 7,12 |  | 0,380 |  |  |  | 24,0 |  | 55,6 |  |  | 5,9 |  |  | 6,60 |  |  | 6,60 |  | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  |  |  | 0,334
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 51,9 |  | -21,0 |  | 2,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,15 |  |  | -0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,15 |  |  |  | 0,000 |  | 7,15 |  | 7,25 |  | 0,391 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 5,9 |  |  | 6,74 |  |  | 6,74 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,342
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 48,7 |  | -17,6 |  | 2,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,16 |  |  | -0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | 0,000 |  | 6,92 |  | 7,04 |  | 0,379 |  |  |  | 24,0 |  | 56,0 |  |  | 5,9 |  |  | 6,54 |  |  | 6,54 |  | 6,64 |  |  |  | 6,64 |  |  |  | 0,333
31.08 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 50,3 |  | -18,9 |  | 2,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 7,12 |  | 7,22 |  | 0,389 |  |  |  | 24,0 |  | 55,4 |  |  | 5,9 |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  | 6,85 |  |  |  | 6,85 |  |  |  | 0,340
01.09 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 51,2 |  | -19,9 |  | 2,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 7,52 |  | 7,65 |  | 0,426 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 5,9 |  |  | 7,11 |  |  | 7,11 |  | 7,22 |  |  |  | 7,22 |  |  |  | 0,375
02.09 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 51,1 |  | -20,0 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 7,77 |  | 7,90 |  | 0,423 |  |  |  | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 5,9 |  |  | 7,28 |  |  | 7,28 |  | 7,39 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,373
03.09 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 50,9 |  | -19,9 |  | 2,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,13 |  |  | -0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | 0,000 |  | 7,62 |  | 7,73 |  | 0,416 |  |  |  | 24,0 |  | 56,2 |  |  | 5,9 |  |  | 7,12 |  |  | 7,12 |  | 7,23 |  |  |  | 7,23 |  |  |  | 0,364
04.09 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 49,0 |  | -18,2 |  | 2,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 8,50 |  | 8,66 |  | 0,469 |  |  |  | 24,0 |  | 56,6 |  |  | 5,9 |  |  | 8,04 |  |  | 8,04 |  | 8,16 |  |  |  | 8,16 |  |  |  | 0,415
05.09 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 57,4 |  | -27,0 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 7,04 |  | 7,15 |  | 0,378 |  |  |  | 24,0 |  | 55,3 |  |  | 5,8 |  |  | 6,68 |  |  | 6,68 |  | 6,78 |  |  |  | 6,78 |  |  |  | 0,336
06.09 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 56,3 |  | -25,9 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 6,21 |  | 6,31 |  | 0,341 |  |  |  | 24,0 |  | 56,1 |  |  | 5,8 |  |  | 5,89 |  |  | 5,89 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,301
07.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 58,1 |  | -28,0 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,00 |  | 7,12 |  | 0,384 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 5,8 |  |  | 6,69 |  |  | 6,69 |  | 6,79 |  |  |  | 6,79 |  |  |  | 0,340
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 54,1 |  | -24,8 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 7,60 |  | 7,76 |  | 0,418 |  |  |  | 24,0 |  | 56,4 |  |  | 5,8 |  |  | 7,28 |  |  | 7,28 |  | 7,39 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,374
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 55,1 |  | -25,2 |  | 2,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 7,04 |  | 7,15 |  | 0,377 |  |  |  | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 5,8 |  |  | 6,66 |  |  | 6,66 |  | 6,76 |  |  |  | 6,76 |  |  |  | 0,332
10.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 54,6 |  | -25,0 |  | 2,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 6,97 |  | 7,08 |  | 0,371 |  |  |  | 24,0 |  | 54,8 |  |  | 5,7 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,68 |  |  |  | 6,68 |  |  |  | 0,328
11.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 52,3 |  | -22,8 |  | 2,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 7,32 |  | 7,43 |  | 0,391 |  |  |  | 24,0 |  | 54,5 |  |  | 5,7 |  |  | 6,94 |  |  | 6,94 |  | 7,04 |  |  |  | 7,04 |  |  |  | 0,344
12.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 51,8 |  | -22,9 |  | 2,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 8,40 |  | 8,47 |  | 0,401 |  |  |  | 24,0 |  | 50,3 |  |  | 5,2 |  |  | 7,97 |  |  | 7,97 |  | 8,07 |  |  |  | 8,07 |  |  |  | 0,361
13.09 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 39,4 |  | 21,5 |  | 4,1 | 5,3 |  | 4,79 | 0,03 |  |  | 4,76 |  |  | 4,88 |  | 0,03 |  |  |  | 0,266 |  | 4,10 |  | 4,11 |  | 0,144 |  |  |  | 24,0 |  | 52,5 |  |  | 5,0 |  |  | 6,94 |  |  | 6,94 |  | 7,03 |  |  |  | 7,03 |  |  |  | 0,329
14.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 25,2 |  | 42,0 |  | 5,7 | 5,4 |  | 8,23 | 0,00 |  |  | 8,23 |  |  | 8,37 |  | 0,00 |  |  |  | 0,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 5,7 |  |  | 7,79 |  |  | 7,79 |  | 7,94 |  |  |  | 7,94 |  |  |  | 0,462
15.09 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 24,7 |  | 39,3 |  | 5,7 | 5,5 |  | 7,17 | 0,00 |  |  | 7,17 |  |  | 7,30 |  | 0,00 |  |  |  | 0,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 5,7 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,58 |  |  |  | 6,58 |  |  |  | 0,370
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 43,9 |  | 25,1 |  | 5,8 | 5,2 |  | 44,17 | 36,99 |  |  | 7,18 |  |  | 45,13 |  | 37,31 |  |  |  | 1,386 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,015 |  |  |  | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 5,8 |  |  | 5,84 |  |  | 5,84 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,350
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 48,0 |  | 23,3 |  | 5,8 | 5,0 |  | 77,63 | 72,04 |  |  | 5,59 |  |  | 79,42 |  | 72,76 |  |  |  | 2,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 5,8 |  |  | 4,94 |  |  | 4,94 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,318
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 47,3 |  | 21,2 |  | 5,8 | 5,0 |  | 76,38 | 70,79 |  |  | 5,59 |  |  | 78,02 |  | 71,51 |  |  |  | 1,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 5,8 |  |  | 4,91 |  |  | 4,91 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,303
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 47,3 |  | 20,8 |  | 5,8 | 5,1 |  | 75,19 | 69,46 |  |  | 5,73 |  |  | 76,78 |  | 70,18 |  |  |  | 1,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 5,8 |  |  | 5,12 |  |  | 5,12 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,317
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 48,8 |  | 20,0 |  | 5,8 | 5,0 |  | 76,73 | 71,36 |  |  | 5,37 |  |  | 78,42 |  | 72,08 |  |  |  | 1,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,317
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 48,4 |  | 19,5 |  | 5,8 | 5,0 |  | 77,33 | 71,52 |  |  | 5,81 |  |  | 79,00 |  | 72,24 |  |  |  | 1,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,52 |  |  | 5,52 |  | 5,63 |  |  |  | 5,63 |  |  |  | 0,340
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 47,2 |  | 19,5 |  | 5,8 | 5,0 |  | 76,90 | 70,71 |  |  | 6,19 |  |  | 78,48 |  | 71,43 |  |  |  | 1,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,8 |  |  | 5,93 |  |  | 5,93 |  | 6,05 |  |  |  | 6,05 |  |  |  | 0,361
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 49,0 |  | -6,7 |  | 3,7 | 5,7 |  | 524,52 | 464,81 |  |  | 59,71 |  |  | 535,80 |  | 469,45 |  |  |  | 13,591 |  | 156,84 |  | 159,21 |  | 8,384 |  |  |  | 744,0 |  | 58,4 | 0,0 |  | 5,8 | 0,0 |  | 202,09 | 0,00 |  | 202,09 |  | 205,28 |  |  |  | 205,28 |  |  |  | 10,688
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 586,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,35 |  |  |  | 0,00 |  | 2,35 | [5 empty] | 0,000 |  | 159,59 |  |  |  | 162,08 | [6 empty] | 1239,00 |  |  | 149,85 |  |  |  |  | 152,01 | [5 empty] | 7,557
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 1330,00 |  |  | 524,36 |  |  | 467,20 |  |  |  | 535,63 |  | 471,84 | [5 empty] | 13,576 |  | 316,27 |  |  |  | 321,13 | [6 empty] | 1983,00 |  |  | 351,59 |  |  |  |  | 356,93 | [5 empty] | 18,224
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 524,36 |  |  | 464,86 |  |  |  | 535,63 |  | 469,50 | [5 empty] | 13,576 |  | 156,68 |  |  |  | 159,05 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 201,74 |  |  |  |  | 204,92 | [5 empty] | 10,667
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись