## ЖЭК- 2 Ленина, 7 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 7
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263047 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 36,1 | 62,9 |  | -26,8 |  | 0,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,52 |  | 3,57 |  | 0,217 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 5,7 |  |  | 3,23 |  |  | 3,23 |  | 3,29 |  |  |  | 3,29 |  |  |  | 0,178
24.08 |  |  |  | 24,0 | 35,7 | 63,0 |  | -27,4 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,97 |  | 4,06 |  | 0,247 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 5,6 |  |  | 3,66 |  |  | 3,66 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,206
25.08 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 63,3 |  | -27,7 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,53 |  | 4,63 |  | 0,284 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 5,6 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,239
26.08 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 63,8 |  | -27,8 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,02 |  | 4,06 |  | 0,249 |  |  |  | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 5,6 |  |  | 3,66 |  |  | 3,66 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,203
27.08 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 64,9 |  | -29,0 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,00 |  | 4,07 |  | 0,249 |  |  |  | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 5,6 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,207
28.08 |  |  |  | 24,0 | 36,1 | 64,1 |  | -28,0 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,04 |  | 4,14 |  | 0,251 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 5,6 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,207
29.08 |  |  |  | 24,0 | 35,9 | 64,7 |  | -28,8 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,57 |  | 4,68 |  | 0,287 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 5,7 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,68 |  |  |  | 3,68 |  |  |  | 0,205
30.08 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 62,9 |  | -26,9 |  | 0,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,45 |  | 3,51 |  | 0,215 |  |  |  | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 5,7 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,174
31.08 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 63,8 |  | -28,3 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,43 |  | 3,46 |  | 0,214 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 5,6 |  |  | 3,11 |  |  | 3,11 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,171
01.09 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 63,9 |  | -27,9 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,81 |  | 4,88 |  | 0,310 |  |  |  | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 5,6 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,259
02.09 |  |  |  | 24,0 | 36,1 | 64,6 |  | -28,6 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,02 |  | 4,08 |  | 0,249 |  |  |  | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 5,6 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 0,199
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,7 | 62,3 |  | -27,6 |  | 0,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,36 |  | 3,42 |  | 0,211 |  |  |  | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 5,5 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  | 3,15 |  |  |  | 3,15 |  |  |  | 0,171
04.09 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 49,8 |  | -15,2 |  | 0,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 3,20 |  | 3,24 |  | 0,201 |  |  |  | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 5,5 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 2,95 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 0,158
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 62,2 |  | -27,9 |  | 0,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,27 |  | 4,35 |  | 0,266 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 5,5 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,222
06.09 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 65,4 |  | -29,9 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,74 |  | 3,80 |  | 0,241 |  |  |  | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 5,6 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,47 |  |  |  | 3,47 |  |  |  | 0,194
07.09 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 63,9 |  | -29,0 |  | 0,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,18 |  | 4,25 |  | 0,262 |  |  |  | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 5,6 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,214
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,7 | 60,3 |  | -26,6 |  | 0,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,90 |  | 4,98 |  | 0,306 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 5,5 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,259
09.09 |  |  |  | 24,0 | 34,7 | 63,9 |  | -29,3 |  | 0,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,60 |  | 4,69 |  | 0,293 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 5,5 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,240
10.09 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 61,9 |  | -27,3 |  | 0,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,49 |  | 3,52 |  | 0,215 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 5,5 |  |  | 3,18 |  |  | 3,18 |  | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | 0,172
11.09 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 62,8 |  | -28,8 |  | 0,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,04 |  | 4,11 |  | 0,249 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 5,4 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,206
12.09 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 49,9 |  | -18,3 |  | 0,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,21 |  | 4,23 |  | 0,190 |  |  |  | 24,0 |  | 46,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,161
13.09 |  |  |  | 24,0 | 65,8 | 41,2 |  | 24,5 |  | 1,9 | 5,1 |  | 15,67 | 13,47 |  |  | 2,20 |  |  | 15,99 |  | 13,58 |  |  |  | 0,461 |  | 3,04 |  | 3,04 |  | 0,112 |  |  |  | 24,0 |  | 50,3 |  |  | 5,1 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,190
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 46,8 |  | 25,9 |  | 5,7 | 5,3 |  | 44,26 | 40,70 |  |  | 3,56 |  |  | 45,29 |  | 41,18 |  |  |  | 1,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 5,5 |  |  | 2,93 |  |  | 2,93 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 0,194
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 46,8 |  | 23,8 |  | 5,7 | 5,3 |  | 46,92 | 41,86 |  |  | 5,06 |  |  | 47,94 |  | 42,37 |  |  |  | 1,327 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 5,5 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,10 |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 0,325
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 49,5 |  | 20,1 |  | 5,8 | 5,1 |  | 55,35 | 52,82 |  |  | 2,53 |  |  | 56,59 |  | 53,45 |  |  |  | 1,226 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,6 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,174
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 53,3 |  | 18,2 |  | 5,8 | 4,9 |  | 66,70 | 63,58 |  |  | 3,12 |  |  | 68,25 |  | 64,48 |  |  |  | 1,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 5,6 |  |  | 3,34 |  |  | 3,34 |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,218
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 51,9 |  | 16,8 |  | 5,8 | 4,9 |  | 65,50 | 62,45 |  |  | 3,05 |  |  | 66,92 |  | 63,25 |  |  |  | 1,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 5,6 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 |  |  |  | 0,208
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 51,5 |  | 16,7 |  | 5,8 | 5,0 |  | 64,66 | 60,92 |  |  | 3,74 |  |  | 66,03 |  | 61,66 |  |  |  | 1,253 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,6 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,249
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 52,8 |  | 16,2 |  | 5,8 | 4,9 |  | 66,68 | 62,50 |  |  | 4,18 |  |  | 68,11 |  | 63,29 |  |  |  | 1,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 5,6 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,61 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,284
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 52,3 |  | 15,6 |  | 5,8 | 4,9 |  | 67,15 | 62,60 |  |  | 4,55 |  |  | 68,58 |  | 63,43 |  |  |  | 1,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 5,6 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,295
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 51,0 |  | 15,8 |  | 5,7 | 4,9 |  | 65,86 | 61,94 |  |  | 3,92 |  |  | 67,22 |  | 62,69 |  |  |  | 1,220 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,6 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,258
Итого |  |  |  | 744,0 | 46,1 | 58,1 |  | -12,0 |  | 1,7 | 5,5 |  | 558,75 | 522,85 |  |  | 35,90 |  |  | 570,92 |  | 529,39 |  |  |  | 11,937 |  | 87,39 |  | 88,77 |  | 5,318 |  |  |  | 744,0 |  | 62,3 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 115,89 | 0,00 |  | 115,89 |  | 117,99 |  |  |  | 117,99 |  |  |  | 6,639
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1401,00 |  |  | 84,11 |  |  | 0,00 |  |  |  | 85,19 |  | 0,00 | [5 empty] | 5,053 |  | 128,83 |  |  |  | 130,84 | [6 empty] | 1858,00 |  |  | 201,40 |  |  |  |  | 204,94 | [5 empty] | 11,390
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2145,00 |  |  | 642,75 |  |  | 522,90 |  |  |  | 655,99 |  | 529,44 | [5 empty] | 16,980 |  | 216,09 |  |  |  | 219,48 | [6 empty] | 2602,00 |  |  | 317,01 |  |  |  |  | 322,65 | [5 empty] | 18,012
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 558,64 |  |  | 522,90 |  |  |  | 570,80 |  | 529,44 | [5 empty] | 11,927 |  | 87,26 |  |  |  | 88,64 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 115,61 |  |  |  |  | 117,71 | [5 empty] | 6,622
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись