## ЖЭК- 2 Ленина, 7 А c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 7 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238749 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 63,1 |  | -38,6 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,27 |  | 8,42 |  | 0,495 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,01 |  |  |  | 8,01
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 62,8 |  | -38,4 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,63 |  | 7,79 |  | 0,460 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 64,0 |  | -39,5 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,35 |  | 9,53 |  | 0,570 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,09 |  |  |  | 9,09
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 62,4 |  | -38,0 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,61 |  | 7,75 |  | 0,455 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,37 |  |  |  | 7,37
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 62,5 |  | -38,3 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,19 |  | 7,35 |  | 0,437 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,98 |  |  |  | 6,98
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 62,9 |  | -38,5 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,44 |  | 7,59 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,21 |  |  |  | 7,21
29.08 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 63,7 |  | -39,4 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,27 |  | 8,44 |  | 0,501 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,01 |  |  |  | 8,01
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 64,7 |  | -40,3 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,72 |  | 7,86 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,48 |  |  |  | 7,48
31.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 63,6 |  | -39,2 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,65 |  | 8,84 |  | 0,522 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,43 |  |  |  | 8,43
01.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 63,9 |  | -39,5 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,39 |  | 8,57 |  | 0,522 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,19 |  |  |  | 8,19
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 63,1 |  | -38,7 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,46 |  | 8,61 |  | 0,509 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,19 |  |  |  | 8,19
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 62,2 |  | -38,1 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,88 |  | 8,02 |  | 0,478 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 62,5 |  | -38,5 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,43 |  | 7,56 |  | 0,448 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,18 |  |  |  | 7,18
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 63,6 |  | -39,3 |  | 5,6 | 5,5 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 9,97 |  | 10,15 |  | 0,615 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 66,4 |  | -42,4 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 7,53 |  | 7,68 |  | 0,464 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 62,5 |  | -38,8 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,57 |  | 9,77 |  | 0,583 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,88 |  |  |  | 8,88
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 63,8 |  | -40,3 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,99 |  | 9,16 |  | 0,544 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,27 |  |  |  | 8,27
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 64,6 |  | -41,0 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 8,99 |  | 9,18 |  | 0,549 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,28 |  |  |  | 8,28
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 62,1 |  | -38,6 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 8,49 |  | 8,65 |  | 0,509 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,64 |  |  |  | 7,64
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 64,0 |  | -40,5 |  | 5,6 | 5,5 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 9,48 |  | 9,65 |  | 0,569 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,72 |  |  |  | 8,72
12.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 52,1 |  | -29,3 |  | 5,6 | 5,2 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | 0,000 |  | 11,07 |  | 11,21 |  | 0,519 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,33 |  |  |  | 10,33
13.09 |  |  |  | 24,0 | 64,7 | 31,5 |  | 33,2 |  | 5,5 | 5,1 |  | 18,33 | 15,20 |  |  | 3,13 |  |  | 18,69 |  | 15,27 |  |  |  | 0,694 |  | 7,15 |  | 7,17 |  | 0,264 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,97 |  |  |  | 9,97
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 36,8 |  | 35,3 |  | 5,5 | 5,2 |  | 51,15 | 43,97 |  |  | 7,18 |  |  | 52,33 |  | 44,25 |  |  |  | 2,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,72 |  |  |  | 8,72
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 37,3 |  | 32,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 51,91 | 45,46 |  |  | 6,45 |  |  | 53,07 |  | 45,74 |  |  |  | 1,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,66 |  |  |  | 8,66
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 40,6 |  | 28,8 |  | 5,6 | 5,1 |  | 62,32 | 57,66 |  |  | 4,66 |  |  | 63,70 |  | 58,07 |  |  |  | 1,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,96 |  |  |  | 7,96
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 44,4 |  | 26,7 |  | 5,6 | 4,8 |  | 71,37 | 68,50 |  |  | 2,87 |  |  | 73,04 |  | 69,23 |  |  |  | 2,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,50 |  |  |  | 6,50
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 43,6 |  | 24,8 |  | 5,6 | 4,8 |  | 70,76 | 67,23 |  |  | 3,53 |  |  | 72,22 |  | 67,91 |  |  |  | 1,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 43,4 |  | 24,5 |  | 5,7 | 4,9 |  | 69,38 | 65,61 |  |  | 3,77 |  |  | 70,81 |  | 66,26 |  |  |  | 1,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 44,9 |  | 23,7 |  | 5,7 | 4,9 |  | 69,41 | 67,15 |  |  | 2,26 |  |  | 70,86 |  | 67,88 |  |  |  | 1,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,95 |  |  |  | 5,95
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 44,6 |  | 23,0 |  | 5,7 | 4,9 |  | 70,65 | 67,22 |  |  | 3,43 |  |  | 72,16 |  | 67,94 |  |  |  | 1,760 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,5 | 43,4 |  | 23,1 |  | 5,6 | 4,9 |  | 70,74 | 66,54 |  |  | 4,20 |  |  | 72,20 |  | 67,13 |  |  |  | 1,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,13 |  |  |  | 8,13
Итого |  |  |  | 744,0 | 38,4 | 55,8 |  | -17,4 |  | 5,6 | 5,4 |  | 606,02 | 564,87 |  |  | 41,15 |  |  | 619,08 |  | 570,01 |  |  |  | 17,636 |  | 185,53 |  | 188,95 |  | 10,929 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 245,85 |  |  |  | 245,85 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8980,00 |  |  | 17407,96 |  |  | 15624,10 |  |  |  | 17848,13 |  | 15794,09 | [5 empty] | 623,827 |  | 269,15 |  |  |  | 274,55 | [6 empty] | 9299,00 | [7 empty] | 2790,90
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9724,00 |  |  | 18013,03 |  |  | 16189,21 |  |  |  | 18466,22 |  | 16364,36 | [5 empty] | 641,390 |  | 455,01 |  |  |  | 463,84 | [6 empty] | 10043,00 | [7 empty] | 3035,81
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 605,07 |  |  | 565,11 |  |  |  | 618,09 |  | 570,27 | [5 empty] | 17,563 |  | 185,86 |  |  |  | 189,29 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 244,90
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись