## ЖЭК- 2 Ленина, 8 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 8
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247559 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 33,2 | 61,0 |  | -27,8 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 5,96 |  |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,341
24.08 |  |  |  | 24,0 | 31,4 | 60,0 |  | -28,5 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,97 |  |  | 3,97 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,224
25.08 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 61,7 |  | -28,9 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,312
26.08 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 59,5 |  | -27,4 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,14 |  |  |  | 3,14 |  |  |  | 0,173
27.08 |  |  |  | 24,0 | 31,9 | 61,1 |  | -29,2 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  | 3,28 |  |  |  | 3,28 |  |  |  | 0,182
28.08 |  |  |  | 24,0 | 33,2 | 61,3 |  | -28,1 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,190
29.08 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 61,0 |  | -29,2 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,12 |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 0,290
30.08 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 61,1 |  | -28,5 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,12 |  |  | 5,12 |  | 5,22 |  |  |  | 5,22 |  |  |  | 0,303
31.08 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 60,4 |  | -26,6 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 |  | 4,68 |  |  |  | 4,68 |  |  |  | 0,264
01.09 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 61,1 |  | -28,5 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,201
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 60,0 |  | -30,4 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,258
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 61,6 |  | -30,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,236
04.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 60,2 |  | -29,9 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,233
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 59,9 |  | -30,6 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,98 |  |  | 2,98 |  | 3,03 |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,165
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 62,4 |  | -33,3 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,49 |  |  | 5,49 |  | 5,59 |  |  |  | 5,59 |  |  |  | 0,330
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 61,7 |  | -33,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,265
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 59,7 |  | -31,9 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,70 |  |  |  | 4,70 |  |  |  | 0,264
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 59,6 |  | -31,3 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,186
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 59,7 |  | -31,3 |  | 5,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,231
11.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 58,6 |  | -31,1 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,177
12.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 54,0 |  | -30,9 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,233
13.09 |  |  |  | 24,0 | 44,9 | 38,7 |  | 6,2 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,252
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 38,7 |  | 34,6 |  | 5,6 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,257
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 39,3 |  | 31,8 |  | 5,7 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,207
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 41,8 |  | 29,1 |  | 5,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,51 |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,216
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 45,8 |  | 27,3 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,9 |  | 25,5 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 44,8 |  | 25,1 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 46,1 |  | 24,5 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 45,7 |  | 23,9 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 44,7 |  | 23,8 |  | 5,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,6 | 54,7 |  | -12,1 |  | 5,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 62,4 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 104,86 | 0,00 |  | 104,86 |  | 106,75 |  |  |  | 106,75 |  |  |  | 5,991
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6709,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6709,00 |  |  | 1211,20 |  |  |  |  | 1239,24 | [5 empty] | 79,042
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7453,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7453,00 |  |  | 1316,56 |  |  |  |  | 1346,51 | [5 empty] | 85,065
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 105,36 |  |  |  |  | 107,26 | [5 empty] | 6,023
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись