## ЖЭК- 2 Молодежная, 13 c 23.08.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210934 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,4 |  | -34,2 |  | 3,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,35 |  | 11,55 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,78 |  |  |  | 11,78
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 59,7 |  | -33,8 |  | 3,1 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,96 |  | 13,19 |  | 0,746 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,80 |  |  |  | 12,80
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 60,2 |  | -35,0 |  | 3,1 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,63 |  | 12,87 |  | 0,724 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,10 |  |  |  | 13,10
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 59,2 |  | -34,3 |  | 3,1 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,58 |  | 11,77 |  | 0,648 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,99 |  |  |  | 11,99
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 59,7 |  | -35,0 |  | 3,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,45 |  | 11,65 |  | 0,657 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,87 |  |  |  | 11,87
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 60,1 |  | -35,2 |  | 3,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,48 |  | 11,69 |  | 0,652 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,92 |  |  |  | 11,92
29.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 61,2 |  | -36,2 |  | 2,9 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,33 |  | 13,61 |  | 0,769 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,84 |  |  |  | 13,84
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 60,6 |  | -35,8 |  | 2,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,98 |  | 12,21 |  | 0,689 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,42 |  |  |  | 12,42
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,8 |  | -34,6 |  | 2,7 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,76 |  | 11,95 |  | 0,669 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,19 |  |  |  | 12,19
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 60,9 |  | -35,6 |  | 2,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,30 |  | 13,54 |  | 0,783 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,76 |  |  |  | 13,76
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 61,1 |  | -36,2 |  | 2,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,88 |  | 13,12 |  | 0,733 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,37 |  |  |  | 13,37
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 60,6 |  | -36,1 |  | 2,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,32 |  | 11,57 |  | 0,638 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,81 |  |  |  | 11,81
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 60,4 |  | -36,1 |  | 2,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,21 |  | 12,43 |  | 0,695 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,96 |  |  |  | 11,96
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 60,6 |  | -37,1 |  | 2,7 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,16 |  | 12,37 |  | 0,691 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,60 |  |  |  | 12,60
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 61,8 |  | -38,6 |  | 2,8 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,50 |  | 11,70 |  | 0,669 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,92 |  |  |  | 11,92
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 61,2 |  | -38,4 |  | 2,8 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,33 |  | 13,57 |  | 0,769 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,80 |  |  |  | 13,80
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,4 | 59,5 |  | -37,1 |  | 2,9 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,30 |  | 13,54 |  | 0,766 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,72 |  |  |  | 13,72
09.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 60,8 |  | -38,3 |  | 2,9 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,17 |  | 13,42 |  | 0,757 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,63 |  |  |  | 13,63
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 59,4 |  | -36,9 |  | 2,8 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,84 |  | 12,06 |  | 0,664 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,29 |  |  |  | 12,29
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,4 | 58,7 |  | -36,3 |  | 2,7 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,51 |  | 13,74 |  | 0,755 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,98 |  |  |  | 13,98
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 36,5 |  | 34,2 |  | 3,6 | 4,1 |  | 45,08 | 38,38 |  |  | 6,70 |  |  | 46,12 |  | 38,61 |  |  |  | 1,750 |  | 5,14 |  | 5,21 |  | 0,244 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,85 |  |  |  | 11,85
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 35,5 |  | 32,6 |  | 4,3 | 4,1 |  | 68,35 | 56,76 |  |  | 11,59 |  |  | 69,81 |  | 57,10 |  |  |  | 2,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,73 |  |  |  | 11,73
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 35,1 |  | 39,4 |  | 4,2 | 4,1 |  | 60,52 | 49,81 |  |  | 10,71 |  |  | 62,05 |  | 50,05 |  |  |  | 2,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,97 |  |  |  | 10,97
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 34,9 |  | 37,4 |  | 4,3 | 4,2 |  | 61,08 | 48,85 |  |  | 12,23 |  |  | 62,54 |  | 49,09 |  |  |  | 2,646 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,60 |  |  |  | 12,60
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 38,4 |  | 32,6 |  | 4,2 | 3,9 |  | 75,73 | 65,51 |  |  | 10,22 |  |  | 77,47 |  | 65,95 |  |  |  | 2,804 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,97 |  |  |  | 10,97
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 42,5 |  | 29,9 |  | 4,2 | 3,7 |  | 92,12 | 82,71 |  |  | 9,41 |  |  | 94,32 |  | 83,44 |  |  |  | 3,101 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,25 |  |  |  | 10,25
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 42,0 |  | 27,7 |  | 4,2 | 3,7 |  | 92,99 | 80,37 |  |  | 12,62 |  |  | 95,07 |  | 81,05 |  |  |  | 3,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,66 |  |  |  | 13,66
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 41,8 |  | 27,5 |  | 4,2 | 3,8 |  | 89,14 | 78,03 |  |  | 11,11 |  |  | 91,13 |  | 78,72 |  |  |  | 2,858 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,08 |  |  |  | 12,08
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 43,3 |  | 26,6 |  | 4,2 | 3,7 |  | 89,60 | 80,70 |  |  | 8,90 |  |  | 91,62 |  | 81,42 |  |  |  | 2,721 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,82 |  |  |  | 9,82
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 42,9 |  | 26,0 |  | 4,2 | 3,7 |  | 91,90 | 80,95 |  |  | 10,95 |  |  | 93,88 |  | 81,67 |  |  |  | 2,805 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,49 |  |  |  | 11,49
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 41,5 |  | 26,3 |  | 4,2 | 3,7 |  | 89,93 | 78,82 |  |  | 11,11 |  |  | 91,84 |  | 79,54 |  |  |  | 2,769 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,70 |  |  |  | 11,70
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,6 | 52,9 |  | -12,3 |  | 3,3 | 4,3 |  | 856,44 | 740,89 |  |  | 115,55 |  |  | 875,85 |  | 746,64 |  |  |  | 29,766 |  | 252,18 |  | 256,76 |  | 14,361 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 381,87 |  |  |  | 381,87 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 12965,00 |  |  | 31971,84 |  |  | 26686,02 |  |  |  | 32833,00 |  | 26918,29 | [5 empty] | 1275,648 |  | 1242,46 |  |  |  | 1264,32 | [6 empty] | 12972,00 | [7 empty] | 6423,51
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 13709,00 |  |  | 32827,91 |  |  | 27427,19 |  |  |  | 33708,46 |  | 27665,21 | [5 empty] | 1305,374 |  | 1495,33 |  |  |  | 1521,78 | [6 empty] | 13716,00 | [7 empty] | 6805,41
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 856,07 |  |  | 741,17 |  |  |  | 875,46 |  | 746,92 | [5 empty] | 29,726 |  | 252,87 |  |  |  | 257,46 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 381,90
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись