## ЖЭК- 2 Молодежная, 13 А c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 13 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210902 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 58,1 |  | -30,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,41 |  | 12,61 |  | 0,691 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,64 |  |  |  | 12,64
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 59,5 |  | -32,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,08 |  | 15,33 |  | 0,848 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,38 |  |  |  | 15,38
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 58,0 |  | -31,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,43 |  | 12,65 |  | 0,700 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,71 |  |  |  | 12,71
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 57,6 |  | -31,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,26 |  | 11,48 |  | 0,616 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,57 |  |  |  | 11,57
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 58,1 |  | -32,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,25 |  | 11,44 |  | 0,624 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,53 |  |  |  | 11,53
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 57,8 |  | -31,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,03 |  | 11,23 |  | 0,614 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,34 |  |  |  | 11,34
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 58,5 |  | -30,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,52 |  | 11,72 |  | 0,647 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,82 |  |  |  | 11,82
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 58,6 |  | -30,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,05 |  | 10,21 |  | 0,562 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,33 |  |  |  | 10,33
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 57,8 |  | -29,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,93 |  | 14,18 |  | 0,790 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,24 |  |  |  | 14,24
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 58,7 |  | -30,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,52 |  | 11,72 |  | 0,663 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,83 |  |  |  | 11,83
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 56,9 |  | -29,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,32 |  | 10,50 |  | 0,568 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,63 |  |  |  | 10,63
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 57,9 |  | -30,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,68 |  | 11,89 |  | 0,660 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,99 |  |  |  | 11,99
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 57,3 |  | -29,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,68 |  | 10,86 |  | 0,598 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,00 |  |  |  | 11,00
05.09 | [9 empty] | 7,0 | 5,0 | [20 empty] | -73,440 | [8 empty] | 7,0 | [7 empty] | -3122,51 |  |  |  | -3122,51
06.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
07.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
08.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
09.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
10.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
11.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
12.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
13.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
14.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
15.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
16.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
17.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
18.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
19.09 |  |  |  | 0,7 | [5 empty] | 7,0 | 5,0 |  | 4,01 | 4,01 |  |  | 0,00 |  |  | 4,10 |  | 4,44 |  |  |  | 0,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 51,7 |  | 18,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 132,08 | 132,08 |  |  | 0,00 |  |  | 134,93 |  | 134,02 |  |  |  | 2,431 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 50,5 |  | 18,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 137,53 | 137,53 |  |  | 0,00 |  |  | 140,54 |  | 139,38 |  |  |  | 2,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 49,7 |  | 18,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 148,74 | 148,74 |  |  | 0,00 |  |  | 151,73 |  | 150,82 |  |  |  | 2,723 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 394,3 | 35,1 | 29,3 |  | -11,1 |  | 5,0 | 3,8 |  | 474,52 | 474,52 |  |  | 0,00 |  |  | 484,62 |  | 486,32 |  |  |  | 8,796 |  | 153,16 |  | 155,82 |  | -64,859 |  |  |  | 395,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | -2965,50 |  |  |  | -2965,50 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 17306,00 |  |  | 70985,46 |  |  | 67674,73 |  |  |  | 73094,92 |  | 68703,77 | [5 empty] | 2011,775 |  | 1170,56 |  |  |  | 1190,58 | [6 empty] | 17314,00 | [7 empty] | 2965,51
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 80,00 |  |  | 463,59 |  |  | 463,59 |  |  |  | 473,43 |  | 475,63 | [5 empty] | 8,553 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 81,00 | [7 empty] | 0,00
Итого: | [8 empty] | -17226,00 |  |  | -70521,87 |  |  | -67211,14 |  |  |  | -72621,49 |  | -68228,14 | [5 empty] | -2003,223 |  | -1170,56 |  |  |  | -1190,58 | [6 empty] | -17233,00 | [7 empty] | -2965,51
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись