## ЖЭК- 2 Молодежная, 15 c 23.08.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 58561 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 58,0 |  | -35,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 6,0 |  |  | 9,38 |  |  | 9,38 |  | 9,55 |  |  |  | 9,55 |  |  |  | 0,517
24.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 65,6 |  | -42,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,42 |  |  | -0,42 |  |  | 0,00 |  | 0,43 |  |  |  | -0,024 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 6,0 |  |  | 9,82 |  |  | 9,82 |  | 9,99 |  |  |  | 9,99 |  |  |  | 0,550
25.08 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 57,8 |  | -35,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 6,0 |  |  | 12,03 |  |  | 12,03 |  | 12,24 |  |  |  | 12,24 |  |  |  | 0,690
26.08 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 57,0 |  | -34,4 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 6,0 |  |  | 10,82 |  |  | 10,82 |  | 11,03 |  |  |  | 11,03 |  |  |  | 0,597
27.08 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 58,5 |  | -35,9 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 6,0 |  |  | 9,74 |  |  | 9,74 |  | 9,90 |  |  |  | 9,90 |  |  |  | 0,543
28.08 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 58,2 |  | -35,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 6,0 |  |  | 10,96 |  |  | 10,96 |  | 11,16 |  |  |  | 11,16 |  |  |  | 0,618
29.08 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 58,4 |  | -35,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 6,0 |  |  | 9,34 |  |  | 9,34 |  | 9,52 |  |  |  | 9,52 |  |  |  | 0,520
30.08 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 58,5 |  | -35,9 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 6,0 |  |  | 9,80 |  |  | 9,80 |  | 9,96 |  |  |  | 9,96 |  |  |  | 0,549
31.08 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 57,6 |  | -34,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 6,0 |  |  | 9,66 |  |  | 9,66 |  | 9,81 |  |  |  | 9,81 |  |  |  | 0,541
01.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 58,5 |  | -35,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 6,0 |  |  | 11,59 |  |  | 11,59 |  | 11,82 |  |  |  | 11,82 |  |  |  | 0,677
02.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 57,0 |  | -34,4 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 6,0 |  |  | 10,63 |  |  | 10,63 |  | 10,81 |  |  |  | 10,81 |  |  |  | 0,599
03.09 |  |  |  | 24,0 | 22,4 | 57,6 |  | -35,2 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 6,0 |  |  | 10,56 |  |  | 10,56 |  | 10,74 |  |  |  | 10,74 |  |  |  | 0,599
04.09 |  |  |  | 24,0 | 22,3 | 58,5 |  | -36,2 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 6,0 |  |  | 11,18 |  |  | 11,18 |  | 11,37 |  |  |  | 11,37 |  |  |  | 0,633
05.09 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 58,0 |  | -36,2 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 6,0 |  |  | 10,15 |  |  | 10,15 |  | 10,29 |  |  |  | 10,29 |  |  |  | 0,576
06.09 |  |  |  | 24,0 | 21,7 | 59,5 |  | -37,9 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 6,0 |  |  | 10,71 |  |  | 10,71 |  | 10,91 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 0,617
07.09 |  |  |  | 24,0 | 21,2 | 58,9 |  | -37,7 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 6,0 |  |  | 10,99 |  |  | 10,99 |  | 11,18 |  |  |  | 11,18 |  |  |  | 0,622
08.09 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 57,5 |  | -36,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 6,0 |  |  | 14,31 |  |  | 14,31 |  | 14,58 |  |  |  | 14,58 |  |  |  | 0,836
09.09 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 58,1 |  | -37,2 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 6,0 |  |  | 11,98 |  |  | 11,98 |  | 12,21 |  |  |  | 12,21 |  |  |  | 0,683
10.09 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 57,5 |  | -36,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 6,0 |  |  | 12,55 |  |  | 12,55 |  | 12,79 |  |  |  | 12,79 |  |  |  | 0,705
11.09 |  |  |  | 24,0 | 20,8 | 56,8 |  | -35,9 |  | 4,6 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 6,0 |  |  | 12,50 |  |  | 12,50 |  | 12,69 |  |  |  | 12,69 |  |  |  | 0,694
12.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 36,4 |  | 33,4 |  | 4,6 | 4,2 |  | 41,62 | 41,61 |  |  | 0,01 |  |  | 41,94 |  | 42,58 |  |  |  | 1,389 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 6,0 |  |  | 11,35 |  |  | 11,35 |  | 11,58 |  |  |  | 11,58 |  |  |  | 0,682
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 34,9 |  | 33,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 52,78 | 52,78 |  |  | 0,00 |  |  | 53,14 |  | 54,03 |  |  |  | 1,751 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 6,0 |  |  | 10,34 |  |  | 10,34 |  | 10,58 |  |  |  | 10,58 |  |  |  | 0,645
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 34,4 |  | 40,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 46,55 | 46,55 |  |  | 0,00 |  |  | 47,05 |  | 47,59 |  |  |  | 1,865 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,8 |  |  | 6,0 |  |  | 9,93 |  |  | 9,93 |  | 10,19 |  |  |  | 10,19 |  |  |  | 0,684
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 34,1 |  | 38,2 |  | 4,6 | 4,2 |  | 46,04 | 46,04 |  |  | 0,00 |  |  | 46,16 |  | 47,35 |  |  |  | 1,756 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 6,0 |  |  | 11,74 |  |  | 11,74 |  | 12,01 |  |  |  | 12,01 |  |  |  | 0,787
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 37,4 |  | 33,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 61,00 | 61,00 |  |  | 0,00 |  |  | 61,02 |  | 62,90 |  |  |  | 2,041 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 6,0 |  |  | 10,27 |  |  | 10,27 |  | 10,50 |  |  |  | 10,50 |  |  |  | 0,678
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 41,5 |  | 31,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,59 | 76,59 |  |  | 0,00 |  |  | 76,68 |  | 79,10 |  |  |  | 2,374 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 6,0 |  |  | 8,35 |  |  | 8,35 |  | 8,54 |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 0,555
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 40,7 |  | 29,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,57 | 74,57 |  |  | 0,00 |  |  | 74,45 |  | 77,00 |  |  |  | 2,157 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 6,0 |  |  | 9,65 |  |  | 9,65 |  | 9,84 |  |  |  | 9,84 |  |  |  | 0,615
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 40,5 |  | 28,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 72,42 | 72,42 |  |  | 0,00 |  |  | 72,29 |  | 74,80 |  |  |  | 2,083 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,0 |  |  | 6,0 |  |  | 9,45 |  |  | 9,45 |  | 9,64 |  |  |  | 9,64 |  |  |  | 0,608
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 42,0 |  | 27,9 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,65 | 74,65 |  |  | 0,00 |  |  | 74,64 |  | 77,16 |  |  |  | 2,082 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 6,0 |  |  | 9,02 |  |  | 9,02 |  | 9,21 |  |  |  | 9,21 |  |  |  | 0,581
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 41,6 |  | 27,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,22 | 75,22 |  |  | 0,00 |  |  | 75,21 |  | 77,67 |  |  |  | 2,051 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 6,0 |  |  | 9,70 |  |  | 9,70 |  | 9,88 |  |  |  | 9,88 |  |  |  | 0,613
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 40,3 |  | 27,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 73,23 | 73,23 |  |  | 0,00 |  |  | 73,21 |  | 75,44 |  |  |  | 2,010 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 6,0 |  |  | 11,21 |  |  | 11,21 |  | 11,44 |  |  |  | 11,44 |  |  |  | 0,699
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,2 | 51,3 |  | -12,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 694,67 | 695,08 |  |  | -0,41 |  |  | 695,79 |  | 716,05 |  |  |  | 21,535 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 64,4 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 329,71 | 0,00 |  | 329,71 |  | 335,96 |  |  |  | 335,96 |  |  |  | 19,513
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 3441,00 |  |  | 3764,86 |  |  | 3773,78 |  |  |  | 3753,84 |  | 3891,64 | [5 empty] | 102,569 | [12 empty] | 3444,00 |  |  | 1436,75 |  |  |  |  | 1462,74 | [5 empty] | 82,689
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 4185,00 |  |  | 4459,76 |  |  | 4469,09 |  |  |  | 4449,87 |  | 4607,92 | [5 empty] | 124,104 | [12 empty] | 4188,00 |  |  | 1766,33 |  |  |  |  | 1798,58 | [5 empty] | 102,192
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 694,90 |  |  | 695,31 |  |  |  | 696,03 |  | 716,28 | [5 empty] | 21,535 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 329,59 |  |  |  |  | 335,84 | [5 empty] | 19,503
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись