## ЖЭК- 2 Молодежная, 5 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236054 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 58,3 |  | -32,0 |  | 0,1 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,11 |  | 7,21 |  | 0,394 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 58,6 |  | -32,8 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,15 |  | 8,30 |  | 0,461 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,69 |  |  |  | 8,69
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 59,8 |  | -33,7 |  | 0,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,71 |  | 8,87 |  | 0,495 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,29 |  |  |  | 9,29
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 59,0 |  | -33,1 |  | 0,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,03 |  | 8,19 |  | 0,449 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,59 |  |  |  | 8,59
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 55,8 |  | -30,4 |  | 0,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,40 |  | 6,52 |  | 0,356 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,86 |  |  |  | 6,86
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 59,8 |  | -33,8 |  | 0,2 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,05 |  | 8,22 |  | 0,459 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,64 |  |  |  | 8,64
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 58,1 |  | -32,3 |  | 0,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,66 |  | 6,77 |  | 0,365 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 58,2 |  | -32,6 |  | 0,2 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,17 |  | 7,29 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 59,0 |  | -32,8 |  | 0,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,77 |  | 7,91 |  | 0,439 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,33 |  |  |  | 8,33
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 59,5 |  | -33,4 |  | 0,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,41 |  | 9,59 |  | 0,561 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,05 |  |  |  | 10,05
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 58,4 |  | -32,9 |  | 0,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,25 |  | 7,34 |  | 0,400 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,75 |  |  |  | 7,75
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 58,0 |  | -33,0 |  | 0,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,55 |  | 7,67 |  | 0,427 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 58,7 |  | -33,8 |  | 0,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,18 |  | 8,34 |  | 0,464 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,78 |  |  |  | 8,78
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 59,2 |  | -34,9 |  | 0,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,89 |  | 9,05 |  | 0,510 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,52 |  |  |  | 9,52
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 60,5 |  | -36,3 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,02 |  | 9,20 |  | 0,532 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,65 |  |  |  | 9,65
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 60,3 |  | -36,5 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,97 |  | 9,13 |  | 0,507 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,62 |  |  |  | 9,62
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 59,6 |  | -36,3 |  | 0,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,39 |  | 10,58 |  | 0,598 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,11 |  |  |  | 11,11
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 59,6 |  | -36,1 |  | 0,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,37 |  | 9,55 |  | 0,542 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,07 |  |  |  | 10,07
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 57,0 |  | -30,7 |  | 1,2 | 5,0 |  | 0,01 | 0,00 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,16 |  | 7,27 |  | 0,390 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 56,2 |  | -33,3 |  | 3,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,71 |  | 6,79 |  | 0,350 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,14 |  |  |  | 7,14
12.09 |  |  |  | 24,0 | 21,4 | 44,9 |  | -23,4 |  | 4,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,06 |  | 11,13 |  | 0,400 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,19 |  |  |  | 11,19
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 31,2 |  | 37,5 |  | 4,9 | 4,9 |  | 30,62 | 23,98 |  |  | 6,64 |  |  | 31,30 |  | 24,09 |  |  |  | 1,320 |  | 5,68 |  | 5,71 |  | 0,177 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,77 |  |  |  | 12,77
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 36,9 |  | 37,5 |  | 5,1 | 5,0 |  | 57,37 | 49,49 |  |  | 7,88 |  |  | 58,84 |  | 49,76 |  |  |  | 2,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,14 |  |  |  | 8,14
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 37,1 |  | 35,2 |  | 5,2 | 5,1 |  | 57,77 | 48,21 |  |  | 9,56 |  |  | 59,14 |  | 48,45 |  |  |  | 2,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,02 |  |  |  | 10,02
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 41,1 |  | 29,9 |  | 5,2 | 4,8 |  | 72,50 | 65,10 |  |  | 7,40 |  |  | 74,13 |  | 65,60 |  |  |  | 2,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,06 |  |  |  | 8,06
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 45,4 |  | 27,0 |  | 5,1 | 4,5 |  | 88,02 | 81,48 |  |  | 6,54 |  |  | 90,13 |  | 82,24 |  |  |  | 2,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,6 |  | 25,0 |  | 5,1 | 4,6 |  | 86,82 | 80,13 |  |  | 6,69 |  |  | 88,75 |  | 80,88 |  |  |  | 2,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 44,4 |  | 25,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 85,18 | 77,57 |  |  | 7,61 |  |  | 87,05 |  | 78,29 |  |  |  | 2,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,9 |  | 24,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 86,54 | 80,42 |  |  | 6,12 |  |  | 88,46 |  | 81,23 |  |  |  | 2,329 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 45,5 |  | 23,5 |  | 5,2 | 4,6 |  | 88,12 | 80,95 |  |  | 7,17 |  |  | 90,05 |  | 81,75 |  |  |  | 2,360 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,30 |  |  |  | 8,30
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 44,2 |  | 23,6 |  | 5,1 | 4,6 |  | 88,16 | 79,08 |  |  | 9,08 |  |  | 90,04 |  | 79,81 |  |  |  | 2,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,31 |  |  |  | 10,31
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,7 | 52,7 |  | -13,1 |  | 2,0 | 5,2 |  | 741,11 | 666,41 |  |  | 74,70 |  |  | 757,90 |  | 672,10 |  |  |  | 23,131 |  | 177,69 |  | 180,63 |  | 9,681 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 272,26 |  |  |  | 272,26 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 18804,00 |  |  | 44510,23 |  |  | 39883,23 |  |  |  | 45775,12 |  | 40299,13 | [5 empty] | 1619,783 |  | 847,30 |  |  |  | 861,60 | [6 empty] | 19042,00 | [7 empty] | 5585,57
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 19548,00 |  |  | 45251,01 |  |  | 40549,95 |  |  |  | 46532,67 |  | 40971,54 | [5 empty] | 1642,875 |  | 1025,58 |  |  |  | 1042,84 | [6 empty] | 19786,00 | [7 empty] | 5857,77
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 740,78 |  |  | 666,72 |  |  |  | 757,54 |  | 672,42 | [5 empty] | 23,092 |  | 178,28 |  |  |  | 181,24 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 272,20
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись