## ЖЭК- 2 Молодежная, 9 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 9
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211049 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 61,1 |  | -25,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 12,44 |  | 12,65 |  | 0,715 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,60 | 0,00 |  |  | 12,60
24.08 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 53,6 |  | -18,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 11,45 |  | 11,64 |  | 0,657 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,58 | 0,00 |  |  | 11,58
25.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 54,5 |  | -19,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 11,98 |  | 12,20 |  | 0,695 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,06 | 0,00 |  |  | 12,06
26.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 54,7 |  | -19,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | -0,001 |  | 11,84 |  | 12,04 |  | 0,675 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,97 | 0,00 |  |  | 11,97
27.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 53,1 |  | -18,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 12,11 |  | 12,34 |  | 0,705 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,20 | 0,00 |  |  | 12,20
28.08 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 48,2 |  | -14,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,16 |  |  | -0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | 0,000 |  | 9,65 |  | 9,82 |  | 0,558 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,60 | 0,00 |  |  | 9,60
29.08 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 54,3 |  | -19,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 11,81 |  | 12,02 |  | 0,685 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,91 | 0,00 |  |  | 11,91
30.08 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 50,3 |  | -16,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,27 |  |  | -0,27 |  |  | 0,00 |  | 0,27 |  |  |  | 0,000 |  | 10,27 |  | 10,45 |  | 0,597 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,10 | 0,00 |  |  | 10,10
31.08 |  |  |  | 24,0 | 34,2 | 53,7 |  | -19,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 11,00 |  | 11,20 |  | 0,629 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,01 | 0,00 |  |  | 11,01
01.09 |  |  |  | 24,0 | 35,0 | 53,3 |  | -18,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,13 |  |  | -0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | 0,000 |  | 13,65 |  | 13,90 |  | 0,815 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,71 | 0,00 |  |  | 13,71
02.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 52,1 |  | -17,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 11,47 |  | 11,68 |  | 0,652 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,49 | 0,00 |  |  | 11,49
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 55,4 |  | -21,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,18 |  |  | -0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,18 |  |  |  | 0,000 |  | 11,55 |  | 11,77 |  | 0,664 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,63 | 0,00 |  |  | 11,63
04.09 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 53,5 |  | -19,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 12,10 |  | 12,34 |  | 0,694 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,06 | 0,00 |  |  | 12,06
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 55,2 |  | -21,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 12,33 |  | 12,58 |  | 0,719 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,44 | 0,00 |  |  | 12,44
06.09 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 53,2 |  | -18,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 12,60 |  | 12,84 |  | 0,745 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,70 | 0,00 |  |  | 12,70
07.09 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 54,1 |  | -20,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 14,15 |  | 14,41 |  | 0,828 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,25 | 0,00 |  |  | 14,25
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 54,8 |  | -21,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 15,20 |  | 15,47 |  | 0,887 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,31 | 0,00 |  |  | 15,31
09.09 |  |  |  | 24,0 | 33,3 | 55,3 |  | -22,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 13,12 |  | 13,36 |  | 0,762 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,23 | 0,00 |  |  | 13,23
10.09 |  |  |  | 24,0 | 33,6 | 54,0 |  | -20,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | -0,002 |  | 13,77 |  | 14,02 |  | 0,786 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,88 | 0,00 |  |  | 13,88
11.09 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 52,7 |  | -20,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | 0,000 |  | 13,52 |  | 13,77 |  | 0,758 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,63 | 0,00 |  |  | 13,63
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 37,1 |  | 33,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 40,85 | 33,27 |  |  | 7,58 |  |  | 41,79 |  | 33,48 |  |  |  | 1,628 |  | 5,90 |  | 6,00 |  | 0,290 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,83 | 0,00 |  |  | 12,83
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 35,7 |  | 32,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 65,78 | 53,71 |  |  | 12,07 |  |  | 67,50 |  | 53,80 |  |  |  | 2,528 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,06 | 0,00 |  |  | 12,06
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 34,8 |  | 40,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 58,15 | 45,94 |  |  | 12,21 |  |  | 59,77 |  | 46,10 |  |  |  | 2,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,06 | 0,00 |  |  | 12,06
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 34,6 |  | 38,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 58,37 | 45,16 |  |  | 13,21 |  |  | 59,79 |  | 45,40 |  |  |  | 2,620 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,92 | 0,00 |  |  | 12,92
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 37,7 |  | 33,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 70,11 | 59,49 |  |  | 10,62 |  |  | 71,75 |  | 59,86 |  |  |  | 2,702 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,68 | 0,00 |  |  | 10,68
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 42,0 |  | 30,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 88,60 | 73,20 |  |  | 15,40 |  |  | 90,95 |  | 73,67 |  |  |  | 3,293 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,44 | 0,00 |  |  | 10,44
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 41,3 |  | 28,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,07 | 75,64 |  |  | 9,43 |  |  | 87,12 |  | 76,18 |  |  |  | 2,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,55 | 0,00 |  |  | 10,55
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 41,4 |  | 28,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 71,00 | 60,87 |  |  | 10,13 |  |  | 72,77 |  | 61,21 |  |  |  | 2,358 |  | 2,54 |  | 2,57 |  | 0,104 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,95 | 0,00 |  |  | 9,95
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 43,9 |  | 26,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,17 | 74,15 |  |  | 10,02 |  |  | 86,33 |  | 74,64 |  |  |  | 2,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,96 | 0,00 |  |  | 9,96
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 42,9 |  | 26,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,64 | 74,99 |  |  | 10,65 |  |  | 87,86 |  | 75,45 |  |  |  | 2,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,78 | 0,00 |  |  | 10,78
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 41,1 |  | 27,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,91 | 73,50 |  |  | 11,41 |  |  | 87,03 |  | 73,83 |  |  |  | 2,700 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,84 | 0,00 |  |  | 11,84
Итого |  |  |  | 744,0 | 47,2 | 48,7 |  | -1,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 792,65 | 672,09 |  |  | 120,56 |  |  | 812,66 |  | 675,79 |  |  |  | 28,551 |  | 254,46 |  | 259,08 |  | 14,620 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 371,43 | 0,00 |  |  | 371,43 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 14700,00 |  |  | 36029,55 |  |  | 30172,87 |  |  |  | 37166,63 |  | 30383,23 | [5 empty] | 1545,726 |  | 1252,04 |  |  |  | 1274,34 | [6 empty] | 14700,00 | [7 empty] | 6954,11 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 15444,00 |  |  | 36820,90 |  |  | 30845,49 |  |  |  | 37978,05 |  | 31059,51 | [5 empty] | 1574,169 |  | 1507,60 |  |  |  | 1534,54 | [6 empty] | 15444,00 | [7 empty] | 7324,99 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 791,35 |  |  | 672,62 |  |  |  | 811,42 |  | 676,28 | [5 empty] | 28,443 |  | 255,56 |  |  |  | 260,20 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 370,88 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись