## ЖЭК- 2 Молодежная, 9 А c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 9 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 207403 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 64,2 |  | -35,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,15 |  | 13,39 |  | 0,780 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,12 | 0,00 |  |  | 14,12
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 63,6 |  | -35,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,22 |  | 14,50 |  | 0,855 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,29 | 0,00 |  |  | 15,29
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 63,8 |  | -35,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,72 |  | 12,94 |  | 0,771 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,62 | 0,00 |  |  | 13,62
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 62,9 |  | -34,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,84 |  | 12,06 |  | 0,700 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,71 | 0,00 |  |  | 12,71
27.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 64,3 |  | -36,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,09 |  | 14,39 |  | 0,850 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,16 | 0,00 |  |  | 15,16
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 64,2 |  | -35,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,71 |  | 11,94 |  | 0,703 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,60 | 0,00 |  |  | 12,60
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 64,5 |  | -35,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,13 |  | 14,40 |  | 0,853 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,17 | 0,00 |  |  | 15,17
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 64,5 |  | -35,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,56 |  | 13,84 |  | 0,821 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,61 | 0,00 |  |  | 14,61
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 64,1 |  | -35,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,11 |  | 15,43 |  | 0,903 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,31 | 0,00 |  |  | 16,31
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 65,3 |  | -36,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,59 |  | 14,90 |  | 0,899 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,70 | 0,00 |  |  | 15,70
02.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 64,1 |  | -35,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,21 |  | 16,52 |  | 0,971 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,37 | 0,00 |  |  | 17,37
03.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 64,3 |  | -36,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,22 |  | 14,51 |  | 0,862 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,26 | 0,00 |  |  | 15,26
04.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 64,4 |  | -36,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,07 |  | 15,35 |  | 0,907 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,15 | 0,00 |  |  | 16,15
05.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 64,6 |  | -36,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,37 |  | 14,68 |  | 0,868 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,45 | 0,00 |  |  | 15,45
06.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 65,5 |  | -37,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,33 |  | 14,62 |  | 0,892 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,38 | 0,00 |  |  | 15,38
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 65,1 |  | -37,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,73 |  | 15,01 |  | 0,897 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,79 | 0,00 |  |  | 15,79
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 64,2 |  | -37,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,81 |  | 15,11 |  | 0,899 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,93 | 0,00 |  |  | 15,93
09.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 64,4 |  | -37,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,38 |  | 15,68 |  | 0,927 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,51 | 0,00 |  |  | 16,51
10.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 63,8 |  | -36,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,65 |  | 14,93 |  | 0,874 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,74 | 0,00 |  |  | 15,74
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 62,8 |  | -35,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,67 |  | 14,95 |  | 0,863 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,79 | 0,00 |  |  | 15,79
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 37,4 |  | 33,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 41,34 | 32,41 |  |  | 8,93 |  |  | 42,29 |  | 32,62 |  |  |  | 1,677 |  | 8,02 |  | 8,14 |  | 0,409 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,97 | 0,00 |  |  | 16,97
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 35,5 |  | 33,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 63,18 | 51,62 |  |  | 11,56 |  |  | 64,55 |  | 52,00 |  |  |  | 2,455 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,73 | 0,00 |  |  | 13,73
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,3 | 34,7 |  | 40,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 56,11 | 44,16 |  |  | 11,95 |  |  | 57,54 |  | 44,43 |  |  |  | 2,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,09 | 0,00 |  |  | 14,09
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 34,5 |  | 38,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 57,58 | 43,34 |  |  | 14,24 |  |  | 58,99 |  | 43,59 |  |  |  | 2,641 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,73 | 0,00 |  |  | 16,73
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 37,6 |  | 33,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 67,71 | 57,77 |  |  | 9,94 |  |  | 69,31 |  | 58,15 |  |  |  | 2,619 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,44 | 0,00 |  |  | 13,44
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 41,8 |  | 31,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,82 | 70,62 |  |  | 14,20 |  |  | 86,85 |  | 71,26 |  |  |  | 3,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,36 | 0,00 |  |  | 12,36
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 41,3 |  | 28,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,20 | 72,51 |  |  | 8,69 |  |  | 83,00 |  | 73,16 |  |  |  | 2,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,80 | 0,00 |  |  | 12,80
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 40,8 |  | 28,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 78,36 | 69,96 |  |  | 8,40 |  |  | 80,03 |  | 70,58 |  |  |  | 2,563 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,34 | 0,00 |  |  | 12,34
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 42,4 |  | 28,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 80,61 | 72,14 |  |  | 8,47 |  |  | 82,41 |  | 72,87 |  |  |  | 2,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,57 | 0,00 |  |  | 12,57
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 42,0 |  | 27,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,13 | 72,81 |  |  | 8,32 |  |  | 82,86 |  | 73,55 |  |  |  | 2,528 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,22 | 0,00 |  |  | 12,22
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 40,3 |  | 27,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,30 | 70,98 |  |  | 10,32 |  |  | 82,99 |  | 71,54 |  |  |  | 2,631 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,38 | 0,00 |  |  | 14,38
Итого |  |  |  | 744,0 | 43,3 | 55,3 |  | -12,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 773,34 | 658,32 |  |  | 115,02 |  |  | 790,82 |  | 663,75 |  |  |  | 28,139 |  | 291,58 |  | 297,29 |  | 17,504 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 456,29 | 0,00 |  |  | 456,29 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 14653,00 |  |  | 34084,32 |  |  | 28246,29 |  |  |  | 35077,20 |  | 28507,47 | [5 empty] | 1510,668 |  | 1404,39 |  |  |  | 1430,71 | [6 empty] | 14653,00 | [7 empty] | 8468,50 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 15397,00 |  |  | 34856,43 |  |  | 28905,06 |  |  |  | 35866,73 |  | 29171,70 | [5 empty] | 1538,704 |  | 1697,34 |  |  |  | 1729,40 | [6 empty] | 15397,00 | [7 empty] | 8924,38 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 772,11 |  |  | 658,77 |  |  |  | 789,53 |  | 664,23 | [5 empty] | 28,036 |  | 292,95 |  |  |  | 298,69 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 455,87 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись