## ЖЭК- 2 Октябрьская, 21 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234789 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 59,6 |  | -30,6 |  | 7,3 | 6,0 |  | 0,00 | 0,25 |  |  | -0,25 |  |  | 0,00 |  | 0,25 |  |  |  | -0,006 |  | 10,50 |  | 10,73 |  | 0,622 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,47 | 0,00 |  |  | 10,47
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 56,3 |  | -28,3 |  | 7,3 | 6,0 |  | 0,00 | 0,34 |  |  | -0,34 |  |  | 0,00 |  | 0,34 |  |  |  | -0,009 |  | 12,10 |  | 12,35 |  | 0,733 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,93 | 0,01 |  |  | 11,92
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 55,6 |  | -27,6 |  | 7,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,35 |  |  | -0,35 |  |  | 0,00 |  | 0,35 |  |  |  | -0,009 |  | 12,80 |  | 13,04 |  | 0,782 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,59 | 0,00 |  |  | 12,59
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 56,9 |  | -28,4 |  | 7,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,28 |  |  | -0,28 |  |  | 0,00 |  | 0,28 |  |  |  | -0,008 |  | 13,30 |  | 13,57 |  | 0,802 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,01 | 0,01 |  |  | 13,00
27.08 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 58,1 |  | -29,5 |  | 7,3 | 6,0 |  | 0,00 | 0,23 |  |  | -0,23 |  |  | 0,00 |  | 0,23 |  |  |  | -0,006 |  | 12,01 |  | 12,28 |  | 0,729 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,89 | 0,00 |  |  | 11,89
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 57,2 |  | -28,3 |  | 7,3 | 6,0 |  | 0,00 | 0,31 |  |  | -0,31 |  |  | 0,00 |  | 0,31 |  |  |  | -0,009 |  | 12,28 |  | 12,53 |  | 0,747 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,18 | 0,01 |  |  | 12,17
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 56,0 |  | -27,2 |  | 7,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,31 |  |  | -0,31 |  |  | 0,00 |  | 0,31 |  |  |  | -0,008 |  | 13,10 |  | 13,37 |  | 0,799 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,66 | 0,00 |  |  | 12,66
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 58,6 |  | -29,5 |  | 7,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,28 |  |  | -0,28 |  |  | 0,00 |  | 0,28 |  |  |  | -0,009 |  | 13,04 |  | 13,29 |  | 0,796 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,98 | 0,01 |  |  | 12,97
31.08 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 59,3 |  | -30,0 |  | 7,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,17 |  |  | -0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,17 |  |  |  | -0,004 |  | 13,29 |  | 13,55 |  | 0,805 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,28 | 0,00 |  |  | 13,28
01.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 57,0 |  | -27,7 |  | 7,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,33 |  |  | -0,33 |  |  | 0,00 |  | 0,33 |  |  |  | -0,010 |  | 13,07 |  | 13,36 |  | 0,815 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,93 | 0,01 |  |  | 12,92
02.09 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 59,5 |  | -30,8 |  | 7,3 | 5,7 |  | 0,00 | 0,30 |  |  | -0,30 |  |  | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  | -0,008 |  | 13,62 |  | 13,90 |  | 0,823 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,51 | 0,00 |  |  | 13,51
03.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 56,7 |  | -28,2 |  | 7,3 | 6,0 |  | 0,00 | 0,31 |  |  | -0,31 |  |  | 0,00 |  | 0,31 |  |  |  | -0,009 |  | 13,18 |  | 13,44 |  | 0,801 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,15 | 0,01 |  |  | 13,14
04.09 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 57,5 |  | -29,4 |  | 7,4 | 6,0 |  | 0,01 | 0,29 |  |  | -0,28 |  |  | 0,01 |  | 0,29 |  |  |  | -0,008 |  | 12,83 |  | 13,10 |  | 0,778 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,76 | 0,00 |  |  | 12,76
05.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 56,9 |  | -29,2 |  | 7,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,16 |  |  | -0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | -0,004 |  | 13,70 |  | 13,96 |  | 0,835 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,58 | 0,01 |  |  | 13,57
06.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 58,4 |  | -30,5 |  | 7,4 | 5,9 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 12,88 |  | 13,17 |  | 0,809 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,84 | 0,01 |  |  | 12,83
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 59,2 |  | -31,6 |  | 7,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,26 |  |  | -0,26 |  |  | 0,00 |  | 0,26 |  |  |  | -0,007 |  | 14,38 |  | 14,69 |  | 0,880 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,27 | 0,00 |  |  | 14,27
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 57,7 |  | -30,4 |  | 7,2 | 5,9 |  | 0,00 | 0,24 |  |  | -0,24 |  |  | 0,00 |  | 0,24 |  |  |  | -0,007 |  | 15,20 |  | 15,50 |  | 0,928 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,03 | 0,01 |  |  | 15,02
09.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 56,3 |  | -28,9 |  | 7,2 | 5,9 |  | 0,00 | 0,27 |  |  | -0,27 |  |  | 0,00 |  | 0,27 |  |  |  | -0,007 |  | 13,52 |  | 13,79 |  | 0,830 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,38 | 0,01 |  |  | 13,37
10.09 |  |  |  | 23,0 | 26,4 | 55,5 |  | -29,0 |  | 7,1 | 5,8 |  | 0,00 | 0,36 |  |  | -0,36 |  |  | 0,00 |  | 0,36 |  |  |  | -0,012 |  | 12,08 |  | 12,33 |  | 0,728 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,69 | 0,00 |  |  | 12,69
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 56,2 |  | -30,0 |  | 7,3 | 5,8 |  | 0,00 | 0,25 |  |  | -0,25 |  |  | 0,00 |  | 0,25 |  |  |  | -0,008 |  | 15,56 |  | 15,86 |  | 0,946 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,78 | 0,00 |  |  | 13,78
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 54,7 |  | 15,9 |  | 7,3 | 5,2 |  | 45,78 | 39,22 |  |  | 6,56 |  |  | 46,81 |  | 39,76 |  |  |  | 1,053 |  | 7,13 |  | 7,24 |  | 0,394 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,70 | 3,32 |  |  | 13,38
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 49,7 |  | 18,4 |  | 7,5 | 5,1 |  | 81,99 | 69,22 |  |  | 12,77 |  |  | 83,75 |  | 70,05 |  |  |  | 2,079 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,85 | 5,84 |  |  | 13,01
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 44,1 |  | 30,3 |  | 7,5 | 5,2 |  | 72,40 | 59,12 |  |  | 13,28 |  |  | 74,28 |  | 59,58 |  |  |  | 2,713 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,58 | 4,90 |  |  | 13,68
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 44,1 |  | 28,3 |  | 7,6 | 5,2 |  | 75,93 | 61,09 |  |  | 14,84 |  |  | 77,86 |  | 61,48 |  |  |  | 2,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,40 | 4,98 |  |  | 15,42
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 43,2 |  | 27,9 |  | 7,6 | 5,0 |  | 87,89 | 76,67 |  |  | 11,22 |  |  | 89,97 |  | 77,29 |  |  |  | 2,885 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,09 | 6,47 |  |  | 11,62
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 44,2 |  | 28,3 |  | 7,6 | 4,7 |  | 102,27 | 92,47 |  |  | 9,80 |  |  | 104,81 |  | 93,29 |  |  |  | 3,277 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,27 | 7,88 |  |  | 10,39
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,7 |  | 25,9 |  | 7,6 | 4,7 |  | 102,64 | 92,35 |  |  | 10,29 |  |  | 104,91 |  | 93,14 |  |  |  | 3,063 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,66 | 7,85 |  |  | 10,81
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 44,0 |  | 25,4 |  | 7,7 | 4,7 |  | 103,14 | 92,59 |  |  | 10,55 |  |  | 105,49 |  | 93,38 |  |  |  | 3,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,06 | 7,86 |  |  | 11,20
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,4 |  | 24,5 |  | 7,8 | 4,7 |  | 103,65 | 94,64 |  |  | 9,01 |  |  | 106,00 |  | 95,58 |  |  |  | 2,904 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,06 | 8,10 |  |  | 9,96
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 45,2 |  | 23,8 |  | 7,7 | 4,7 |  | 104,38 | 94,34 |  |  | 10,04 |  |  | 106,73 |  | 95,21 |  |  |  | 2,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,78 | 8,08 |  |  | 10,70
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 44,3 |  | 23,5 |  | 7,7 | 4,7 |  | 105,52 | 93,09 |  |  | 12,43 |  |  | 107,81 |  | 93,99 |  |  |  | 2,969 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 21,13 | 7,93 |  |  | 13,20
Итого |  |  |  | 743,0 | 43,2 | 53,2 |  | -10,1 |  | 7,4 | 5,6 |  | 985,60 | 870,23 |  |  | 115,37 |  |  | 1008,43 |  | 878,18 |  |  |  | 29,441 |  | 269,65 |  | 275,13 |  | 16,385 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 465,49 | 73,31 |  |  | 392,18 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8718,00 |  |  | 31797,92 |  |  | 28203,35 |  |  |  | 32707,23 |  | 28533,64 | [5 empty] | 1026,463 |  | 462,86 |  |  |  | 472,13 | [6 empty] | 9299,00 | [7 empty] | 11511,55 |  |  | 7282,98
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9461,00 |  |  | 32783,21 |  |  | 29073,63 |  |  |  | 33715,33 |  | 29411,87 | [5 empty] | 1055,879 |  | 732,77 |  |  |  | 747,52 | [6 empty] | 10043,00 | [7 empty] | 11976,90 |  |  | 7356,31
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 985,29 |  |  | 870,28 |  |  |  | 1008,10 |  | 878,23 | [5 empty] | 29,415 |  | 269,91 |  |  |  | 275,39 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 465,35 |  |  | 73,33
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись