## ЖЭК- 2 Октябрьская, 29 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 29
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238628 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 59,6 |  | -36,4 |  | 4,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,60 |  | 5,69 |  | 0,314 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
24.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 60,3 |  | -37,2 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,26 |  | 7,39 |  | 0,416 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
25.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 61,0 |  | -37,9 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,98 |  | 7,12 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
26.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 59,2 |  | -36,2 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,02 |  | 7,13 |  | 0,397 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
27.08 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 59,1 |  | -36,2 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,34 |  | 7,47 |  | 0,424 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,73 |  |  |  | 7,73
28.08 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 59,5 |  | -36,6 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,45 |  | 6,56 |  | 0,367 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,78 |  |  |  | 6,78
29.08 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 60,3 |  | -37,4 |  | 4,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,86 |  | 8,00 |  | 0,453 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,24 |  |  |  | 8,24
30.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 60,6 |  | -37,6 |  | 4,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,54 |  | 6,66 |  | 0,376 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
31.08 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 59,6 |  | -36,7 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,19 |  | 6,27 |  | 0,352 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
01.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 61,5 |  | -38,5 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,15 |  | 8,32 |  | 0,484 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,59 |  |  |  | 8,59
02.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 59,4 |  | -36,5 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,00 |  | 7,10 |  | 0,400 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,36 |  |  |  | 7,36
03.09 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 56,3 |  | -33,7 |  | 4,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,79 |  | 6,89 |  | 0,358 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
04.09 |  |  |  | 24,0 | 22,1 | 50,7 |  | -28,6 |  | 4,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,47 |  | 7,54 |  | 0,361 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
05.09 |  |  |  | 24,0 | 21,9 | 54,6 |  | -32,7 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,05 |  | 7,16 |  | 0,370 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
06.09 |  |  |  | 24,0 | 22,2 | 61,2 |  | -39,0 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,88 |  | 7,01 |  | 0,402 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,1 | 61,0 |  | -38,9 |  | 4,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,17 |  | 7,30 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 60,6 |  | -38,6 |  | 4,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,59 |  | 8,74 |  | 0,506 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,04 |  |  |  | 9,04
09.09 |  |  |  | 24,0 | 21,9 | 59,8 |  | -38,0 |  | 4,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,83 |  | 6,94 |  | 0,397 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
10.09 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 60,0 |  | -38,2 |  | 4,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,09 |  | 7,20 |  | 0,398 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,45 |  |  |  | 7,45
11.09 |  |  |  | 24,0 | 21,7 | 58,2 |  | -36,6 |  | 4,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,11 |  | 7,22 |  | 0,389 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,49 |  |  |  | 7,49
12.09 |  |  |  | 24,0 | 21,3 | 53,6 |  | -32,3 |  | 4,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,75 |  | 8,85 |  | 0,431 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,16 |  |  |  | 9,16
13.09 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 23,1 |  | 42,8 |  | 4,7 | 5,0 |  | 7,85 | 3,85 |  |  | 4,00 |  |  | 7,99 |  | 3,85 |  |  |  | 0,410 |  | 10,07 |  | 10,13 |  | 0,320 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,08 |  |  |  | 8,08
14.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 30,5 |  | 39,7 |  | 5,4 | 5,2 |  | 28,42 | 22,04 |  |  | 6,38 |  |  | 29,08 |  | 22,13 |  |  |  | 1,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 36,0 |  | 34,5 |  | 5,7 | 5,2 |  | 47,99 | 40,46 |  |  | 7,53 |  |  | 49,21 |  | 40,63 |  |  |  | 1,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 39,6 |  | 30,3 |  | 5,7 | 4,9 |  | 57,35 | 51,72 |  |  | 5,63 |  |  | 58,73 |  | 52,02 |  |  |  | 1,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 43,7 |  | 27,9 |  | 5,8 | 4,7 |  | 67,66 | 62,51 |  |  | 5,15 |  |  | 69,53 |  | 62,76 |  |  |  | 2,087 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,005 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,74 |  |  |  | 5,74
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 42,9 |  | 26,1 |  | 5,8 | 4,7 |  | 67,85 | 62,03 |  |  | 5,82 |  |  | 69,54 |  | 62,35 |  |  |  | 1,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 42,9 |  | 25,6 |  | 5,8 | 4,8 |  | 66,19 | 60,39 |  |  | 5,80 |  |  | 67,88 |  | 60,67 |  |  |  | 1,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,76 |  |  |  | 6,76
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 44,5 |  | 24,6 |  | 5,8 | 4,7 |  | 66,88 | 61,85 |  |  | 5,03 |  |  | 68,46 |  | 62,32 |  |  |  | 1,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,64 |  |  |  | 5,64
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 44,4 |  | 23,8 |  | 5,8 | 4,7 |  | 67,07 | 62,16 |  |  | 4,91 |  |  | 68,73 |  | 62,52 |  |  |  | 1,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,75 |  |  |  | 5,75
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 43,5 |  | 23,7 |  | 5,8 | 4,7 |  | 68,45 | 61,36 |  |  | 7,09 |  |  | 69,98 |  | 61,78 |  |  |  | 1,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
Итого |  |  |  | 744,0 | 37,5 | 52,5 |  | -15,0 |  | 4,9 | 5,4 |  | 545,71 | 488,37 |  |  | 57,34 |  |  | 559,13 |  | 491,03 |  |  |  | 17,036 |  | 160,30 |  | 162,80 |  | 8,744 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 224,72 |  |  |  | 224,72 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 15458,00 |  |  | 32389,95 |  |  | 28707,59 |  |  |  | 33365,38 |  | 28942,61 | [5 empty] | 1234,770 |  | 634,90 |  |  |  | 645,30 | [6 empty] | 15687,00 | [7 empty] | 4248,95
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 16202,00 |  |  | 32935,52 |  |  | 29195,99 |  |  |  | 33924,37 |  | 29433,68 | [5 empty] | 1251,794 |  | 795,38 |  |  |  | 808,28 | [6 empty] | 16431,00 | [7 empty] | 4473,68
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 545,57 |  |  | 488,40 |  |  |  | 558,99 |  | 491,07 | [5 empty] | 17,024 |  | 160,48 |  |  |  | 162,98 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 224,73
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись