## ЖЭК- 2 Октябрьская, 39 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 39
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 244070 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 63,8 |  | -36,9 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,74 |  | 10,96 |  | 0,642 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,72 |  |  |  | 10,72
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 63,2 |  | -36,7 |  | 4,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,72 |  | 12,95 |  | 0,741 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,92 |  |  |  | 12,92
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 64,0 |  | -37,5 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,17 |  | 13,42 |  | 0,795 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,35 |  |  |  | 13,35
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 63,5 |  | -37,2 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,19 |  | 12,41 |  | 0,717 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,34 |  |  |  | 12,34
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 64,2 |  | -37,9 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,18 |  | 12,42 |  | 0,732 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,35 |  |  |  | 12,35
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 64,4 |  | -37,6 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,57 |  | 11,77 |  | 0,696 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,72 |  |  |  | 11,72
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 63,8 |  | -37,2 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,31 |  | 11,53 |  | 0,675 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,48 |  |  |  | 11,48
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 64,3 |  | -37,6 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,53 |  | 10,72 |  | 0,632 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,66 |  |  |  | 10,66
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 63,1 |  | -36,0 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,91 |  | 11,11 |  | 0,642 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,10 |  |  |  | 11,10
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 64,3 |  | -37,2 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,57 |  | 13,84 |  | 0,827 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,85 |  |  |  | 13,85
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 63,8 |  | -37,4 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,73 |  | 14,00 |  | 0,815 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,04 |  |  |  | 14,04
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,9 |  | -37,9 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,98 |  | 12,23 |  | 0,721 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,21 |  |  |  | 12,21
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 63,7 |  | -38,0 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,96 |  | 12,20 |  | 0,709 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,16 |  |  |  | 12,16
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 64,0 |  | -38,9 |  | 4,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,58 |  | 12,82 |  | 0,752 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,79 |  |  |  | 12,79
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 66,3 |  | -41,5 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,26 |  | 12,52 |  | 0,763 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,50 |  |  |  | 12,50
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 63,7 |  | -39,3 |  | 4,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,00 |  | 10,22 |  | 0,597 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,28 |  |  |  | 10,28
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 62,6 |  | -38,5 |  | 4,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,12 |  | 12,35 |  | 0,729 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,39 |  |  |  | 12,39
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 63,3 |  | -39,3 |  | 4,8 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,86 |  | 12,08 |  | 0,712 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,14 |  |  |  | 12,14
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 62,3 |  | -38,3 |  | 4,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,87 |  | 11,09 |  | 0,639 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,16 |  |  |  | 11,16
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 62,0 |  | -38,2 |  | 4,8 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,26 |  | 12,50 |  | 0,714 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,58 |  |  |  | 12,58
12.09 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 48,6 |  | -17,4 |  | 4,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,64 |  | 15,79 |  | 0,651 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,89 |  |  |  | 15,89
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 34,8 |  | 34,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 32,00 | 25,45 |  |  | 6,55 |  |  | 32,71 |  | 25,58 |  |  |  | 1,295 |  | 5,58 |  | 5,63 |  | 0,227 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,77 |  |  |  | 10,77
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,0 | 39,2 |  | 35,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 57,17 | 48,00 |  |  | 9,17 |  |  | 58,62 |  | 48,35 |  |  |  | 2,355 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,008 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,22 |  |  |  | 9,22
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 38,9 |  | 33,9 |  | 5,3 | 5,0 |  | 58,49 | 48,52 |  |  | 9,97 |  |  | 59,88 |  | 48,77 |  |  |  | 2,319 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,09 |  |  |  | 11,09
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 42,1 |  | 29,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 71,12 | 62,22 |  |  | 8,90 |  |  | 72,79 |  | 62,75 |  |  |  | 2,413 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,42 |  |  |  | 10,42
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 46,0 |  | 26,6 |  | 5,3 | 4,4 |  | 83,57 | 76,15 |  |  | 7,42 |  |  | 85,58 |  | 76,87 |  |  |  | 2,528 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,09 |  |  |  | 9,09
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,0 |  | 24,9 |  | 5,3 | 4,5 |  | 82,88 | 74,62 |  |  | 8,26 |  |  | 84,71 |  | 75,34 |  |  |  | 2,391 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,95 |  |  |  | 9,95
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 44,7 |  | 25,0 |  | 5,3 | 4,6 |  | 80,06 | 71,84 |  |  | 8,22 |  |  | 81,86 |  | 72,56 |  |  |  | 2,325 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,88 |  |  |  | 9,88
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 46,3 |  | 23,9 |  | 5,3 | 4,5 |  | 80,93 | 74,21 |  |  | 6,72 |  |  | 82,75 |  | 74,93 |  |  |  | 2,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 46,0 |  | 23,3 |  | 5,3 | 4,6 |  | 82,86 | 74,67 |  |  | 8,19 |  |  | 84,67 |  | 75,39 |  |  |  | 2,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,86 |  |  |  | 9,86
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 44,5 |  | 23,6 |  | 5,3 | 4,5 |  | 83,43 | 73,33 |  |  | 10,10 |  |  | 85,25 |  | 74,05 |  |  |  | 2,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,73 |  |  |  | 11,73
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,5 | 56,5 |  | -16,0 |  | 5,0 | 5,2 |  | 712,51 | 629,01 |  |  | 83,50 |  |  | 728,82 |  | 634,59 |  |  |  | 22,473 |  | 259,98 |  | 264,81 |  | 15,136 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 359,06 |  |  |  | 359,06 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 9219,00 |  |  | 21265,24 |  |  | 18154,11 |  |  |  | 21916,94 |  | 18293,89 | [5 empty] | 800,953 |  | 406,34 |  |  |  | 414,31 | [6 empty] | 9471,00 | [7 empty] | 3786,88
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9963,00 |  |  | 21977,13 |  |  | 18783,25 |  |  |  | 22645,13 |  | 18928,61 | [5 empty] | 823,377 |  | 667,01 |  |  |  | 679,83 | [6 empty] | 10215,00 | [7 empty] | 4145,92
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 711,89 |  |  | 629,14 |  |  |  | 728,19 |  | 634,72 | [5 empty] | 22,424 |  | 260,67 |  |  |  | 265,52 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 359,04
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись