## ЖЭК- 2 Октябрьская, 42 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 42
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264869 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 60,3 |  | -35,3 |  | 0,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,33 |  | 6,43 |  | 0,360 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 5,4 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,04 |  |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,324
24.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 58,5 |  | -35,4 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,98 |  | 7,12 |  | 0,390 |  |  |  | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 5,3 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 0,352
25.08 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 59,5 |  | -35,9 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,68 |  | 8,84 |  | 0,495 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 5,3 |  |  | 8,19 |  |  | 8,19 |  | 8,33 |  |  |  | 8,33 |  |  |  | 0,450
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 60,1 |  | -35,7 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,11 |  | 8,26 |  | 0,462 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 5,3 |  |  | 7,64 |  |  | 7,64 |  | 7,77 |  |  |  | 7,77 |  |  |  | 0,418
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 60,4 |  | -35,7 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,97 |  | 7,09 |  | 0,397 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,3 |  |  | 6,55 |  |  | 6,55 |  | 6,66 |  |  |  | 6,66 |  |  |  | 0,359
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 59,9 |  | -35,1 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,45 |  | 6,52 |  | 0,365 |  |  |  | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 5,3 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,15 |  |  |  | 6,15 |  |  |  | 0,328
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 60,4 |  | -35,4 |  | 0,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,97 |  | 7,08 |  | 0,398 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,4 |  |  | 6,54 |  |  | 6,54 |  | 6,65 |  |  |  | 6,65 |  |  |  | 0,359
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 60,8 |  | -35,6 |  | 0,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,83 |  | 6,96 |  | 0,391 |  |  |  | 24,0 |  | 60,1 |  |  | 5,4 |  |  | 6,44 |  |  | 6,44 |  | 6,55 |  |  |  | 6,55 |  |  |  | 0,355
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 58,5 |  | -33,3 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,30 |  | 6,40 |  | 0,343 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,96 |  |  | 5,96 |  | 6,05 |  |  |  | 6,05 |  |  |  | 0,311
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 59,9 |  | -34,9 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,02 |  | 9,18 |  | 0,519 |  |  |  | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 5,3 |  |  | 8,54 |  |  | 8,54 |  | 8,68 |  |  |  | 8,68 |  |  |  | 0,475
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 60,5 |  | -35,7 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,98 |  | 7,08 |  | 0,397 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 5,3 |  |  | 6,55 |  |  | 6,55 |  | 6,66 |  |  |  | 6,66 |  |  |  | 0,359
03.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 60,6 |  | -32,0 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,59 |  | 7,71 |  | 0,438 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 5,3 |  |  | 6,89 |  |  | 6,89 |  | 7,01 |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,382
04.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 60,1 |  | -36,4 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,32 |  | 7,44 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 5,3 |  |  | 6,87 |  |  | 6,87 |  | 6,99 |  |  |  | 6,99 |  |  |  | 0,377
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 59,2 |  | -35,2 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,43 |  | 7,56 |  | 0,424 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 5,3 |  |  | 7,01 |  |  | 7,01 |  | 7,13 |  |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,384
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 62,3 |  | -38,1 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,65 |  | 7,80 |  | 0,456 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 5,3 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,35 |  |  |  | 7,35 |  |  |  | 0,415
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 59,5 |  | -35,0 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,73 |  | 6,85 |  | 0,378 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 5,3 |  |  | 6,37 |  |  | 6,37 |  | 6,47 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,342
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 58,8 |  | -34,7 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,82 |  | 7,96 |  | 0,441 |  |  |  | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 5,2 |  |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  | 7,54 |  |  |  | 7,54 |  |  |  | 0,401
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 59,6 |  | -35,4 |  | 0,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,05 |  | 8,20 |  | 0,464 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 5,3 |  |  | 7,60 |  |  | 7,60 |  | 7,73 |  |  |  | 7,73 |  |  |  | 0,425
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 58,9 |  | -35,6 |  | 0,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,35 |  | 7,47 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 5,2 |  |  | 6,94 |  |  | 6,94 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,369
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 57,6 |  | -34,8 |  | 0,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,43 |  | 7,57 |  | 0,406 |  |  |  | 24,0 |  | 57,5 |  |  | 5,1 |  |  | 7,05 |  |  | 7,05 |  | 7,16 |  |  |  | 7,16 |  |  |  | 0,370
12.09 |  |  |  | 24,0 | 19,3 | 45,7 |  | -26,4 |  | 3,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,87 |  | 8,95 |  | 0,372 |  |  |  | 24,0 |  | 45,3 |  |  | 4,8 |  |  | 8,66 |  |  | 8,66 |  | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  | 0,349
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 34,3 |  | 35,1 |  | 5,3 | 4,8 |  | 31,32 | 26,86 |  |  | 4,46 |  |  | 32,04 |  | 27,00 |  |  |  | 1,226 |  | 3,75 |  | 3,77 |  | 0,133 |  |  |  | 24,0 |  | 55,4 |  |  | 4,8 |  |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,43 |  |  |  | 7,43 |  |  |  | 0,368
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 39,5 |  | 35,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 56,43 | 49,76 |  |  | 6,67 |  |  | 57,88 |  | 50,16 |  |  |  | 2,213 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,9 |  |  | 5,1 |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 6,07 |  |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,408
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 39,5 |  | 33,0 |  | 5,3 | 5,0 |  | 56,85 | 49,28 |  |  | 7,57 |  |  | 58,21 |  | 49,66 |  |  |  | 2,136 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 5,2 |  |  | 6,98 |  |  | 6,98 |  | 7,14 |  |  |  | 7,14 |  |  |  | 0,467
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 43,0 |  | 28,1 |  | 5,2 | 4,8 |  | 71,34 | 65,70 |  |  | 5,64 |  |  | 72,99 |  | 66,31 |  |  |  | 2,220 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 5,1 |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,382
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 46,8 |  | 25,6 |  | 5,2 | 4,5 |  | 85,02 | 80,27 |  |  | 4,75 |  |  | 87,02 |  | 81,14 |  |  |  | 2,379 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 |  |  | 5,0 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,37 |  |  |  | 5,37 |  |  |  | 0,349
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 45,8 |  | 23,7 |  | 5,2 | 4,5 |  | 83,87 | 79,22 |  |  | 4,65 |  |  | 85,66 |  | 80,09 |  |  |  | 2,181 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 5,1 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,26 |  |  |  | 5,26 |  |  |  | 0,327
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 45,9 |  | 23,5 |  | 5,2 | 4,6 |  | 81,82 | 77,79 |  |  | 4,03 |  |  | 83,60 |  | 78,58 |  |  |  | 2,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 5,1 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,293
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 47,5 |  | 22,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 84,23 | 80,14 |  |  | 4,09 |  |  | 86,12 |  | 81,07 |  |  |  | 2,063 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 5,1 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,68 |  |  |  | 4,68 |  |  |  | 0,293
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 47,1 |  | 21,8 |  | 5,2 | 4,6 |  | 85,23 | 80,66 |  |  | 4,57 |  |  | 87,09 |  | 81,53 |  |  |  | 2,051 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 5,1 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,14 |  |  |  | 5,14 |  |  |  | 0,317
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 45,9 |  | 21,8 |  | 5,2 | 4,6 |  | 85,14 | 79,29 |  |  | 5,85 |  |  | 86,93 |  | 80,02 |  |  |  | 2,099 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,1 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,46 |  |  |  | 6,46 |  |  |  | 0,393
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,2 | 54,1 |  | -14,9 |  | 1,8 | 5,2 |  | 721,25 | 668,97 |  |  | 52,28 |  |  | 737,54 |  | 675,56 |  |  |  | 20,652 |  | 159,61 |  | 162,24 |  | 8,853 |  |  |  | 744,0 |  | 62,0 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 203,99 | 0,00 |  | 203,99 |  | 207,61 |  |  |  | 207,61 |  |  |  | 11,500
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 29202,00 |  |  | 67762,04 |  |  | 59597,20 |  |  |  | 69643,02 |  | 60220,53 | [5 empty] | 2431,357 |  | 2005,96 |  |  |  | 2039,58 | [6 empty] | 29407,00 |  |  | 9435,04 |  |  |  |  | 9639,69 | [5 empty] | 593,347
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 29946,00 |  |  | 68483,29 |  |  | 60266,17 |  |  |  | 70380,56 |  | 60896,09 | [5 empty] | 2452,009 |  | 2165,57 |  |  |  | 2201,82 | [6 empty] | 30151,00 |  |  | 9639,03 |  |  |  |  | 9847,30 | [5 empty] | 604,847
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 721,25 |  |  | 668,97 |  |  |  | 737,54 |  | 675,56 | [5 empty] | 20,652 |  | 159,61 |  |  |  | 162,24 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 203,99 |  |  |  |  | 207,61 | [5 empty] | 11,500
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись