## ЖЭК- 2 Октябрьская, 48 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 48
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264851 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 66,6 |  | -41,3 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,38 |  | 7,55 |  | 0,459 |  |  |  | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 5,5 |  |  | 7,18 |  |  | 7,18 |  | 7,32 |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,431
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 66,1 |  | -41,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,30 |  | 9,49 |  | 0,573 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,4 |  |  | 9,03 |  |  | 9,03 |  | 9,21 |  |  |  | 9,21 |  |  |  | 0,540
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 66,0 |  | -41,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,96 |  | 8,14 |  | 0,502 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,4 |  |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  | 7,91 |  |  |  | 7,91 |  |  |  | 0,470
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 65,8 |  | -41,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,44 |  | 8,62 |  | 0,525 |  |  |  | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 5,4 |  |  | 8,21 |  |  | 8,21 |  | 8,37 |  |  |  | 8,37 |  |  |  | 0,493
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 66,8 |  | -41,8 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,03 |  | 7,16 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 5,4 |  |  | 6,76 |  |  | 6,76 |  | 6,90 |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,411
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 66,4 |  | -41,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,68 |  | 7,83 |  | 0,479 |  |  |  | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 5,4 |  |  | 7,34 |  |  | 7,34 |  | 7,49 |  |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,442
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 66,1 |  | -41,0 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,98 |  | 8,16 |  | 0,502 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,4 |  |  | 7,76 |  |  | 7,76 |  | 7,91 |  |  |  | 7,91 |  |  |  | 0,470
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 66,8 |  | -41,5 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,69 |  | 7,85 |  | 0,487 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 5,5 |  |  | 7,45 |  |  | 7,45 |  | 7,60 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 0,453
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 65,8 |  | -40,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,49 |  | 7,65 |  | 0,463 |  |  |  | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 5,4 |  |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,46 |  |  |  | 7,46 |  |  |  | 0,438
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 66,6 |  | -41,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,43 |  | 9,61 |  | 0,599 |  |  |  | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 5,4 |  |  | 9,13 |  |  | 9,13 |  | 9,32 |  |  |  | 9,32 |  |  |  | 0,562
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 66,4 |  | -41,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,63 |  | 8,82 |  | 0,535 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 5,4 |  |  | 8,41 |  |  | 8,41 |  | 8,57 |  |  |  | 8,57 |  |  |  | 0,507
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 66,6 |  | -42,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,58 |  | 8,74 |  | 0,540 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,4 |  |  | 8,25 |  |  | 8,25 |  | 8,42 |  |  |  | 8,42 |  |  |  | 0,502
04.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 65,9 |  | -42,2 |  | 4,1 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,80 |  | 8,99 |  | 0,554 |  |  |  | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 5,4 |  |  | 8,57 |  |  | 8,57 |  | 8,74 |  |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,522
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 66,2 |  | -42,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,68 |  | 7,84 |  | 0,483 |  |  |  | 24,0 |  | 65,5 |  |  | 5,4 |  |  | 7,47 |  |  | 7,47 |  | 7,62 |  |  |  | 7,62 |  |  |  | 0,452
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 68,3 |  | -45,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,50 |  | 8,69 |  | 0,547 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,4 |  |  | 8,26 |  |  | 8,26 |  | 8,43 |  |  |  | 8,43 |  |  |  | 0,513
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 66,5 |  | -43,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,78 |  | 9,97 |  | 0,612 |  |  |  | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 5,4 |  |  | 9,49 |  |  | 9,49 |  | 9,68 |  |  |  | 9,68 |  |  |  | 0,578
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 65,3 |  | -42,8 |  | 5,4 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,17 |  | 9,35 |  | 0,572 |  |  |  | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 5,3 |  |  | 8,96 |  |  | 8,96 |  | 9,14 |  |  |  | 9,14 |  |  |  | 0,538
09.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 66,4 |  | -43,6 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,29 |  | 8,45 |  | 0,520 |  |  |  | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 5,3 |  |  | 8,06 |  |  | 8,06 |  | 8,22 |  |  |  | 8,22 |  |  |  | 0,489
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 65,0 |  | -42,5 |  | 5,4 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,73 |  | 8,93 |  | 0,539 |  |  |  | 24,0 |  | 64,5 |  |  | 5,3 |  |  | 8,52 |  |  | 8,52 |  | 8,68 |  |  |  | 8,68 |  |  |  | 0,506
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,1 | 63,8 |  | -41,6 |  | 5,4 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,76 |  | 11,97 |  | 0,713 |  |  |  | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 5,2 |  |  | 8,90 |  |  | 8,90 |  | 9,07 |  |  |  | 9,07 |  |  |  | 0,518
12.09 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 51,2 |  | -29,3 |  | 3,4 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,01 |  | 12,15 |  | 0,518 |  |  |  | 24,0 |  | 47,1 |  |  | 4,8 |  |  | 11,84 |  |  | 11,84 |  | 11,97 |  |  |  | 11,97 |  |  |  | 0,498
13.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 34,6 |  | 36,0 |  | 3,6 | 4,8 |  | 35,45 | 27,89 |  |  | 7,56 |  |  | 36,23 |  | 28,04 |  |  |  | 1,496 |  | 4,29 |  | 4,33 |  | 0,160 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 5,0 |  |  | 11,13 |  |  | 11,13 |  | 11,32 |  |  |  | 11,32 |  |  |  | 0,605
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 39,0 |  | 36,9 |  | 5,2 | 4,8 |  | 53,43 | 45,19 |  |  | 8,24 |  |  | 54,82 |  | 45,43 |  |  |  | 2,248 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,6 |  |  | 5,2 |  |  | 7,86 |  |  | 7,86 |  | 8,05 |  |  |  | 8,05 |  |  |  | 0,538
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 39,0 |  | 34,8 |  | 5,3 | 4,9 |  | 55,08 | 44,89 |  |  | 10,19 |  |  | 56,42 |  | 45,13 |  |  |  | 2,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 5,3 |  |  | 9,84 |  |  | 9,84 |  | 10,07 |  |  |  | 10,07 |  |  |  | 0,661
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 42,1 |  | 30,1 |  | 5,3 | 4,7 |  | 65,90 | 57,45 |  |  | 8,45 |  |  | 67,48 |  | 57,90 |  |  |  | 2,293 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 5,3 |  |  | 8,10 |  |  | 8,10 |  | 8,29 |  |  |  | 8,29 |  |  |  | 0,532
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 45,8 |  | 27,4 |  | 5,3 | 4,4 |  | 77,05 | 69,35 |  |  | 7,70 |  |  | 78,91 |  | 70,07 |  |  |  | 2,422 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 5,3 |  |  | 7,27 |  |  | 7,27 |  | 7,44 |  |  |  | 7,44 |  |  |  | 0,480
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,9 |  | 25,3 |  | 5,3 | 4,4 |  | 77,40 | 69,32 |  |  | 8,08 |  |  | 79,13 |  | 70,05 |  |  |  | 2,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,3 |  |  | 8,54 |  |  | 8,54 |  | 8,72 |  |  |  | 8,72 |  |  |  | 0,541
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 44,9 |  | 25,2 |  | 5,4 | 4,5 |  | 75,75 | 68,17 |  |  | 7,58 |  |  | 77,45 |  | 68,89 |  |  |  | 2,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 5,3 |  |  | 8,26 |  |  | 8,26 |  | 8,44 |  |  |  | 8,44 |  |  |  | 0,526
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 46,4 |  | 24,2 |  | 5,4 | 4,4 |  | 76,34 | 70,31 |  |  | 6,03 |  |  | 78,10 |  | 71,04 |  |  |  | 2,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 5,4 |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  | 6,98 |  |  |  | 6,98 |  |  |  | 0,435
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 46,0 |  | 23,6 |  | 5,4 | 4,4 |  | 77,79 | 70,75 |  |  | 7,04 |  |  | 79,53 |  | 71,47 |  |  |  | 2,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 5,4 |  |  | 7,86 |  |  | 7,86 |  | 8,03 |  |  |  | 8,03 |  |  |  | 0,495
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 44,8 |  | 23,6 |  | 5,4 | 4,4 |  | 79,31 | 69,62 |  |  | 9,69 |  |  | 80,97 |  | 70,35 |  |  |  | 2,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,3 |  |  | 10,40 |  |  | 10,40 |  | 10,62 |  |  |  | 10,62 |  |  |  | 0,646
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,3 | 58,1 |  | -18,8 |  | 5,2 | 5,1 |  | 673,50 | 592,94 |  |  | 80,56 |  |  | 689,04 |  | 598,37 |  |  |  | 21,689 |  | 186,60 |  | 190,29 |  | 11,328 |  |  |  | 744,0 |  | 65,9 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 260,77 | 0,00 |  | 260,77 |  | 265,99 |  |  |  | 265,99 |  |  |  | 15,794
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 29274,00 |  |  | 64025,56 |  |  | 54433,73 |  |  |  | 65835,92 |  | 55005,95 | [5 empty] | 2439,185 |  | 2268,21 |  |  |  | 2313,34 | [6 empty] | 29289,00 |  |  | 11330,45 |  |  |  |  | 11587,81 | [5 empty] | 734,348
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 30018,00 |  |  | 64699,06 |  |  | 55026,67 |  |  |  | 66524,96 |  | 55604,32 | [5 empty] | 2460,874 |  | 2454,81 |  |  |  | 2503,63 | [6 empty] | 30033,00 |  |  | 11591,22 |  |  |  |  | 11853,80 | [5 empty] | 750,142
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 673,50 |  |  | 592,94 |  |  |  | 689,04 |  | 598,37 | [5 empty] | 21,689 |  | 186,60 |  |  |  | 190,29 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 260,77 |  |  |  |  | 265,99 | [5 empty] | 15,794
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись